Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.03.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – проведено обстеження житлового будинку для виконання штукатурних робіт на 8–9 поверсі;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфту;

вул. Харківська, 58/Б – проведено перезапуск ліфту з машинного приміщення в під’їзді № 1;

вул. Праці, 31 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – усунено протікання радіатора в квартирі заявника ;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 59 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено гаряче водопостачання в квартирі заявника;

вул. Шкільна, 5/А – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Набережна р. Стрілки, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 4, під’їзд 2; вул. Праці, 32, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 24, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 30/1, кв.* – відновлення  мережі опалення;

вул. Металургів, 17, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.*;  вул. Праці, 32, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1 кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 74а, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* – ізоляція трубопроводів;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – прочищення дощової каналізації.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчка, буд. 5; вул. І.Сірка, буд.27; просп. М. Лушпи, буд.20/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд.5; вул. Серпнева, буд.9; вул. СКД, буд. 10; вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 12; вул. Харківська, буд.54 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд.12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.114 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. Р. Корсакова, буд.32; вул. Харківська, буд.40/2; вул. Харківська, буд.42; вул. СКД, буд. 1; вул. СКД, буд.14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3; просп. М. Лушпи, буд.20/1; вул. Харківська, буд.38 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи б.39/1 – 6м/п – заміна системи ХВП;

вул. Прокоф`єва б.36 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.123; пр. М.Лушпи б.47 – виконання ел.робіт;

вул. Інтернаціоналістів б.4; пр. М.Лушпи б.39/1; вул. Харківська б.7;
вул. Прокоф`єва б.24 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Петропавлівська б.68; вул. Харківська б.25; вул. І.Сірка б.37;
вул. Заливна б.29; пр. М.Лушпи б.29, б.31; вул. Г.Кондратьєва б.126, б.165/135, б.183; вул. Лебединська б.10; вул. Петропавлівська б.117; вул. Маяковського б.6; пров. 9-го Травня б.4; вул. Соборна б.43 – прочищено каналізаційну систему;

пр. М.Лушпи б.47; вул. Г.Кондратьєва б.144 – відновлення опалення;

вул. Кузнечна б.1 – обстеження дворової к/з системи – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення;

вул. Гамалія б.19; пр. М.Лушпи б.7; вул. Г.Кондратьєва б.145;                                   вул. Гамалія б.36/1 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинків.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, 4 – ліквідовано протікання рушниковисушувача в квартирі;

вул. Супруна, 3 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

пл. Горького, 6 – прочищено каналізаційну мережу по стояку квартир;

вул. Супруна, 10 – виконано заміну каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Рибалка, 8 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, 23 – прочищено каналізаційну мережу по стояку

вул. Горького, 45 – виконано ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 24 – прочищено димовентиляційні канали на кухні;

просп. Шевченка, 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 19 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 18 – встановлено лед освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 21 – виконано накриття приямків;

вул. Горького, 25 – виконано ремонт козирка входу в під’їзд;

просп.. Шевченка, 18 – засипання ям на прибудинковій території, які утворилися після зимового періоду.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б.43; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 41, 57, 59;                                  вул. Ковпака, 13, 31, 43, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 49 (ІІІ під.) – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 49 (ІІІ під.) – проведені роботи по ремонту віконних рам в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. * – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. * – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. * – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. * – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв. * – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

Вул. Ковпака, б. 55, кв. * – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. * – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. * – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. * – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. * – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 5, кв. * – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв. * – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).