**Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.03.2019**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Шкільна, 5/Б – проведено обстеження оголовків ДВК та мережі ливневої каналізації ;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження ДВК у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – проведено обстеження мережі ливневої каналізації;

вул. Лермонтова, 13 – проведено прибирання машинного приміщення ліфтів у під’їздах № 1, 2, 4;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 2;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Білопільський шлях, 61 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Данила Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 34 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

пер. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 67 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Лисенко, 10 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Героїв Чорнобиля, 3 – відновлено комунальне освітлення на 1 поверсі, під’їзду № 2;

вул. Робітнича, 84 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**ПРБП «Рембуд»**

Вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.\*; вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.\* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 66, кв.\*; вул. Героїв Крут, 46, кв.\*; вул. Героїв Крут, 42, кв.\*; вул. Героїв Крут, 46/б, кв.\*; вул. Героїв Крут, 36, кв.\*; вул. Героїв Крут, 52, кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.\* – укріплення трубопроводів;

вул. Героїв Крут, 62, кв.\* – ізоляція трубопроводу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 45, кв.\* – заміна кульових кранів;

вул. Героїв Крут, 36, кв.\* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 76, кв.\* – прочищення каналізаційної мережі.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС**

Вул. Лермонтова, 1, кв.\*; вул. Металургів, 13, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.\*; вул. Лермонтова, 17, кв.\*; вул. Праці, 32, кв.\*;
вул. Металургів, 16, кв.\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 32, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 17, кв.\*; вул. Реміснича, 25, кв.\* – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 35, кв.\* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Рибалка, 8 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі по стояку рушниковисушувача;

вул. Горького, 23/1 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі;

вул. Горького, 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 32/1 – виконано обстеження насосного обладнання, заплановано ремонтні роботи;

вул. Супруна, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. З.Красовицького, 9 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, 23 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

просп. Шевченка, 26 – виконано обстеження залиття магазину квартирою вище;

вул. Привокзальна, 35 – встановлено хомут на трубопроводі опалення;

вул. Леваневського, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, 18 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»

вул. Горького, 25 – виконано ремонт козирка;

вул. Супруна, 2 – виконано ремонт поріжка перед входом в під’їзд.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. М.Вовчка, буд. 5; вул. Харківська, буд.42; вул. Інтернаціоналістів, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд.8; вул. С.Табали, буд.30 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. СКД, буд. 1 – проведено роботи по обстеженню каналізаційної мережі;

просп. М. Лушпи, буд.19 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. Прокоф’єва, буд.25 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 21; вул. С.Табали, буд.70/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 14; вул. Харківська, буд.42 – проведено роботи по відновленню опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Водна, буд.65/3; вул. Прокоф’єва, буд.31/1 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Інтернаціоналістів, буд.14; вул. Харківська, буд.46; вул. СКД, буд. 40 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54; вул. Заг. Ген. Чеснова, буд. 4; вул. Н.Сироватська, буд. 66 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Вул. Харківська б.1; вул. Г.Крут б.16; вул. І.Сірка б.2 – відновлено циркуляцію ГВП;

просп. М.Лушпи б.7; вул. О.Олеся б.1; вул. Прокоф`єва б.24/Б, б.30 – виконання ел.робіт;

вул. Прокоф`єва б.36, б.24; пр. М.Лушпи б.7, б.9 – відновлення комун. електроенергії;

вул. І.Сірка б.37; вул. Петропавлівська б.70; вул. Г.Кондратьєва б.171;
вул. Гамалія б.21; вул. Харківська б.7; вул. Г.Кондратьєва б.145;
вул. Шишкарівська б.2; пров. 9-го Травня б.4 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Петропавлівська б.106; пр. М.Лушпи б.43/1; вул. Петропавлівська б.106 – відновлення опалення;

вул. Героїв Небесної Сотні б.7; вул. Кооперативна б.4; вул. Кондратьєва б.110 – прочищено ДВК;

вул. І.Сірка б.37 – усунено протікання радіатора;

вул. Г.Кондратьєва б.145, б.143, б.154, б.110; вул. Петропавлівська б.70, б.127; вул. Шишкарівська б.2 – обстеження дворової к/з системи – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Вул. Р. Атаманюка, б. 67, 69; вул. Ковпака, 13, 15; вул. Л. Українки, б. 25;

пр. Курський, б. 103, 125 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 43 (ІІ під., 9 пов.) – проведені роботи по склінню вікон в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 49 (ІІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 43 (ІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту люку виходу на покрівлю житлового будинку;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 125, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в загальній кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.\* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.\* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).