Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.03.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження приямків біля житлового будинку;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфту;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфту;

вул. Білопільський шлях, 38 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Першотравнева, 31 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Садова, 33 – виконано відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі заявника;

вул. Нахімова, 40 – виконано відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Нахімова, 40 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Декабристов, 78 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання холодного водопостачання на технічному поверсі житлового будинку;

вул. Першотравнева, 26 – прочистили мережу каналізації в підвальному приміщенні;

пр-т. Шевченка, 10 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. І. Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – укріплення трубопроводів;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* – ізоляція трубопроводу опалення;

пр. М.Лушпи, 40, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 6, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 13, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Металургів, 16, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 24, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Праці, 28, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – проведені  ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 15, під’їзд 3 – відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 30/1, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.* – відновлення  мережі опалення;

вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзді 5 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Холодногірська, 30/1, кв.*;                                        вул. Праці, 32, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 6 – відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Супруна, 14 – відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт;

пл. Горького, 2 – відключення гарячого та холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт;

пл. Горького, 5 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 23/2 – виконано ревізію в щитовій;

вул. Супруна, 26 – ліквідовано протікання радіатора на сходовій клітині в під’їзді;

вул. 2-га Залізнична, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного випуску;

вул. Леваневського, 14 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Супруна, 5 – виконано роботи по огородженню клумби на прибудинковій території;

вул. Рибалка, 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 24 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 21 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 33 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Супруна, 32/1 – ремонт насосного обладнання;

просп. Шевченка, 21 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – виконано роботи зі стравлювання повітря по стояку рушниковисушувача;

вул. Супруна, 18 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчка, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 48; вул. Харківська, буд.44 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Водна, буд. 65/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. М.Вовчка, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. Охтирська, буд. 30; вул. Інтернаціоналістів, буд.10 – проведено роботи по обстеженню каналізаційної мережі;

вул. Глінки, буд. 7; вул. Харківська, буд.58/В; вул. Н.Сироватська, буд.37; вул. Р.Корсакова, буд.32; вул. І.Сірка, буд.21; вул. СКД, буд. 25 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ХВП та ХВП;

вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.38 – проведено роботи по усуненню протікання мережі опалення;

вул. Охтирська, буд. 9; вул. Охтирська, буд. 23; вул. Охтирська, буд. 24; 
вул. Охтирська, буд. 26; вул. Охтирська, буд. 34 – проведено роботи по обстеженню відсутності опалення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника.

вул. 3-й Парковий проїзд, буд.15 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведено скління на сходовій клітині в житловому будинку;

вул. Заг. Ген. Чеснова, буд. 9; вул. СКД, буд.12 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. СКД, буд. 42 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.10; вул. І.Сірка, буд.23; вул. Харківська, буд.42; 
вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Миру, буд. 38; вул. Н.Сироватська, буд. 60 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.22/1 – 4 м/п – заміна трубопроводу на системі ХВП;

вул. Харківська, б.22/1 – 2 шт. – заміна кранів на системі ХВП;

вул. Петропавлівська, б.127 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Шишкарівська, б.11; пр. М.Лушпи, б.23; вул. Кузнечна, б.5 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.23, б.22/1, б.23, б.7, б.1/1; вул. Г.Кондратьєва, б.110, б.143; вул. Гагаріна, б.16; пр. М.Лушпи, б.29 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Заливна, б.9; пр. М.Лушпи, б.31, б.47, б.23; вул. Заливна, б.9;
вул. Петропавлівська, б.76; вул. Соборна, б.32; вул. Харківська, б.1/1 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Харківська, б.6/2; вул. Прокоф`єва, б.12;
вул. Харківська, б.6/2; пр. М.Лушпи, б.7, б.47; вул. Воскресенська, б.10 – відновлення опалення;

пр. М.Лушпи, б.31, б.47 – усунено протікання  на системі ГВП;

вул. Гамалія, б.1 – обстеження дворової к/з системи – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, 29, 33, 53; вул. Супруна, б. 12/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 49 (ІІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – виготовлення та встановлення дерев’яних дверей входу в підвальне приміщення житлового будинку;

вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки в 4-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки в на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 18, кв.* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – проведена заміна патрону в 3-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Новорічна, б. 3, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).