Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.03.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 12/Г – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Білопільський шлях, 53 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Білопільський шлях, 59 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено обстеження козирка при вході до
під’їзду № 2;

вул. Засумська, 14 – проведено ремонт вхідних металевих дверей;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта в під’їзді № 4;

вул. Харківська, 58 – проведено частковий ремонт мережі опалення;

вул. Праці, 37 – проведено частковий ремонт мережі опалення;

вул. Іллінська, 10 – проведено роботи по частковій заміні мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 34 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Герасима Кондратьева, 152 – усунено протікання приладу опалення в квартирі заявника;

вул. Лебединська, 4 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Горького, 2 – надано консультацію заявнику щодо відсутності холодного водопостачання в квартирі;

вул. Набережна р. Стрілка, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – встановлення кріплень;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Металургів, 24, під’їзд 1;
вул. Н.Холодногірська, 8, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.*;  вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.* – відновлення циркуляції гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 2, 3; вул. Н.Холодногірська, 10, кв.*;
вул. Реміснича, 25, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 7, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Лермонтова, 15, під’їзді 3; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзді 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 2;
вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 14 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 32/1 – виконано ремонт насоса;

вул. Бельгійська, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 6 – прочищено каналізаційну мережу по стояку сан. вузла;

вул. Рибалка, 8 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 33 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 20 – виконано заміну ділянки трубопроводу по стояку рушниковисушувача в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 14 – проведено роботи по відкачуванню води в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

просп. Шевченка, 1 – виконано ревізію електро щитової;

вул. Троїцька, 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного випуску;

пров. Суджанський, 20 – ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, 9 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 26 – виконано роботи зі стравлювання повітря п стояку рушниковисушувача;

вул. Горького, 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 18 – виконано обстеження водопідігрівача сумісно з представником ТОВ «Сумитеплоенерго».

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчка, буд. 5; вул. І.Сірка, буд.15; вул. І.Сірка, буд.21; 
просп. М. Лушпи, буд.20/1; вул. СКД, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд.69; вул. Серпнева, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. М.Вовчка, буд. 11 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.46 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 10; вул. Серпнева, буд. 14; вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/Б; вул. Прокоф’єва, буд.25/1 – проведено роботи по усуненню причин протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5; вул. І.Сірка, буд.17; вул. СКД, буд.38 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. І.Сірка, буд.25; вул. Н.Сироватська, буд. 58; вул. Миру, буд. 5; 
вул. Паркова, буд.1; вул. Водна, буд.65/3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 24; вул. Харківська, буд.54; вул. М.Вовчка, буд. 3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Покровська, б.25 (1 м/п) – заміна к/з системи;

пр. М.Лушпи, б.39/1 (1 шт.); вул. Харківська, б.25 (2 шт.) – заміна кранів на системі ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.30 (1 шт.); вул. Харківська, б.25 (1 шт.) – заміна кранів на системі опалення;

вул. Лебединська, б.6; вул. Г.Кондратьєва, б.144/2 – виконання ел.робіт;

пр. М.Лушпи, б.43/2, б.31; вул. Харківська, б.23, б.8, 28/1 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Г.Кондратьєва, б.175, б.167; вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Перекопська, б.17; вул. Покровська, б.25 – прочищено каналізаційну систему;

пр. М.Лушпи, б.31 – відновлення опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.175 – усунено протікання  на системі опалення;

вул. Харківська, б.1; вул. Г.Кондратьєва б.167/1, б.143, б.110, б.146/1, б.181; вул. Харківська, б.3; вул. Заливна, б.29 – обстеження стану житлового будинку, вихід начальника дільниці.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 53; пр. Курський, б. 53; вул. Ковпака, б. 13, 41, 43, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 49 (ІІІ під.) – проведені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55 (ІІ блок, 6 поверх) – проведений великий ремонт дверних полотен виходу на балкон в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення ливневого трубопроводу в 1-у, 2-у та 3-у під’їздах. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Новорічна, б. 3, кв.* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Новорічна, б. 4, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).