Оперативний звіт по виконаних роботах за 19.03.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/5 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Засумська, 5 – проведено частковий  ремонт вхідних металевих дверей;

вул. Шевченка, 2/В – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 1;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфту;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфту;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 2;

вул. Іллінська, 10 – проведено часткову заміну мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні ;

вул. Харківська, 58/Б – проведено роботи з часткової заміни запірної арматури мережі  гарячого водопостачання в підвальному приміщенні ;

вул. Котляревського, 2/8 – виконано відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення  ремонтних робіт в квартирі заявника;

територія сільськогосподарського технікуму, 9 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 110 – відновлено освітлення  в квартирі заявника ;

вул. Шевченка, 2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Горького, 2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 49 – відновлено комунальне освітлення в будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 28, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. І.Виговського, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 1;                                               вул. Холодногірська, 39, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 7, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6; вул. Праці, 28, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Металургів, 13/А, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – відновлення опалення;

пр. М.Лушпи, 32, 4-й під’їзд – заміна спускнику;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – відновлення опалення;

пр. М.Лушпи, 26, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – встановлення кріплень;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 24, 53, 57, 59, 67; пр. Курський, б. 37, 43; вул. Ковпака, б. 41 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 55 (ІІ під.) – розпочаті роботи по ремонту тамбуру входу в під’їзд житлового будинку;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – виконані роботи по закріпленню дверної коробки виходу на покрівлю та закриття чердачних продухів в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* (заміна корінного крану на ГВП); пр. Курський, б. 43, кв.*(встановлення лічильнику обліку води на трубопроводі ХВП);
вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* (заміна труб в квартирі); вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.*(заміна труб в квартирі) – проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв.* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено);

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 32/1 – виконано ремонт насоса;

пров. Суджанський, 20 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 41 – прочищено каналізаційну мережу по стояку;

пров. Суджанський, 20 – виконано заміну корінного крана в квартирі;

вул. Бельгійська, 12 – виконано обстеження підвального приміщення;

вул. Троїцька, 9 – проведено роботи по відновленню холодного водопостачання в будинку;

вул. Бельгійська, 34 – виконано обстеження трубопроводу опалення в перекритті;

вул. Супруна, 22 – ремонтні роботи в квартирі по встановленню лічильника;

вул. Горького, 23 – виконано заміну корінного крана в квартирі;

вул. Новомістенська, 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 14 – встановлено замок на електро щитову;

вул. Горького, 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 5 – огородження клумби на прибудинковій території;

вул. Горького, 34 – ремонт бетонної підлоги в під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка б.37 – 3 шт. – заміна кранів опалення;

вул. Харківська б.3 – 2 шт. – заміна кранів ГВП;

вул. Перекопська б.18 – 3 м/п – заміна к/з системи;

вул. Заливна б.29 – відновлено циркуляцію ГВП;

пр. М.Лушпи б.7; вул. Харківська б.23; пр. М.Лушпи б.43/1 – виконання ел.робіт;

пр. М.Лушпи б.29; вул. Харківська б.7 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Заливна б.31; вул. Г.Крут б.26; вул. І.Сірка б.37; вул. Перекопська б.18 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Героїв Небесної Сотні б.7; вул. Петропавлівська б.106; вул. Покровська б.25; пр. М.Лушпи б.43/2 – відновлення опалення;

вул. Харківська б.3; вул. Прокоф`єва б.30 – планове відключення ХВП/ГВП для проведення рем.робіт;

вул. Г.Крут б.26 – усунено протікання  на системі ГВП;

вул. Левітана б.8; вул. Петропавлівська б.51 – Обстеження дворової к/з системи – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення – виконано.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчка, буд. 5; просп. М. Лушпи, буд.14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 – виконано роботи по з’єднанню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.54 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд.5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.58/В; вул. Харківська, буд.46 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.54/1; вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Харківська, буд.33 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ХВП та ХВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд.15 – проведено роботи по відновленню опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 100 – проведено обстеження причин протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 52; вул. М.Вовчка, буд. 3; вул. Харківська, буд.58/В; вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5; вул. Харківська, буд.44; просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.