Оперативний звіт за 20.03.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження ганків  біля під’їздів №4 - №5 ;

вул. Роменська, 89 – проведено часткову заміну мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні ;

вул. Роменська, 89 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника ;

вул. Роменська, 90 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                          КП «Міськводоканал»;

вул. Білопільський шлях, 9/3 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні ;

вул. Білопільський шлях, 61 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/Б – проведено регулювання дверей шахти ліфту ;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфту ;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфту ;

вул. Харківська, 30/2 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку ;

вул. Першотравнева, 26 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 35 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 69 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – відновлення опалення;

пр-т М. Лушпи, 32, кв.* – заміна спускнику;

вул. Героїв Крут, 52, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – встановлення кріплень;

вул. І.Сірка, 15, кв.*, вул. І.Сірка, 15, кв.* –прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 9 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі;

вул. Леваневського, 26 – виконано обстеження мережі опалення в будинку 4

пл. Горького, 6 – виконано ремонт корінного крана в квартирі;

пров. Інститутський, 5 – злито мережу опалення в будинку для заміни рушниковисушувача в квартирі;

просп. Шевченка, 18 – виконано обстеження стояка мережі холодного водопостачання в перекритті;

вул. Супруна, 26 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 5 – прочищено ливневу каналізаційну систему;

просп. Шевченка, 3/А – виконано ремонт засувки на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення по стояку рушниковисушувача;

просп. Шевченка, 25 – замінено вимикач для комунального освітлення, в під’їзді;

просп. Шевченка, 23 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

просп. Шевченка, 19 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

просп. Шевченка, 18 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 14 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 36 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 34 – завершено ремонт третього під’їзду;

вул. Леваневського, 22 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 12 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28/1 – виконано обстеження залиття насосного обладнання;

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 43; вул. Ковпака, б. 13, 15, 55; вул. Л. Українки, б. 25 –проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 55 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту тамбуру входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 15 – визначення обсягів необхідних робіт по склінню вікон в машприміщенні житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційного стояку в квартирі. Проведені роботи по заміні трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 4-му під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 129, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 4-му під’їзді на 1-му та 2-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Степененківська,20,під’їзд 3 – прочищення  каналізації;

вул. Лермонтова, 1,кв.***; вул. Холодногірська,39,кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича,25,під’їзд 2; вул. І.Виговського, 6 ,під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська,45,під’їзд1; вул. Реміснича,25,під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська,45,під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича,25,під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова,15,під’їзд 5 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд. 52, вул. 4-та Продольна, буд.12/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 114 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.33 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. С. Табали, буд.52/А – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ХВП.

вул. Охтирська, буд. 9, вул. Харківська, буд.38 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5, просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. М.Вовчка, буд. 3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/Г, вул. СКД, буд. 16, вул. СКД, буд. 20, вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

вул. Харківська б.7-3 м/п, вул. Заливна б.31-15 м/п – заміна к/з системи;

вул. Г.Крут б.26, вул. Харківська б.6/2, вул. Заливна б.31, вул. Харківська б.6/2 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.6, вул. Харківська б.9, б.1/1, пр. М.Лушпи б.7, вул. Даргомижського б.1, вул. Харківська б.7 – відновлення комун. електроенергії;

вул. О.Аніщенка б.10, вул. Петропавлівська б.90, пр. М.Лушпи б.49, вул. Шишкарівська б.15, пр. М.Лушпи б.7, вул. Харківська б.3, вул. Малиновського б.1, вул. Г.Кондратьєва б.148, вул. Петропавлівська б.93, вул. Г.Кондратьєва б.54 –прочищено каналізаційну систему;

вул. Гагаріна б.16 – відновлення опалення;

вул. Г.Кондратьєва б.54,б.148 – усунено протікання ХВП;

вул. Малиновського б.1 – усунено протікання системи опалення;

вул. Покровська б.10 – обстеження дворової к/з системи (передано до КП «Міськводоканал» на прочищення).

Прибирання прибудинкової території – за графіком.