Оперативний звіт за 22-24.03.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження мережі зовнішнього водовідведення ;

вул. Першотравнева, 37 – проведено обстеження вікон на сходових клітинах під’їзду №1 ;

вул. Робітнича ,49 – проведено обстеження козирків для проведення їх ремонту;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні ;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні ;

вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні ;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні ;

вул. Садова, 53 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/А – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Герасима Кондратьева, 152 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні ;

вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні ;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні ;

вул. Леоніда Бикова, 1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні ;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                         КП «Міськводоканал»;

пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання радіатора в квартирі заявника ;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника ;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника ;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Горького, 2 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку ;

вул. Івана Кавалерідзе, 9 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку ;

вул. Праці, 31,37 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку ;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфту ;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфту ;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Лисенко, 10 - відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича,31,кв.***; вул. Холодногірська,45, під’їзд 2; вул. Праці,26, кв.*** – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська,51,кв.***; вул. Холодногірська,49,кв.***; вул. Лермонтова, 1,кв.***; вул. Л.Бикова,2/1,кв.***; вул. Лермонтова, 17,кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Праці,26,під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів,7,кв.***; вул. Металургів,17,кв.*** – відновлення мережі опалення;

вул. Металургів, 9, під’їзд 3;вул. Лермонтова, 15,під’їзд 3; вул. Металургів, 2, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська,39,кв.***; вул. Металургів, 14 , кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 3,під’їзд 1; вул. Л.Бикова,2/1,під’їзд 5 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 64, кв.* – обстеження системи гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – встановлення кріплень: ,

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 20 – виконано роботи зі стравлювання повітря по стояку рушниковисушувача;

вул. Новомістенська, 28 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 19/а – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 18 – прочищено каналізаційний випуск;

пл. Горького, 5 – виконано роботи зі стравлювання повітря по стояку рушниковисушувача;

вул. Горького, 25 – виконано обстеження на стороннє підключення до електричної мережі;

вул. Привокзальна, 10 – замінено засувку на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 26 – виконано обстеження мережі опалення по стояку;

вул. Привокзальна, 35/Ж – ревізія електрощитової будинку;

вул. 2-га Залізнична, 3 – виконано обстеження мережі опалення в будинку;

вул. Горького, 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 39 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 14 – прочищено каналізаційний випуск по стояку сан. вузла;

вул. Троїцька, 26 - прочищено каналізаційний випуск по стояку сан. вузла;

вул. Троїцька, 17 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 35 – розпочато роботи по встановленню козирка над входом в під’їзд;

вул. Супруна, 14 – розпочато роботи по встановленню козирка над входом в під’їзд;

просп. Шевченка, 9 – розпочато роботи по накриттю приямків;                     Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І. Сірка, буд. 2 – 15 м/п – проведені роботи по заміні трубопроводу к/з;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1 – 2 м/п – проведені роботи по заміні липневої к/з;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 175, вул. Харківська, буд. 8/2, вул. Харківська, буд. 8 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Харківська, буд. 25, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/134, вул. Г. Кондратьєва, буд. 38, вул. Г. Кондратьєва, буд. 50, вул. Г. Крут, буд. 26 – виконання ел.робіт;

вул. Петропавлівська, буд. 127, вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Харківська, буд. 6/2, пр. М. Лушпи,  буд. 43/2 – відновлення комун. Електроенергії;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. Г. Крут, буд. 18, вул. Гамалія, буд. 28, вул. Соборна, буд. 25 – прочищено каналізаційну систему;

вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Покровська, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 2, пр. 9-го Травня, буд. 4 –відновлення опалення;

вул. Кузнечна, буд. 5, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Г. Кондратьєва, буд. 16, вул. Г. Крут, буд. 4, пр. М. Лушпи, буд. 9, вул. Харківська, буд. 25, вул. Харківська, буд. 8/2 – усунено протікання  на с-мі ХВП;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, вул. Петропавлівська, буд. 72 – обстеження дворової к/з системи, передано до КП «Міськводоканал»на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»:

Вул. Р. Атаманюка, б. 45; вул. Ковпака, б. 13, 31 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 55 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту тамбуру входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 55 (ІІ блок) – проведені роботи по ремонту цегляної стяжки входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на стояку теплопостачання квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го поїзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведена заміна 3-х лампочок на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 5-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв. №* - проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 4-му поверсі. Комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 8, вул. Харківська, буд. 39, вул. Харківська, буд. 54,

вул. Охтирська, буд. 10, вул. СКД, буд. 40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 108, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Охтирська, буд. 44, вул. М.Вовчка, буд. 29, вул. Н. Сироватська, буд. 60, вул. Серпнева, буд. 14, вул. СКД, буд.48 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд.36, вул. Харківська, буд.44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А, вул. І.Сірка, буд.31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

3-й парковий проїзд, буд. 16, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд.31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Миру, буд.5, вул. СКД, буд.36, вул. СКД, буд.48, вул. Серпнева, буд.7, вул. І.Сірка, буд.25, вул. С. Табали, буд.30, вул. Менделєєва, буд.4, вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Водна, буд. 65/3, просп. М. Лушпи, буд.10, вул. С. Табали, буд.30, вул. Харківська, буд. 42 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.