Оперативний звіт по виконаних роботах за 25.03.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – ремонт відкосів на вікнах;

вул. Першотравнева, 24 – проведено часткову заміну ділянки мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Івана Кавалерідзе, 9 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Супруна, 8 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку;

вул. Садова, 32 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку;

пр-т. Шевченка, 2 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку;

вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Горького, 2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 40 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Першотравнева, 20 – відновлено комунальне освітлення на 1 поверсі;

вул. Нахімова, 40 – відновлено комунальне освітлення на 1 поверсі.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6, 7 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 2 – відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 9, під’їзд 3; вул. Металургів, 4, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1, 4; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 64, кв.* – заміна запірної арматури;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – встановлення кріплень;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, 20 – виконано заміну крана Маєвського в квартирі;

вул. Псільська, 15 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 36 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 20 – виконано заміну ділянки трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Бельгійська, 34 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення по стояку кухні;

пров. Інститутський, 4 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення по стояку рушниковисушувача;

вул. Горького, 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 28 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 35 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пл. Горького, 2 – ремонтні роботи в електрощитовій будинку;

вул. Рибалка, 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 31 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 35 – розпочато роботи по встановленню козирка над входом в під’їзд;

вул. Супруна, 14 – розпочато роботи по встановленню козирка над входом в під’їзд;

просп. Шевченка, 9 – розпочато роботи по накриттю приямків.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 57; вул. Ковпака, б. 15, 43, 55;                              пров. Л. Українки, б. 2/а; пр. Курський, б. 39 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 55 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту тамбуру входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 (І, ІІІ під.) – проведений демонтаж козирків входу в під’їзд житлового будинку;

пр. Курський, б. 103/1 (ІV, VI під.) – проведені роботи по встановленню лавочок;

пров. Л. Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в 7-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в 7-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведена часткова заміна провода в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – проведена заміна запобіжника в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І. Сірка, буд. 2 – 20 м/п – проведені роботи по заміні трубопроводу к/з;

вул. Петропавлівська, буд. 127 – 1,5 м/п – проведені роботи по заміні зливної к/з;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 175; вул. Харківська, буд. 25; вул. Харківська, буд. 8; вул. Г. Кондратьєва, буд.143 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 36; вул. Харківська, буд. 23; пр. М. Лушпи, буд. 9 – виконання ел.робіт;

вул. І. Сірка, буд. 2; вул. Прокоф’єва, буд. 24; вул. Харківська, буд. 22/1; вул. Харківська, буд. 9; вул. Харківська, буд. 8; вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1; пр. М. Лушпи, буд. 9 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Даргомижського, буд. 1; вул. Даргомижського, буд. 3;
вул. Петропавлівська, буд. 51; вул. Петропавлівська, буд. 90; вул. Заливна, буд. 29; вул. Заливна, буд. 27; вул. Кузнечна, буд. 5 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська, буд. 25 – відновлення опалення;

вул. О. Аніщенко, буд. 10; пр. М. Лушпи, буд. 49 – усунено протікання  на с-мі опалення;

вул. Лебединська, буд. 12; вул. Петропавлівська, буд. 109;
вул. О. Береста, буд. 5; вул. Харківська, буд. 1/1; вул. Харківська, буд. 1 – усунено протікання  на с-мі ХВП;

вул. Харківська, буд. 7; вул. Соборна, буд. 32 – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення. Обстеження дворової к/з системи.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 30 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/2; вул. І.Сірка, буд.19; вул. І.Сірка, буд.31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46; вул. І.Сірка, буд.17 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд.34 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 8; пров. Богуна, буд. 4; просп. М. Лушпи, буд.20; 
вул. К.Зеленко, буд.12 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Миру, буд.5; вул. Миру, буд.26; вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 7; вул. Менделєєва, буд.4; вул. І.Сірка, буд.15; 
вул. СКД, буд.16; вул. К.Зеленко, буд.3; вул. Харківська, буд. 42 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.