Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.03.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів, 74 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з часткового ремонту мережі гарячого водопостачання, згідно припису ПАТ « Сумитеплоенерго»;

вул. Праці, 31 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання в місцях загального користування;

вул. Роменська, 88 – проведено часткову заміну трубопроводів мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 24 – проведено часткову заміну трубопроводів мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Якіра, 20 – проведено обстеження жолобів в житловому будинку та закриття приямку біля під’їзду № 1;

вул. Робітнича, 84 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні ;

вул. Роменська, 88 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено заміну тросу в ліфта;

вул. Люблінська, 5 – проведено ревізію в електрощитовій житлового будинку;

вул. Декабристів, 78 – встановлено плафон при вході до під’їздів № 2 – № 3.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 24, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – встановлення запірної арматури;

вул. ГероЇїв Крут, 80/б, кв.* – ізоляція трубопроводів;

вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Праці, 32, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд  5 – проведені  ремонтні  роботи мережі водовідведення;

вул. Металургів, 4, під’їзд 1, 3; вул. Реміснича, 10, під’їзд 5;
вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Н.Холодногірська, 10, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 14 – виконано заміна ділянки трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 13 – виконано заміна ділянки трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 36 – виконано зварювальні ремонтні роботи на мережі опалення;

вул. Супруна, 14 – відновленно комунальне освітлення в підвальному приміщені;

вул. Привокзальна, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку;

вул. Горького, 36 – підключення зварювального апарату для свар очних робіт в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 25 – виконано на обстеження на стороннє підключення до електричної мережі;

вул. Бельгійська, 2 – виконано роботи по заміні світильників третьому під’їзді;

вул. Супруна, 5 – виконано роботи по заміні світильників та вимикач в під’їзді;

вул. Новомістенська, 37 – виконано роботи по заміні світильників під’їзді;

пл. Горького, 5 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення по стояку рушниковисушувача;

вул. Бельгійська, 34 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 38 – виконано обстеження протікання  зі стелі;

вул. Троїцька, 14 – виконано обстеження стояка холодного водопостачання в під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 31, 55; пр. Курський, б. 37, 103/1, 119; вул. Г. Чибісова, б. 11/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 43 (ІІІ під.) – проведено фарбування металевих дверей у колясочній житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 (ІІІ, V під.) – продовжуються роботи по розбиранню козирків входу в під’їзди  житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 (V під.) – проведені роботи по встановленню дверної коробки та дверей в під’їзд житлового будинку;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляція відновлена;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляція відновлена;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – проведена заміна патрону, лампочки та діоду в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – проведена заміна лампочки в 9-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – відновлено контакт в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна, буд. 13 – 10 м/п; вул. Прокоф’єва, буд. 24/б – 15 м/п – проведені роботи по заміні трубопроводу к/з;

вул. Харківська, буд. 1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 35; вул. І. Сірка, буд. 37; вул. Шишкарівська, буд. 15;
вул. Г. Крут, буд. 4; вул. Г. Крут, буд. 18; вул. Прокоф’єва, буд. 24 – виконання ел.робіт;

пр. М. Лушпи, буд. 23; вул. Харківська, буд. 3; вул. Заливна, буд. 13;
вул. Прокоф’єва, буд. 24/б; вул. Прокоф’єва, буд. 36; вул. Прокоф’єва, буд. 12 – відновлення комунальної електроенергії;

вул. Перекопська, буд. 18; вул. Г. Крут, буд. 12; пр. Огарьова, буд. 4 – прочищено каналізаційну систему;

пр. М. Лушпи, буд. 7 – відновлення опалення;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 118; вул. Харківська, буд. 3; вул. Заливна, буд. 13; вул. Прокоф’єва, буд. 24/б;  вул. Шишкарівська, буд. 11; вул. Харківська, буд. 8/2; вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10 – усунено протікання  на с-мі ХВП;

вул. Харківська, буд. 8; вул. Харківська, буд. 22/1; вул. Г.Кондратьєва, буд. 167/1; вул. Прокоф’єва, буд. 24/б – усунено аварійну ситуацію  на с-мі ГВП;

вул. О. Аніщенко, буд. 1 – усунено аварійну ситуацію на мережі опалення;

вул. вул. Петропавлівська, буд. 68; вул. Петропавлівська, буд. 72;
вул. Перекопська, буд. 5; вул. Г. Кондратьєва, буд. 35; вул. Г. Кондратьєва, буд. 37; вул. Г. Кондратьєва, буд. 36; вул. Г. Кондратьєва, буд. 38; вул. О. Береста, буд. 5 – навантаження та вивіз листя та гілля;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 189; вул. Г. Кондратьєва, буд. 19;
вул. Петропавлівська, буд. 72 – обстеження дворової к/з системи – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд.48 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд.5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 8; вул. Харківська, буд. 44; вул. І.Сірка, буд.27 – проведено обстеження каналізаційної мережі;

вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд. 1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження теплового режиму в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.9; вул. І.Сірка, буд.27 – проведено скління на сходовій клітині в житловому будинку;

вул. Водна, буд.65/3 – проведено роботи по відновленню освітленняв квартирі заявника;

вул.3-й Парковий проїзд, буд. 6; вул. Богуна, буд. 16; вул. СКД, буд.14; 
вул. СКД, буд.21; вул. І.Сірка, буд.25; вул. Інтернаціоналістів, буд. 22; 
вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд.12; вул. Харківська, буд. 41 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.