Оперативний звіт по виконаних роботах за 1–3.03.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – продовжено  ремонт під’їзду № 5;

пр-т. Шевченка, 2 – продовжено роботи з ремонту відкосів після встановлення вікон в під’їзді житлового будинку;

вул. Іллінська, 40; вул. Садова, 53; вул. Куликівська, 27 – проведено обстеження димовентиляційних каналів у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – проведено обстеження під’їзду в житловому будинку для подальшого планування ремонтних робіт ;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

вул. Шевченка, 2/В – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 67; вул. Ярослава Мудрого, 52; пр-т. Шевченка, 2; вул. Івана Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 23 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 55 – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 67 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. 5 –та Продольна, 77 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 5 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 40, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 74а, кв.*; пр. М.Лушпи, 30, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6; вул. Праці, 28, під’їзд 1; вул. Металургів, 5, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 15, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 30/1, кв.*; вул. Металургів, 24, кв.*;
вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 5 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Реміснича, 10, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2; вул. Металургів, 16, під’їзд 4;
вул. Металургів, 14, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. 2-га Залізнична, 20 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 31 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання в будинку;

вул. Бельгійська, 12; вул. Новомістенська, 27 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 23/1 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 25 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, 27 – замінено ділянку електричного проводу, замінено патрон та лампочки;

вул. Горького, 49 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 20 – ліквідовано засмічення каналізаційного стояка в квартирі4

вул. Супруна, 12/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 34 – розпочато ремонт в під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчка, буд.5; вул. Охтирська, буд. 12; вул. Харківська, буд.106; 
вул. Р.Корсакова, буд. 3; вул. 2-й Парковий проїзд, буд.2; вул. К.Зеленко, буд.3; вул. С. Табали, буд.52/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 9; вул. СКД, буд.50 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд. 21; вул. І.Сірка, буд. 23; вул. І.Сірка, буд. 31; 
вул. Інтернаціоналістів, буд.10; вул. Інтернаціоналістів, буд.12; 
вул. Інтернаціоналістів, буд.22; просп. М. Лушпи, буд.10; просп. М. Лушпи, буд.12; просп. М. Лушпи, буд.20; вул. Прокоф’єва, буд.25; вул. СКД, буд.12; 
вул. СКД, буд.48; вул. СКД, буд.50; вул. Харківська, буд.46 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. К.Зеленко, буд.1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Н. Сироватська, буд.69; вул. 3-й Парковий проїзд, буд.6; 
вул. Інтернаціоналістів, буд.12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 9; вул. Р.Корсакова, буд. 3; вул. Харківська, буд.40/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.40/2 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд.44 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.66; вул. Лінійна, буд.12; вул. Охтирська, буд. 21/1;
вул. Р.Корсакова, буд. 28; вул. СКД, буд.18; вул. СКД, буд.38 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31; вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, 22/1 – 12 м/п – замінено систему ХВП;

вул. Харківська, 22/1 – 4 шт. – замінено крани на системі ХВП;

пр. М.Лушпи, б.49, б.31, б.43/2; вул. Заливна, б.31; вул. Прокоф`єва, б.36, б.24/Б; Харківська, б.7, б.1; вул. Заливна, б.31 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Петропавлівська, б.93; Харківська, б.7; вул. Г.Кондратьєва, б.110; 
вул. Воскресенська, б.15 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, 22/1; вул. Харківська, б.22/1; вул. Інтернаціоналістів, б.4 – відновлення комун. електроенергії;

пр. М.Лушпи, б.7 – усунено протікання рушникосушарки;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. Огарьова, б.4; вул. Петропавлівська, б.93, б.98/Ж; вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Шишкарівська, б.11; вул. Г.Кондратьєва, б.167/1, б.118; вул. Харківська, б.26/1; вул. Г.Крут, б.18, б.16, б.20; 
вул. Лебединська, б.10; пр. М.Лушпи, б.47; вул. Кузнечна, б.1 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б – усунено протікання  на системі ХВП;

вул. Петропавлівська, б.93; вул. Кузнечна, б.1 – обстеження дворової к/з.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 43; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 35, 41, 59;
пр. Курський, б.47, 53 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 131 (І під.) – проведені роботи по закріпленню поштових скриньок в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55 (V поверх) – продовжуються роботи по оштукатурюванню стіни в загальному коридорі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена заміна 2-х лампочок в 1-му блоці на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведена заміна лампочки при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 123, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).