Оперативний звіт по виконаних роботах за 4.03.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – продовжено ремонт під’їзду № 5;

Пр-т. Шевченка, 2 – продовжено роботи з ремонту відкосів після встановлення вікон в під’їзді житлового будинку;

вул. Іллінська, 12 – проводяться роботи з ремонту підлоги на 1 поверсі в під’їзді №1 житлового будинку;

вул. Харківська, 30/2 – розпочато роботи з ремонту відкосів після встановлення вікон в під’їзді житлового будинку;

вул. Пушкіна, 55 – проведено опоряджувальні роботи ганку;

вул. Засумська, 12/Г – проведено роботи з прибирання підвального приміщення;

вул. Засумська, 12/А; вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

вул. Харківська, 58/Б – проведено перезапуск ліфту з машинного приміщення;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфту ;

вул. Котляревського, 2/7; вул. Люблінська, 5; вул. Іллінська, 49 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

пер. Гетьманський, 14 – усунено протікання трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні ;

вул. Роменська, 88 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; пр. М. Лушпи, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 68, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 61/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/а, підвал – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – заміна рушниковисушувачу.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н.Холодногірська, 8, кв.*; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2; вул. Праці, 28, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 1, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 9/1, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 9/1, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 51, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 36 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Горького, 5/А – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного стояка в квартирі;

пр-т. Т. Шевченка, 23 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пр-т. Т. Шевченка, 3 – виконано ремонт поверхового щита;

вул. Горького, 34 – виконано ремонт поверхового щита;

вул. Горького, 38 – виконано заміну лампочок в під’їзді;

вул. Новомістенська, 23 – виконано ремонт поверхового щита;

пр-т. Т. Шевченка, 3 – виконана ізоляція трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, 20 – прочищено каналізаційний випуск;

вул. Горького, 38/А – встановлено хомут на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 34 – розпочато ремонт в під’їзді;

пров. Л. Толстого, 3 – завершено ремонт в під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчка, буд.5; вул. Паркова, буд.1; вул. Р.Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М.Вовчка, буд.5 (нежитлове приміщення); вул. Паркова, буд.1 (нежитлове приміщення) – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в приміщенні;

вул. Заг. Ген. Чеснова, буд. 7; вул. СКД, буд.38 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд. 19; вул. І.Сірка, буд. 25; вул. І.Сірка, буд. 27; вул. І.Сірка, буд. 31; вул. Інтернаціоналістів, буд.10; вул. Харківська, буд.33; вул. Харківська, буд.41; вул. Харківська, буд.41; вул. Харківська, буд.42; вул. Харківська, буд.46; просп. М. Лушпи, буд.20; вул. Прокоф’єва, буд.25/1; вул. Прокоф’єва, буд.29/1; вул. СКД, буд.12; вул. СКД, буд.21; вул. СКД, буд.50; вул. Харківська, буд.40/2 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Н. Сироватська, буд. 54 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд.5 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ХВП;

просп. М. Лушпи, буд.12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5; вул. СКД, буд.16 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, 23/1 – 1 м/п – замінено систему опалення;

вул. Заливна, б.1 – 1 шт. – замінено засувку на системі опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.143; пр. М.Лушпи, б.29, 39/1, б.49, 43/2, 43/1, 47, 15; вул. Заливна, б.31, б.13; вул. Прокоф`єва, б.36, б.22; вул. І.Сірка, б.35;
вул. Харківська, б.7, 25; вул. Г.Крут, б.4 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Заливна, б.13; вул. Г.Крут, б.12 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.1/1, б.3, б.23, б.9 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Воскресенська, б.15 – замінено корінний кран на системі ХВП;

вул. Героїв Небесної Сотні, б.7; вул. Г.Крут, б.4; вул. Лебединська, б.10;
вул. Заливна, б. 13; вул. Харківська, б.1/1, б.23, б.22/1, б.25, б.3;
вул. Петропавлівська, б.68; пр. М.Лушпи, б.49 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва, б.144; вул. Заливна, б.1 – відновлення опалення;

вул. Заливна, б.13 – усунено протікання  на системі ХВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.165/134 – відновлено тиск ХВП;

пр. М.Лушпи, б.7; вул. Г.Кондратьєва, б.145 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинків.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 13, 31, 43; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 51; пр. Курський, б.43, 55, 135; вул. Л. Українки, б. 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 14 (І поверх) – проведені роботи по склінню вікон в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55 (V поверх) – продовжуються роботи по оштукатурюванню стіни в загальному коридорі житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі каналізації в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведена часткова заміна трубопроводу каналізації, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі каналізації в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведена часткова заміна трубопроводу каналізації, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.* – стравлене повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено;

вул. Ю. Вєтрова, б. 11, кв.* – проведена заміна патрону і лампочки на               1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).