Оперативний звіт за 06.03.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфту ;

вул. Інтернаціоналістів, 43 - проведено перезапуск ліфту з машинного приміщення;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено прибирання машинного приміщенні в під’їзді №2;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 ;

вул. Котляревського, 1/1 - проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Нахімова, 21 - проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Шкільна, 5/Г – проведено часткову заміну трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні ;

вул. Роменська, 90 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, 32 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 34 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/3 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 35 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

пр-т. Шевченка, 2 – усунено протікання трубопроводу гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Декабристів, 78 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді №2 ;

вул. Роменська, 88 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді №3 ;

вул. Нахімова, 38 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича,31,під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 16 , під’їзд 2,3; вул. Праці,32,під’їзд 2 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Н.Холодногірська,10, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Л.Бикова,2/1, кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Л. Бикова,2/1, під’їзді 3; вул. Праці,32,під’їзд 1-3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Л. Бикова,2/1,кв.***; вул. Холодногірська,45,кв.***; вул. Металургів,14,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24 ,під’їзд 3; вул. Л. Бикова,2/1,під’їзді 3; вул. Лермонтова,15,під’їзд 4 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. І.Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв. – відновлення опалення;

пр. М. Лушпи, 32, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 40, кв.*,  вул. Героїв Крут, 38/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 42, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* –прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31; пр. Курський, б.103, 47; вул. Г. Чибісова, б. 12 –проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б (ІІ під.) – проведені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Новорічна, б. 7, вул. Г. Чибісова, б. 12 – проведені роботи по демонтажу дерев’яної підлоги для проведення ремонтних робіт;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 12, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання під підлогою в загальному коридорі на 1-му поверсі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в 3-му під’їзді. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 123, кв. №* - відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи б.43/2-1шт. – заміна крану на  системі ГВП;

вул. І.Сірка б.35, вул. Заливна б.11, вул. Харківська б.8/1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Гамалія б.1, вул. Прокоф`єва б.36, вул. Харківська б.1/1 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська б.1/1 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Харківська б.25, 3,7,22/1,1/1; вул. Заливна б.29,б.9;  вул. Соборна б.46, пр. М.Лушпи б.7,б.9; вул. Героїв Небесної Сотні б.7 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва б.48, б.165/140 – відновлення опалення;

вул. Заливна б.9 – закріплено к/з систему;

вул. Харківська б.25 – усунено протікання  на с-мі ГВП;

вул. Харківська б.22/1,б.1/1 – усунено протікання  на с-мі ХВП;

вул. Героїв Небесної Сотні б.7 – обстеження дворової к/з системи,передано до КП «Міськводоканал»на прочищення (виконано).

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З.Красовицького,9 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 14 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 21 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Рибалка, 6 -  виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 43 -  виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, 10/1 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Псільська, 8 – прочищено каналізаційний трубопровід по стояку ванної кімнати;

пл. Горького, 5 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22  – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 12 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 8 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська,2 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 13А – виконано обстеження інженерних мереж;

вул. Супруна, 4 – виконано обстеження квартири на предмет залиття;

вул. Рибалка, 6 – виконано обстеження покрівлі над квартирою.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 12, просп. М. Лушпи, буд.20/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд.16, вул. М.Вовчка, буд. 11 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Глінки, буд.11, просп. М. Лушпи, буд.10, вул. Харківська, буд.34, вул. К.Зеленко, буд.7 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Глінки, буд.11, вул. Охтирська, буд. 27, вул. К.Зеленко, буд.1 –проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. СКД, буд.40, вул. Інтернаціоналістів, буд.10 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Н. Сироватська, буд. 69 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. Серпнева, буд.12, вул. СКД, буд.14 – проведено роботи по обстеженню теплового режиму  мережі опалення;

вул. СКД, буд.40, вул. СКД, буд.42, вул. Харківська, буд.38 – проведено роботи по заміні запірної арматури трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. М.Вовчка, буд. 11, вул. СКД, буд.6/1 – проведено роботи по відновленню освітленняв квартирі заявника;

вул. С.Табали, буд.30, вул. К.Зеленко, буд.7, вул. Харківська, буд.42, вул. Харківська, буд.44, вул. СКД, буд. 3/3, вул. СКД, буд.6/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 34, вул. Лінійна, буд. 4 – встановлено козирок над входом в під’їзди;

вул. М.Вовчка, буд. 29, вул. Харківська, буд.104, вул. Охтирська, буд. 30, вул. Богуна, буд. 9 – ремонт козирків входів в під’їзди.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.