Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.04.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/3, 2/8, 2/9 – проведено вивезення листя і гілля з прибудинкових територій;

вул. Лисенко, 10 – проведено вивезення листя і гілля з прибудинкової території;

вул. 5-та Продольна, 77 – проведено вивезення листя і гілля з прибудинкової території;

вул. Леоніда Бикова, 1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 1 – усунено протікання радіатора в квартирі заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – усунено протікання радіатора в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 4;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфту у під’їзд № 6;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Декабристів, 125 – відновлено освітлення в квартирі заявника та проведено ревізію в електрощітовій;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 38, кв.*; вул. І.Сірка, 41, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – заміна стояків.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Реміснича, 10, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 73, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 4 – виконано зварювальні роботи;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 4, кв.*; вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.6/2 – 20 м/п – замінено систему ГВП;

вул. Харківська, б.6/2 – 6 шт.– заміна кранів на системі ГВП;

вул. Харківська, б.1, б.6/2 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Заливна, б.9; вул. Харківська, б. 25 – виконання ел.робіт;

пр. М.Лушпи, б.7; вул. О.Олеся, б.1; вул. І.Сірка, б.37; вул. Малиновського, б.2; вул. Харківська, б.6/2, б.8; вул. Петропавлівська, б.81; вул. Заливна, б.31 – відновлення комунальної електроенергії;

вул. Соборна, б.32; вул. Гамалія, б.33, б.17/1; вул. Петропавлівська, б.60;
вул. Харківська, б.6/2; вул. Харківська, б.28/1; пр. М.Лушпи, б.43/1, б.37, б.49;
вул. Прокоф`єва, б.36 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська, б.28/1; вул. Петропавлівська, б.60; пр. М.Лушпи, б.49 – усунено протікання системи ГВП;

вул. О.Аніщенко, б.1, б.2; вул. Харківська, б.26/1, 28/1, 22/1, 6/2, 8, 8/2;
вул. Прокоф`єва, б.2, 4, 6, 8, 10 – вивіз сміття та гілля з прибудинкової території;

вул. Прокоф`єва, б.36 – обстеження дворової каналізації – передано до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 35/Г – ліквідовано протікання засувки на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 3/А – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 10 – відрегульовано роботу бойлера;

вул. Супруна, 20 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                    КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 21 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в бойлерній;

вул. Супруна, 2 – виконано заміну автоматів в електро щитовій будинку;

вул. Новомістенська, 33 –виконано заміну лед освітлення в під’їзді;

просп. Шевченка, 26 – виконано заміну освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 5, 24; пров. З.Красовицького, 2, 4; просп. Шевченка, 1;                            вул. Новомістенська, 25 – проведено роботи з вивезення гілок та опалого листя з прибудинкових територій;

вул. Горького, 38 – встановлення лавок біля під’їздів;

просп. Шевченка, 22 – розпочато роботи по накриттю входу в підвал;

вул. Горького, 38 – ремонт дверей входу в під’їзд;

пров. Дерев’янка, 1 – фарбування лавок біля під’їзду.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд.15; просп. М.Лушпи, буд.20; вул. Прокоф’єва, буд.29/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.19; вул. І. Сірка, буд.23; вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Серпнева, буд. 12 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.41 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11; вул. Серпнева, буд. 7 – проведено роботи по обстеженню інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд.5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.44 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі опалення;

вул. 4-й Парковий проїзд, буд.17; вул. Лінійна, буд. 13 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд.1; вул. Охтирська, буд.22; вул. Інтернаціоналістів, буд.12; вул. Інтернаціоналістів, буд.14 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 43; пр. Курський, б. 37, 55; вул. Супруна, б. 12/1;
вул. Ковпака, б. 13 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б.17 (ІІ під.) – розпочаті роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 18 – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту дерев’яної підлоги в житловому будинку;

вул. Супруна, б. 12/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 123, кв.* – проведена заміна вимикача на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му блоці на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна лампочок в 6-му під’їзді на 3, 4, 5, 6-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).