Оперативний звіт по виконаних роботах за 12–14.04.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

вул. Садова, 32 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

вул. Данила Галицького, 34 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

вул. Нахімова, 40 – проведено вивезення листя і гілля з прибудинкової території;

вул. Нахімова, 40 – проведено вивезення листя і гілля з прибудинкової території;

вул. Робітнича, 67, 84 – проведено вивезення листя і гілля з прибудинкової території;

вул. Набережна р. Стрілка, 38, 50 – проведено вивезення листя і гілля з прибудинкової території;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – проведено вивезення листя і гілля з прибудинкової території;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Праці, 31 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні:

вул. Нахімова, 19 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 4;

вул. Засумска, 12 А – відновлено роботу ліфту;

вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 53 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 61 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 1/1 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – відключення водопостачання;

пр. М.Лушпи, 38, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – заміна засувки;

вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*;
вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 54/б. кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* – прочищення каналізаційного стояку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Металургів, 2, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі зливної каналізації;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 2, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 12/1, кв.*; вул. Холодногірська, 45, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Праці, 32, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 12 – ліквідовано протікання мережі каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 6 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу на технічному поверсі будинку;

вул. Горького, 23/1 – виконано часткову заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 14 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 26 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Супруна, 12 – відновлено холодного водопостачання по стояку;

вул. Троїцька, 17 – виконана ревізія електрощитової;

вул. Троїцька, 9 – виконана ревізія електрощитової;

пл. Горького, 5 – прочищена ливнева каналізація;

вул. Супруна, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 8 – ремонт поверхового щита;

вул. Горького, 28/1 – прочищено каналізаційний стояк по кухні;

просп. Шевченка, 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М. Лушпи, б.15 – 5 м/п – заміна системи ХВП;

вул. Харківська, б.28/1 – 1,5 м/п; вул. Харківська, б.8 – 3м/п – заміна каналізаційної системи

вул. І.Сірка, б.35 – 4 шт. – заміна кранів опалення;

вул. І.Сірка, б.37 – 2 шт. – заміна засувок;

вул. Заливна, б.31; вул. Покровська, б.11; вул. Харківська, б.26/1;
вул. Петропавлівська, б.76; вул. Г.Кондратьєва, б.16 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.1/1; вул. О.Аніщенко, б.2; просп. М.Лушпи, б.15;
вул. Прокоф`єва, б.24 – відновлення комунальної електроенергії;

пр. М.Лушпи, б.15, 49, 31; вул. Петропавлівська, б.109, 53, 76; вул. І.Сірка, б.37, б.2; пров. Огарьова, б.3; вул. Соборна, б.32, 38; вул. Г.Кондратьєва, б. 19, 126, 4; вул. Заливна, б.13; вул. Харківська, б.1/1; вул. Незалежності, б.8; вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Гамалія, б.28 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Воскресенська, б.12, 6, 4/А (повністю), б.2 (частково); вул. Соборна, б.38 (повністю) – вивіз сміття та гілля;

вул. Малиновського, б.10 – прочищення ДВК;

вул. І.Сірка, б. 37 – усунено протікання системи ГВП;

пр. М.Лушпи, б.49 – прочищення зливової системи.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчка, буд.5; вул. Охтирська, буд. 22; вул. Охтирська, буд. 27; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Прокоф’єва, буд.31/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд.1; вул. Харківська, буд.54 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54; просп. М. Лушпи, буд.20; вул. Глінки, буд. 11; 
вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження каналізаційної мережі;

вул. Охтирська, буд. 16; вул. Серпнева, буд. 5; вул. Серпнева, буд. 9 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд.17; вул. Харківська, буд. 41; вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізаційної;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. С. Табали, буд. 30; вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58А; вул. Харківська, буд. 58Г; вул. Харківська, буд. 54/1; вул. Харківська, буд. 40/2; вул. І.Сірка, буд.19; вул. С. Табали, буд. 30; вул. СКД, буд.18 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Водна, буд. 65/1; вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.3/3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 1/1; вул. Н.Сироватська, буд.54; вул. Харківська, буд.41; вул. Харківська, буд.46 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, 43б, 59, 69; пр. Курський, б. 133; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1, 6; вул. Супруна, б. 12/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б.17 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 37 (ІІ під.) – проведені роботи по закладанню пройому на покрівлі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації. Проведені роботи по прочищенню ливневого трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 6, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку по кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Супруна, б. 12/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного випуску. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).