Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.04.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – проведено огляд прибудинкової території;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено огляд прибудинкової території;

вул. Косівщінська, 79 – проведено обстеження мережі каналізації по зверненню заявника;

вул. Іллінська, 40 – проведено часткову заміну трубопроводу мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/А – проведено зварювальні роботи мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Набережна р. Стрілка, 10 – проведено зварювальні роботи/улаштування драбини входу до теплопункту;

вул. Засумська, 12/Г – проведено обстеження мережі ливневої каналізації;

вул. Лисенко, 10 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 40 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – надано консультацію заявнику щодо відсутності гарячого водопостачання в житловому будинку;

вул. Праці, 31 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – злито систему опалення  для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфту;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфту;

вул. Іллінська, 51 /1 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 4;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 5;

вул. Іллінська, 38, 40 – налагоджено роботи в електрощітовій будинку;

вул. Іллінська, 51 /1 – відновлено освітлення при вході в під’їзд;

вул. Засумська, 14 – відновлено освітлення в елетрощітовій будинку;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 26 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/5 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд

Пр. М. Лушпи, 24, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; пр. М. Лушпи, 32, кв.*; вул. Героїв Крут, 38/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – прочищення фільтру;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – заміна ділянки мережі г/в;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. І.Сірка, 15, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – прочищення каналізаційного стояку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2, 3; вул. Праці, 28, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 7 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 26, під’їзд 3; вул. Реміснича, 6, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1,

під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Лермонтова, 15, кв.*; вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Праці, 26, кв. *;

вул. Реміснича, 10, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Реміснича, 19, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, 4 – виконано обстеження квартири на предмет протікання зі стелі;

вул. Новомістенська, 33 – виконано обстеження квартири на предмет протікання зі стелі;

вул. Леваневського, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 5, виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35/А – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Супруна, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 25 – виконано обстеження димовентиляційних каналів;

вул. Горького, 25 – виконано обстеження ділянки каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 21 – виконана заміна ділянки трубопроводу опалення в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 26 – виконано обстеження щитової на несанкційне підключення до мережі;

вул. Новомістенська, 37 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пров. Дерев’янка, 1 – фарбування лавок біля під’їзду.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Паркова, буд. 1; вул. СКД, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.20; вул. І.Сірка, буд.21 – проведено роботи по обстеженню інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд.12 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд.52 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Прокоф’єва, буд. 25; вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.40 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщення;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. І.Сірка, буд.19; вул. І.Сірка, буд.31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. Харківська, буд. 40/1; вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд.27 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, буд. 25 – 12 шт. – проведені роботи по заміні кранів опалення;

вул. Кооперативна, буд. 7; пр. М. Лушпи, буд. 23; вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 1, буд. 1/1 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, буд.3, буд. 26/1, буд. 25; пр. М. Лушпи, буд. 7, буд. 39 – відновлення комунальної електроенергії;

вул. Перекопська, буд. 17; вул. Соборна, буд. 42; вул. Харківська, буд. 25; вул. З. Космодем’янської, буд. 8 – прочищено каналізаційну систему;

вул. З. Космодем’янської, буд. 8 – проведені ремонтні роботи на мережі опалення;

вул. Петропавлівська, буд. 81 – проведені ремонтні роботи на мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 22/1, буд. 3; пр. М. Лушпи, буд. 9; вул. Прокоф’єва, буд. 12; вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1, буд. 144/2; вул. Перекопська, буд. 12;
вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 93 – відключення ГВП/ХВП, злиття опалення для проведення планових робіт;

вул. Харківська, буд. 1, буд. 3; вул. І. Сірка, буд. 37; вул. Г. Крут, буд. 4 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1, буд. 175, буд. 171, буд. 171а, буд. 148, буд. 154, буд. 144, буд. 140, буд. 138 – навантаження листя та гілля;

вул. Петропавлівська, буд. 81 – 53 м.п.; вул. Г. Кондратьєва, буд. 148 – 26 м.п. – проведені роботи по заміні трубопроводу ХВП;

вул. О. Олеся, буд. 4 – 61 м.п.; вул. Малиновського, буд. 9 – 76 м.п.;
вул. О. Олеся, буд. 2 – 72 м. п.; вул. О. Олеся, буд. 6 – 28 м.п. – проведені роботи по заміні водостічних труб;

вул. Петропавлівська, буд. 127 – 1, 2 під.; вул. Харківська, буд. 25 – 1 під.; вул. Г. Кондратьєва, буд. 140 – 2, 6 під.; вул. Прокоф’єва, буд. 12 – 1, 2 під. – проведені ремонтні роботи під’їздів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 44, 55, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 43б;

вул. Ковпака, б. 13, 31, 43, 55; пр. Шевченко, б. 13 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 12, 11, 11/1, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 15, 17, 18, 20;                                 вул. Р. Атаманюка, б. 1, 1а, 3, 5, 7, 59; вул. Ковпака, б. 41, 43, 55 – проведені роботи по вивозу опалого листя та гілля;

вул. Г. Чибісова, б.17 (ІІ під.) – проведені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39 (VIпід., 7-9 поверх) – розпочаті роботи по косметичному ремонту під’їзду після пожежі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 44, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в загальній кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Шевченко, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлене повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлене повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – стравлене повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Атаманюка, б. 43б, кв.* – стравлене повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – стравлене повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – стравлене повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – проведена заміна світильнику та лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведена заміна 9-ти лампочок по сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).