Оперативний звіт по виконаних роботах за 1.04.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження покрівлі в житловому будинку;

вул. Данила Галицького, 34 – проведено частковий ремонт мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Леоніда Бикова, 1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Леоніда Бикова, 7 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 61 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – замінено лампу в кабіні ліфту в під’їзді № 1 та відновлено роботу ліфту в під’їзді № 2;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфту в під’їзді № 2;

вул. Харьківська, 58/Б – проведено регулювання дверей шахти ліфту в під’їзді № 3;

вул. Першотравнева, 31 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.* – заміна ділянки трубопроводу х/в;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.* – встановлення хомута.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчка, буд.5; вул. Харківська, буд.58/В; вул. Харківська, буд.42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 11; вул. Серпнева, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Глінки, буд. 11; вул. Охтирська, буд. 26; вул. СКД, буд.12 – проведено обстеження каналізаційної мережі;

вул. Харківська, буд.58/А; вул. Харківська, буд.33; вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд.31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.11; вул. С. Табали, буд.52/А; вул. СКД, буд.42 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.52; вул. Н.Сироватська, буд.60; вул. І.Сірка, буд.31; вул. Харківська, буд.54; вул. К.Зеленко, буд.3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 37 – замінено автомати на квартиру;

вул. Бельгійська, 18 – переведено реле часу на насосі;

пров. І. Дерев’янка, 6 – замінено патрони на комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 22 – замінено патрони на комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 19 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 28 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Новомістенська, 37 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Горького, 39 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Новомістенська, 27 – ревізія поверхового щита;

пров. Інститутський, 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 11 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

просп. Шевченка, 3 – замінено ділянку трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 36 – налагодження системи опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 2 – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання в квартирі;

пров. Інститутський, 4 – розпочато роботи по встановленню козирка входу в під’їзд;

вул. Привокзальна, 10 – продовжуються ремонтні роботи під’їзду.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 37, 53; вул. Р. Атаманюка, б. 57 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 (ІІІ – Vпід.) – проводяться роботи по заміні козирків входу в під’їзди житлового будинку;

пров. Л. Українки, б. 2/А – розпочаті роботи по ремонту місць загального користування в житловому будинку;

пр. Курський, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено протікання колби на лічильнику обліку води. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено протікання гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка, б.2 – 20 м/п – проведені роботи по заміні каналізаційної системи;

пр. М.Лушпи, б.31 – 2 шт. – заміна засувок на системі ГВП;

вул. Харківська, буд. 8, б.26/1; вул. Гамалія, б.17/1; вул. Петропавлівська, б.101; пр. Лушпи, буд. 7, б.31; вул. І.Сірка, б.35; вул. Г.Кондратьєва, б.165/135;
вул. О.Олеся, б.6 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.140, б.122 – виконання ел.робіт;

вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. І.Сірка, б.2; вул. Харківська, б.3; пр. М. Лушпи, буд. 31 – відновлення комунальної електроенергії;

вул. Лебединська, б.6; пр. М.Лушпи, б.15; вул. Г.Кондратьєва, б.126, б.165/134, б.4, б.165/135; вул. О.Олеся, б.6; вул. Харківська, б.26/1; вул. Гамалія, б.17/1; вул. Петропавлівська, б.101; пр. М.Лушпи, б.31 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Заливна, б.29 – відновлення опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.126, б.165/135, б.4; вул. О.Олеся, б.6 – обстеження дворової к/з системи – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення, усунено аварійну ситуацію  на системі ГВП.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 13, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 34, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Праці, 32, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Холодногірська, 49, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2;
вул. Реміснича, 35, під’їзд 3; вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.