Оперативний звіт по виконаних роботах за 24–25.04.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Білопільський шлях, 9/3 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Роменська, 90 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Білопільський шлях, 23, 53, 59, 61 – проведено вивезення листя і гілля з прибудинкової території;

вул. Робітнича, 92, 94 – виконано завезення піску на дитячі майданчики;

вул. Іллінська, 40 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/6 – надано консультацію заявнику щодо відсутності гарячого водопостачання в квартирі;

вул. Засумська, 12 – надано консультацію заявнику щодо відсутності холодного водопостачання в квартирі;

вул. Шевченка, 2 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – усунено протікання опалення в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 2;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфту;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Роменська, 100 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

вул. Першотравнева, 24 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

прт. Т.Шевченка, 2 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

вул. Супруна, 8, 13 – виконано завезення піску на дитячі майданчики;

вул. Робітнича, 67 – проведено обстеження житлового будинку;

вул. Іллінська, 40 – проведено узгодження виконання земляних робіт з необхідними організаціями;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 35 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в житловому будинку;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено відключення/включення гарячого водопостачання для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – проведено регулювання дверей шахти ліфту в під’їзді №3 на 1 поверсі;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфту;

вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення в кабіні ліфту;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення в кабіні ліфту;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Праці, 31 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 36 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – відключення водопостачання;

пр. М.Лушпи, 40, підвал – обстеження запірної арматури;

вул. Героїв Крут, 74/б, кв.* – заміна ділянки дощової каналізації;

пр. М.Лушпи, 32, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Героїв
Крут, 64, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 10 – виконано заміну ділянки трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Рибалка, 8 – ремонт насоса;

вул. Троїцька, 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35/А – прочищено каналізаційну мережу по стояку;

вул. Леваневського, 12 – виконано обстеження рушниковисушувача в квартирі;

вул. Бельгійська, 2 – виконано заміну ЛЕД освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 4 – виконано заміну ЛЕД освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, 25 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Привокзальна, 35/Д – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 21 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 3 – обстеження каналізаційної мережі будинку;

вул. Леваневського, 2 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Леваневського, 22 – розпочато роботи по заміні ділянки трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 – розпочато ремонт цоколю;

вул. Рибалка, 8 – ремонт насосного обладнання;

вул. Супруна, 32/1 – ремонт насосного обладнання;

вул. Супруна, 3 – планове відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт;

пров. З.Красовицького, 2 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

пров. Інститутський, 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького,38/А – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 10 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Дерев’янка, 1 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 32/1 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 22 – розпочато роботи по заміні ділянки трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 – розпочато ремонт цоколю.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 28, під’їзд 1; вул. Н.Холодногірська, 8, під’їзд 1, 2 – прочищення  каналізації;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі водовідведення;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 32, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.*; вул. Реміснича, 10, кв.* – відновлення комунального освітлення;

вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 2; вул. Праці, 30, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Металургів, 16, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4;
вул. Реміснича, 6, кв.*; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Праці, 34, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Лермонтова, 3, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Праці, 26, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1, 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3 – відновлення  роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31; пр. Курський, б. 39, 103/1, 125 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 39 (VI під., 7-9 поверх) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду після пожежі житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – проводяться роботи по демонтажу аварійного входу в підвал житлового будинку;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 125, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, 53, 55; пр. Курський, б. 51, 103/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 39 (VIпід., 7-9 поверх) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду після пожежі житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – проводяться роботи по демонтажу аварійного входу в підвал житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв.* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу на трубопроводі холодного водопостачання. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи б.15 – 4 м/п – зміна системи опалення;

пр. М.Лушпи б.43/1 – відновлення циркуляції;

вул. Прокоф`єва б.24; вул. Харківська б.3, б.9; вул. Петропавлівська б.81 – виконання ел.робіт;

вул. Г.Кондратьєва б.110, б.146/1; пр. М.Лушпи б.15; вул. Харківська б.25, б.1/1, б.26/1 – відновлення комунальної електроенергії;

вул. Петропавлівська б.117; вул. Г.Кондратьєва б.144, 18, 126; вул. Соборна б.42; – прочищено каналізаційну систему;

вул. Левітана б.4, б.8, б.5, б.1, б.2; вул. Петропавлівська б.93, б.101, б.103; вул. О.Олеся б.2, б.1, б.5 – вивіз гілля та сміття;

пр. М.Лушпи  б.15 – 2 шт. – заміна засувок на системі опалення;

пр. М.Лушпи б.15, б.43/1; вул. Г.Крут б. 26, б.16; вул. Заливна б.31, б.29;
вул. Харківська б.3 – відновлення циркуляції;

вул. Прокоф`єва б.24/Б; вул. Г.Кондратьєва б.165/8 – виконання ел.робіт;

вул. Г.Крут б.20; пр. М.Лушпи б.15, б.29; вул. Харківська б.25, б.9, б.6/2 – відновлення комунальної електроенергії;

вул. Г.Кондратьєва б.126, б.4; вул. І.Сірка б.37; вул. Г.Кондратьєва б.165/10; вул. Петропавлівська б.109, б.96; вул. Г.Крут б.26, б.12; вул. Перекопська б.17;
пр. М.Лушпи б.15; вул. Гамалія б.28 – прочищено каналізаційну систему;

вул. З.Космодем`янської б.8; вул. Петропавлівська б.117, б.51;
вул. Г.Кондратьєва б.118, б.4; вул. Соборна б.32; вул. Харківська б.3;
пр. М.Лушпи б.31, б.39/1 – відключення та відновлення водопостачання для проведення рем.робіт на системі ХВП/ГВП;

вул. О.Аніщенко б.1 – 62,5 м/п; вул. О.Аніщенко б.10 – 62,5 м/п – заміна водостічних труб;

вул. І.Сірка б.37 –521 м/п; вул. Г.Кондратьєва б.165/140 – 30 м/п – ремонт стиків панелей

вул. Петропавлівська б.81, 93, 101, 103, 109, 107; вул. Г.Кондратьєва б.46, 48, 38, 165/134, 165/8, 165/9; вул. О.Береста б.9 – вивіз гілля та сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.58/В; вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Борова, буд. 47; вул. Р.Корсакова, буд. 22; вул. Н.Сироватська, буд.52 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Водна, буд.65/1; вул. І.Сірка, буд.23 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.31; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 22; вул. Харківська, буд.58А; вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 29; вул. СКД, буд. 38; вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

просп. М. Лушпи, буд.10; вул. СКД, буд. 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 5; вул. І.Сірка, буд.27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведено обстеження каналізаційної мережі;

пров. Богуна, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Богуна, буд. 5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.23; вул. І.Сірка, буд.31; вул. Прокоф’єва, буд. 25; вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд.32 – проведено роботи по обстеженню інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.54; вул. Харківська, буд.44 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП та ГВП; вул. Охтирська, буд. 21/1; вул. С.Табали, буд.30; вул. К.Зеленко, буд.14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В; вул. І.Сірка, буд.23 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.