Оперативний звіт по виконаних роботах за 2.04.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Лисенко, 10 – проведено частковий ремонт мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Перемоги, 2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 84 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – проведено відключення/ включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

пров. Гетьманський, 14 – проведено відключення/ включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 3;

вул. Садова, 53 – відновлено комунальне освітлення на 1 поверсі;

вул. Шевченка, 2/В – відновлено комунальне освітлення біля під’їзду № 2;

вул. Нахімова, 40 – відновлено комунальне освітлення біля під’їзду № 2;

вул. Засумська, 5 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 13, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 21, під’їзд 1, 2; вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 5, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Праці, 34, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Праці, 34, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення  роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 5 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

пл. Горького, 5 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 35 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 26 – виконані роботи по заміні каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. ЧРЗ, 9 – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання на  загальній  кухні;

вул. Красовицького, 2 – виконані роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення;

пр-т. Т. Шевченка, 7 – виконані роботи по заміні каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – замінено патрони на комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 2 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр-т. Т. Шевченка, 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 4 – розпочато роботи по встановленню козирка входу в під’їзд;

вул. Привокзальна, 10 – продовжуються ремонтні роботи під’їзду.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр. М.Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено з’єднання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.5; прос. М.Лушпи, буд.12; вул. І. Сірка, буд.31;

вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд.12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/А; вул. С. Табали, буд.52/А; вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд.32; вул. Серпнева, буд. 12; вул. Лінійна, буд. 13; вул. Харківська, буд.94; вул. 2-га Староріченська, буд.6; вул. Харківська, буд.40; вул. Харківська, буд.42 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Богуна, буд.16; вул. К. Зеленко, буд.1; вул. К. Зеленко, буд.4 (нежитлове приміщення); вул. Харківська, буд.40; вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пров. Інститутський, буд.34; вул. І.Сірка, буд.23; вул. Харківська, буд.41;
вул. Харківська, буд.44 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення. Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка, б.2 – 20 м/п; вул. Заливна, б.15 – 10 м/п – проведені роботи по заміні каналізаційної системи;

вул. Харківська, буд. 8; вул. І.Сірка, б.35 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.22; пр. М. Лушпи, б.31; вул. Г.Крут, б.6 – виконання ел.робіт;

вул. Заливна, б.13; вул. І.Сірка, б.2; вул. Харківська, б.22/1 – відновлення комунальної електроенергії;

вул. Петропавлівська, б.101; пр. М.Лушпи б.15, б.55; вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Г.Кондратьєва, б.136/1; вул. І.Сірка, б.37; вул. О.Олеся, б.6 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва, б.54, б.74; вул. Малиновського, б.1,2, б.9, б.10;

вул. Петропавлівська, б.117 – навантаження листя та гілля.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 53, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 29, 31; вул. Л. Українки, б.6; вул. Ковпака, б.13; вул. Супруна, б.12/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 131( ІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту металевої покрівлі входу в підвал житлового будинку;

пров. Л. Українки, б. 2/А – проводяться роботи по ремонту місць загального користування в житловому будинку;

пр. Курський, б. 55 – проводяться роботи по відкачуванню каналізаційних стоків в підвальному приміщенні житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 6, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Супруна, б. 12/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 133, кв.* – відновлено контакт в розподільчій коробці, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).