Оперативний звіт по виконаних роботах за 3.04.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/2 – проведено ремонт дверей при вході до під’їзду № 1;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено ремонт дверей при вході до під’їзду № 1 – № 2;

вул. Робітнича, 49 – виконано роботи з улаштування козирків над входами в під’їзди;

вул. Нахімова, 19, 21, 34, 36 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

вул. Косівщінська, 71 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – проведено часткову заміну трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/Г – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Праці, 37 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Леоніда Бикова, 7 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Перемоги, 2 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено відключення/ включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 34 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Люблінська, 20 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Садова, 33 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 9 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/5 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфту;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

вул. Засумська, 14 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – відновлено освітлення  в квартирі заявника;

вул. Засумська, 14 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 36, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. І.Сірка, 18, кв.* – ремонт вентилю;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – зварювальні роботи на мережі г/в;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Реміснича, 6/a, під’їзд 1;
вул. Металургів, 4, під’їзд 5, 6, 7 – відновлення комунального освітлення;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Праці, 32, кв.*; вул. Металургів, 4, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/1 – відкачування води з підвального приміщення будинку;

пров. І. Дерев’янка, 6 – виконано роботи по закріпленню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 5 – виконана ревізія поверхового щита;

пр. Шевченка, 11 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, 18 – виконано ремонт насосного обладнання;

вул. Леваневського, 22 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, 37 – ремонт поверхового щита;

вул. Псільська, 41 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 28 – ревізія поверхового щита;

пров. Суджанський, 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 4 – завершено роботи по встановленню козирка входу в під’їзд;

вул. Привокзальна, 10 – завершено ремонтні роботи під’їзду.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчка, буд.19; вул. Н. Сироватська, буд.62; прос. М.Лушпи, буд.10; вул. С. Табали, буд.70/1; вул. К. Зеленко, буд.5; вул. Прокоф’єва, буд.31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.31; вул. Харківська, буд.40/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд.25; вул. Прокоф’єва, буд.29/1; вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд.25 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. М.Вовчка, буд.11 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.54 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Староріченська, буд.6 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд.94; вул. Харківська, буд.40 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення;

вул. Миру, буд.9; вул. Серпнева, буд.9; вул. Харківська, буд.46; вул. СКД, буд.18 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд.58/В; пров. Інститутський, буд.34 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення. Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська, б.101 – проведені роботи по заміні засувки на  системі ХВП;

вул. І.Сірка, б.35, б.2; пр. М.Лушпи, б.39/1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Прокоф`єва, б.24 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.9, б.7; вул. Прокоф`єва, б.24 – відновлення комунальної електроенергії;

вул. Г.Кондратьєва, б. 154, б.143; вул. Прокоф`єва, б.24; вул. 2-а Харківська, б.6, б.7; вул. Петропавлівська, б.101; пр. М.Лушпи, б.15, б.29; вул. І.Сірка, б.37;                         вул. Воскресенська, б.15; вул. Заливна, б.31, б.9; вул. Соборна, б.32 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Прокоф`єва, б.36 – усунено протікання рушникосушарки;

вул. Заливна, б.9 – усунено протікання системи опалення;

вул. Петропавлівська, б.90, 92, 93, 96, 98Д, Ж; б.101, 103, 109, 107; вул. О.Олеся, б.б.2, 1, 5 (частково) – навантаження листя та гілля;

вул. 2- й Продольний, пров.буд.5; вул. Заливна, б.31 – обстеження дворової каналізації – передано на прочищення до ТОВ «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 13, 25, 55; вул. Ковпака, б. 14, 15 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пров. Л. Українки, б. 2/А – проводяться роботи по ремонту місць загального користування в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 4 (І під.) – виконані роботи по склінню вікон в загальному приміщенні на 2-му поверсі житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в кімнаті. Проведені роботи по заміні крану та ділянки трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).