Оперативний звіт по виконаних роботах за 4.04.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Івана Кавалерідзе, 9, 9/2, 15, 17 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

вул. Білопільський шлях, 23, 38, 53, 53, 59, 61 – виконано завезення піску на дитячий майданчик;

вул. Білопільський шлях, 23 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – прочищено мережу каналізації на технічному поверсі житлового будинку;

вул. Праці, 37 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/Г – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Праці, 31 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Робітнича, 49 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/6 – проведено відключення/ включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/Б – проведено відключення/ включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

вул. Охтирська, 13 – проведено відключення/ включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

вул. Роменська, 81 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 3;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено заміну лампи в ліфті у під’їзді № 3;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

вул. Івана Кавалерідзе, 9 – відновлено освітлення в підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – заміна корінного вентилю;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – зварювальні роботи на мережі опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – відключення гарячого водопостачання.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 32/1 – виконано ремонт насосного обладнання;

вул. Супруна, 6 – виконано заміна ділянки трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 32/1 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 22 – виконано на обстеження на стороннє підключення до електричної мережі;

вул. Горького, 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 32/1 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 25 – виконано обстеження каналізаційної мережі на тех. поверху;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 25 – відновлено гаряче водопостачання в будинку;

вул. Новомістенська, 33 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 41 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

пл. Горького, 5 – планове відключення холодного та гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Привокзальна, 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 14 – відновленно комунальне освітлення в підвальному приміщені.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчка, буд.19; вул. С. Табали, буд.70/1; вул. К. Зеленко, буд.3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.98; вул. СКД, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50; вул. Серпнева, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.46 – проведено обстеження каналізаційної мережі;

прос. М.Лушпи, буд.12; вул. Інтернаціоналістів, буд.12; вул. І. Сірка, буд.31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд.22 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд.3; вул. Миру, буд.5; вул. Харківська, буд.38 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В; вул. Миру, буд.5; вул. Н. Сироватська, буд.52; 
вул. СКД, буд.14 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 59; пр. Курський, б. 37, 53; вул. Супруна, б. 12/1;
вул. Г. Чибісова, б. 6 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пров. Л. Українки, б. 2/А – проводяться роботи по ремонту місць загального користування в житловому будинку;

пр. Курський, б. 135 – виконані роботи по склінню вікон в загальному приміщенні житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 43 (ІІ під.) – виконані роботи по склінню вікон в загальному приміщенні житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання. Проведена заміна крану, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Супруна, б. 12/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 6, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 7, під’їзд 1 – проведені ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Лермонтова, 15, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 51, кв.*; вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Холодногірська, 37, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 51, кв.* – відновлення   мережі опалення;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва б.143 – 2 м/п – проведені роботи по заміні  системи на  системі ХВП;

вул. І.Сірка б.2 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г. Кондратьєва б.48; вул. І.Сірка б.35 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська б.25, б.7, б.6, б.3 – відновлення комунальної електроенергії;

вул. Харківська б.1; пр. Даргомижського б.6; просп. М.Лушпи б.15;
вул. Соборна б.38; вул. І.Сірка б.37; вул. Шишкарівська б.15; вул. Г.Кондратьєва б.143; вул. Г.Небесної Сотні б.7; вул. Г.Кондратьєва б.165/140;
вул. Петропавлівська б.129; вул. Харківська б.1; пров.2-й Продольний б.5 – прочищено каналізаційну систему;

просп. М.Лушпи б.15 – усунено протікання системи опалення;

вул. Г.Кондратьєва б.165/140; вул. Харківська б.1; вул. Героїв Небесної Сотні б.7 – усунено протікання системи ХВП;

просп. М.Лушпи б.47; вул. Г.Крут б.18 – відключення планове для проведення робіт;

вул. Воскресенська б.15; вул. Заливна б.27; вул. Г.Крут б.16, б.18;                             вул. Г.Кондратьєва б.167/1, б.110, б.183, б.211/1; вул. Гамалія б.36/1;                        вул. Петропавлівська б.106; вул. Лебединська б.10; вул. Харківська б.7, б.23, б.23/1, б.25; просп. М.Лушпи б.7; вул. Воскресенська б.10; вул. Прокоф`єва б.24/Б, б.12, б.6, б.4; вул. Харківська б.22/1, б.26, б.28; вул. Заливна б.13, б.15; просп. М.Лушпи б.29, б.43/1, б.43/2; вул. Малиновського б.2;                                            вул. Інтернаціоналістів б.4 – вихід начальника  для обстеження житлових будинків.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.