Оперативний звіт щодо виконаних робіт за 10.05.2019 р.

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 50 – виконано роботи зі зняття аварійно-навислих цеглин на фасаді житлового будинку;

вул. Пушкіна, 50 – проведено вивезення гілля з прибудинкової території;

вул. Іллінська, 12 – проведено вивезення будівельного сміття з прибудинкової території ;

вул. Горького, 2 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Декабристів, 74 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 88 – проведено часткову заміну трубопроводів мережі опалення в підвальному приміщенні під’їзді № 8 ;

вул. Робітнича, 67 – проведено часткову заміну трубопроводу мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 39 – проведено частковий ремонт мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Шкільна, 5/А – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 92 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в  КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено регулювання дверного автомату ліфту на 5-му поверсі в під’їзді № 1 ;

вул. Засумська, 16/5 – проведено регулювання дверей кабіни ліфту.

Підготовка житлових будинків до проведення гідравлічних випробувань теплових мереж.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 53; вул. Ковпака, б. 43, 55;   пр-т Курський, б. 135;

проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку:  вул. Генерала Чибісова, б. 4 (ІІ під.);

проводяться підготовчі роботи по ремонту вимощення в житловому будинку: вул. Л. Українки, б. 4 (ІІ під.);

пр-т Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в 1-му блоці. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв. №* – увімкнули автомат в електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Новорічна, б. 4, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*,  вул. Інтернаціоналістів, 15, кв. 177.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 39 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35/Д – виконано заміну засувки на трубопроводі опалення в будинку;

вул. Привокзальна, 35/Ж – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Лучанська, 38 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 11 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 38 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28/1 – встановлено хомут на стояк трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Територія ЧРЗ, 11 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Горького, 5 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28/1 – виконано обстеження системи холодного водопостачання в насосній;

пл. Горького, 5 – виконано обстеження системи холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 9 – ремонт оголовків ДВК на покрівлі;

вул. Леваневського, 22 – ремонт входу в під’їзд, ремонт цоколя, накриття приямків.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд. 11, вул. Паркова, буд. 1, пр-т М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 66, вул. Миру, буд. 9 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 12, вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 19, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. СКД, буд. 6/1, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І. Сірка, буд. 23 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 1, вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів,13, під’їзд 4 ;

проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами:   вул. Праці, 32, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 6 , під’їзд 6;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Металургів, 7, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:   вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***;   вул. Металургів,13/А, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;   вул. Металургів, 16 , під’їзд 3; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 43/2, б. 39; вул. І. Сірка, б. 35, вул. Харківська, б. 22/1, вул. Інтернаціоналістів, б. 4, вул. І. Сірка, б. 35, вул. Героїв Крут, б. 26;

виконання елробіт за адресою: вул. Кузнечна, б. 20, пр-т М. Лушпи, б. 23;

відновлено ком.електроенергії за адресою: вул. Інтернаціоналістів, б. 4,  вул. Г. Кондратьєва, б. 110, пр. М. Лушпи, б. 31;

прочищено каналізаційну систему за адресою: пр. М. Лушпи, б. 15;  вул. О. Береста, б. 5, вул. Соборна б. 43, вул. Г. Крут, б. 26, вул. О. Аніщенка, б. 10, вул. Козацький Вал, б. 4 Харківська, б. 25, б. 1/1, вул. Заливна, б. 13, вул. Рилєєва, б. 2, вул. Петропавлівська, б. 98/Ж, вул. Г. Кондратьєва, б. 6, 4; вул. 20 років Перемоги, б. 3/А, вул. Прокоф`єва, б. 30;

прочищено зливову каналізацію за адресою: вул. О. Аніщенка, б. 10,  вул. Харківська, б. 25;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Харківська, б. 1/1– передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.