Оперативний звіт щодо виконаних робіт за 14.05.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 5 – проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. Засумська, 12/А – проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. Засумська, 14 – проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. Іллінська, 12/1 - проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. Засумська, 14 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/9 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 59 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/6 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 53 - злито систему опалення  для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/6 – проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – проведено регулювання дверної кабіни ліфту у під’їзді №3 ;

вул.  Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №2 ;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено комунальне освітлення.

Підготовка житлових будинків до проведення гідравлічних випробувань теплових мереж.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 35/Б – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Супруна, 4 – відновлено електропостачання в квартирі, ревізія поверхового щита;

вул. Привокзальна, 11 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Троїцька, 24 – ревізія поверхового щита;

пров. Інститутський, 5 – виконали прочищення каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 3 – виконано обстеження внутрішньобудинкових мереж в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38 - відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пров. Чугуєвський, 4 – виконано заміну електричного лічильника для комунального електропостачання;

вул. Лучанська, 38 - виконано заміну електричного лічильника для комунального електропостачання;

вул. Горького, 38 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пров. З.Красовицького, 9 – відключення водопостачання в будинку для проведення ремонтних робіт;

вул. Горького,40 - відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 41 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Л. Толстого, 1 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Супруна, 20 – продовжуються роботи по ремонту цоколя.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Л. Українки, б. 4; вул. Ковпака, б. 43;     вул. Р. Атаманюка, б. 27, 29, 31, 43б, 51, 59, 67; пр. Курський, б. 37, 47;   вул. Г. Чибісова, б. 16/1; вул. Супруна, б. 12/1; вул. Новорічна, б. 4;

проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку: вул. Г. Чибісова, б. 4 (ІІ під.);

проведені роботи по ремонту вимощення в житловому будинку: вул. Л. Українки, б. 4;

проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* (встановлення приладів обліку води на ХВП та ГВП); вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* (заміна корінного крану на ХВП); вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* (заміна корінного крану на ХВП); вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* (заміна труб в квартирі на ХВП);

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 16/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Новорічна, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63/Б, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

прочищення дощової каналізації: пр. М. Лушпи, 26, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 62, кв.*.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна кранів опалення за адресою: пр. М. Лушпи,  б. 31 – 20 шт.

заміна каналізаційного випуску за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/134

виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/135, пр. М. Лушпи, б. 15

відновлено ком.електроенергії за адресою: пр. М. Лушпи, б. 9, 31; вул. Заливна, б. 29, вул. Харківська, б. 9, вул. Г. Кондратьєва, б. 37, вул. Прокоф`єва, б. 36

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 24/Б,           вул. Г. Кондратьєва, б. 165/9, б. 189;  вул. Перекопська, б .17

навантаження сміття та гілля за адресою:  вул. Г. Кондратьєва, б. 118, б. 126, б. 128, б. 130, б. 132, б. 122, б. 144/2

покіс за адресою: вул. Харківська б. 25, 22/1, пр. М. Лушпи, б. 7, 9, 23,        вул. Прокоф`єва, б. 30, 2, 4, 8, 6, 10;

ремонт покрівлі за адресою: вул. Гамалія, б. 1 – 96,8 м2; вул. Кооперативна, б. 6 – 286,1 м2; вул. Г. Кондратьєва, б. 122 – 406,8 м2

прибрано підвальне приміщення за адресою: вул. Прокоф`єва ,б. 24/Б;

обстеження дворової каналізації за адресою:  вул. Заливна, б. 15 передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 8, вул. М. Вовчок, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 5, вул. Нижньосироватська, буд. 52 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано хлорування в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 54  – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП та ГВП.

вул. Лінійна, буд. 3, вул. Богуна, буд. 5  – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 100 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. С. Табали, буд. 30, вул. Харківська, буд.  38, пр-т М. Лушпи, буд. 10 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 5, під’їзд 3;                вул. Праці, 32, під’їзд 1;

проведені ремонтні  роботи  мережі  холодного  водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6;

проведені  ремонтні  роботи  мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6;

проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                 вул. Металургів, 5, під’їзд 3;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                            вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Металургів, 11, кв.***;                                            вул. Реміснича, 25, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.