Оперативний звіт за 16.05.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Білопільський шлях, 61  – проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – проведено обстеження фасаду житлового будинку;

вул. Білопільський шлях, 43 – проведено обстеження прибудинкової території житлового будинку;

вул. Данила Галицького, 39 – проведено покос трави на прибудинковій території ;

вул. Іллінська, 40 – проведено покос трави на прибудинковій території ;

вул. Білопільський шлях, 38 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Данила галицького, 69 – надано консультацію заявнику щодо відсутності холодного водопостачання в житловому будинку;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 5 - проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Роменська, 100 - злито систему опалення  для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – проведено ревізію в електрощітовій житлового будинку;

вул. Шкільна, 5/А - проведено ревізію в електрощітовій житлового будинку;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення.

вул. Лермонтова, 13 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №2 ;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №6 .

Підготовка житлових будинків до проведення гідравлічних випробувань теплових мереж.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Праці, 30,кв.*** – проведені  ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання;

вул. Л. Бикова , 6/1, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Праці, 26, під’їзд 6; вул. Праці, 32, під’їзд  2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* –відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 5, 3-й Парковий проїзд, буд.6, вул. І.Сірка, буд.15,

вул. СКД, буд. 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 22, вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 21/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Харківська, буд. 42 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – проведено обстеження інженерних мереж;

вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

пр. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 25 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд. 7 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.15, вул. І.Сірка, буд.19, вул. І.Сірка, буд.25, вул. І.Сірка, буд.27, вул. І.Сірка, буд.31, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, пр. М. Лушпи, буд.10, пр. М. Лушпи, буд.20 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Римського-Корсакова, буд. 3 –проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 19, вул. Охтирська, буд. 19/3, пр. М. Лушпи, буд.19,

вул. І.Сірка, буд.17 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

пр. М. Лушпи, буд.20/1 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи б.15, б.9, б.39/1, вул. Харківська б.7, б.22/1, б.25Відновлення циркуляції ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.189, пр. М.Лушпи б.29,  вул. Харківська б.7 – виконання ел. робіт;

пров. 2-й Продольний б.9, вул. Прокоф`єва  б.12, вул. Харківська б.1,  б.9, вул. Заливна б.13 – відновлено ком.електроенергії;

вул. Огарьова б.3, вул. Перекопська б.17, вул. Соборна б.32, вул. Заливна б.13, вул. І.Сірка б.35, вул. Г.Кондратьєва б.143, вул. Даргомижського б.7, Покровська б.11, вул. Прокоф`єва б.24/Б, вул. Г. Кондратьєва б.165/135, пл. Незалежності б.8 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Петропавлівська б.76 – ремонт ДВК;

пр. М.Лушпи б.49, вул. Г.Крут б.26,б.20 – покос;

вул. Прокоф`єва, 24/Б – обстеження дворової каналізації, передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, 53, 59; пр. Курський, б. 119 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 4 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Шевченко, б. б. 13 – закінчені роботи по ремонту цоколя в житловому будинку;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання змішувача в загальній кухні. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 123, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 3-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 29 – виконано заміну корінного крана  в квартирі;

пров. Чугуєвський, 2 – прочищена каналізаційна мережа в будинку;

просп. Шевченка, 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного стояка в квартирі;

пров. Суджанський, 20 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька,24 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Супруна,12 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 12 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 14 – виконано обстеження димовентиляційних каналів в квартирі;

вул. Супруна, 14 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 10 – проведені зварювальні роботи по встановленню опори козирка входу в під’їзд;

пров. Дерев’янка, 7 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 34 – виконано заміну ділянки трубопроводу опалення4

вул. Привокзальна, 35Б – виконано заміну засувки на трубопроводі опалення;

просп. Шевченка, 23 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Горького, 23/1 - відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Леваневського, 22 - відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Троїцька, 17 - відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.