Оперативний звіт за 26.04.-01.05.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 14 – проведено часткову заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 5 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 52 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 88 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 90 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 35 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 40 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Садова, 33 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                    КП «Міськводоканал»;

пр.-т. Т.Шевченка, 10 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                     КП «Міськводоканал»;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено часткову заміну ділянки трубопроводу каналізації в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 50- усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 - усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 9 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу грузового ліфту;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено регулювання дверей ліфту на 8 поверсі в під’їзді №1;

вул. Іллінська, 12/Г – відновлено роботу ліфту;

вул. Засумська, 5 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Праці, 31 - відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва б.12,б.30; вул. Г.Кондратьєва б.144,б.4; вул. І.Сірка б.37, вул. Заливна б.31, вул. Г.Крут б.16 – відновлення циркуляції;

вул. Харківська б.23, б.7; вул. Лебединська б.6, вул. Прокоф`єва б.24/Б, вул. Г.Кондратьєва б.165/135, вул. Кооперативна б.6, вул. Прокоф`єва б.10, вул. Гамалія б.17/1 – виконання ел.робіт;

вул. Гамалія б.1, пл. Покровська б.8, вул. Г.Кондратьєва б.118,16; вул. І.Сірка б.37, вул. Г.Кондратьєва  б.165/10, вул. Петропавлівська б.53,51,72; вул. Г.Крут б.26,б.12; вул. Перекопська б.17, пр. М.Лушпи б.49,б.31; вул. Гамалія б.28 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Петропавлівська б.72, пр. М. Лушпи б.49 – усунено протікання системи ХВП;

вул. Гамалія б.18, 20, 22, 24, 26, 3, 33, 31; вул. Г.Кондратьєва б.165/10, 165/78, 165/126 – вивіз гілля та сміття;

вул. Гамалія б.1, вул. Петропавлівська б.51,53, 93; вул. О.Олеся б.4- передано на прочищення до КП «Міськводоканал» – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів,13, під’їзд 1; вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Праці, 28 ,під’їзд 2; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1,під’їзд 2; вул. Металургів,15,під’їзд 4 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17,під’їзд 3; вул. Праці, 26, під’їзд 4; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 5; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Реміснича, 31,під’їзд 1; вул. Праці, 30, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1,кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 30 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 3,кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Праці, 32 ,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л.Бикова,2/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 24 , під’їзд 1 –відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Харківська, 24, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – відключення водопостачання;

вул. І.Сірка, 45, кв.*, пр. М. Лушпи, 38, кв.*, пр. М. Лушпи, 40, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,  вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, пр. М.Лушпи, 30, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 4 – виконана ревізія поверхового щита;

пров. Г. Сковороди, 3 – ревізія електрощитової;

вул. Горького, 5/А - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 – відновлення циркуляцію гарячого водопостачання  в будинку;

вул. 2-га Залізнична, 18 – виконано обстеження інженерних мереж, складено акт про залиття;

вул. Троїцька, 14 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 3/А,21,25, пров. З.Красовицького, 2,4 , 9 – прибирання підвальних приміщень в будинках;

вул. Супруна, 5 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 12 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 10 – прочищено каналізаційний випуск;

вул. Привокзальна, 35/А - прочищено каналізаційний випуск;

вул. Горького, 45 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 14 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Троїцька, 18 - ревізія електрощитової;

вул. Новомістенська, 27 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 12 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Охтирська, буд. 3, вул. Р.-Корсакова, буд. 26, вул. Миру, буд. 5, вул. 4-та Продольна, буд. 12/1, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. С. Табали, буд. 30, пров. Богуна, буд. 3, вул. Паркова, буд. 1, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Охтирська, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. К. Зеленко, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню, прочищенню каналізаційних мереж в підвальному приміщенні та мереж дворової каналізації;

вул. Миру, буд. 5, вул. Серпнева, буд. 9, пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 39, вул. Прокоф’єва, буд. 25,  вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Харківська, буд. 44, вул. СКД, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 46, вул. СКД, буд. 12, вул. Миру, буд. 9, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. СКД, буд. 40 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП;

вул. Р.-Корсакова, буд. 34, вул. Глінки, буд. 11, вул. С. Табали, 30, вул. Миру, буд. 26, вул. Р. Корсакова, буд. 3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

пр-т. М. Лушпи, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Богуна, 2 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»:

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, 53, 55; пр. Курський, б. 51, 103/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 39 (VIпід., 7-9 поверх) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду після пожежі житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – проводяться роботи по демонтажу аварійного входу в підвал житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу на трубопроводі холодного водопостачання. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).