Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.05.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 12/А – проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. Іллінська, 38 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Данила Галицького, 34, 35 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Люблінська, 5, 20 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Куликівська, 27 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 110 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання мережі холодного водопостачання на технічному поверсі;

вул. Харківська, 30/2 – замінено лампу в кабіні ліфту;

вул. Харківська, 58/Б – проведено регулювання дверей кабіни на 8 поверсі в під’їзді № 1;

вул. Шевченка, 2 – проведено регулювання дверей кабіни в підїзді № 6;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено регулювання дверей кабіни на 1 поверсі в під’їзді № 4;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 5;

вул. Люблінська, 5 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 35 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Праці, 37 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 31, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Л.Бикова, 6/1, кв.*; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2 – проведені  ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Праці, 32, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Металургів, 2, під’їзд  2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 41, 25, 5/А; вул. Псільська, 24/Б – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 37 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 36 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Дерев’янка, 1 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Чугуївський, 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 15 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. З.Красовицького, 2 – ревізія поверхового щита;

вул. Привокзальна, 35 – відновлено комунальна освітлення при вході в під’їзд;

вул. Горького, 38 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 9 – продовжуються роботи по поточному ремонту покрівлі;

вул. Леваневського, 22 – заміна холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. О.Олеся б.4 – 3 м/п – заміна труби опалення;

пр. М.Лушпи б. 43/2, 39/1; вул. Харківська б.8/1; вул. І.Сірка б.35;
вул. Г. Кондратьєва б.6, б.4 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Гамалія б.21; вул. Прокоф`єва б.21 – виконання ел. робіт;

вул. Прокоф`єва б.24/Б, б.10; вул. О.Олеся б.4; вул. Харківська б.1/1;
вул. Заливна б.29, б.11; пр. М.Лушпи б. 31 – відновлено ком.електроенергії;

вул. Даргомижського б.7; вул. О.Олеся б.4; вул. О.Аніщенка б.10;
вул. Прокоф`єва б.24, б.30; пр. М.Лушпи б.9; вул. Прокоф`єва б.24/Б;
вул. Лебединська б.6 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва б.46 Ремонт ДВК;

пр. М.Лушпи б.9 – прохлоровано підвальне приміщення;

вул. Кооперативна б.4, б.6; вул. Воскресенська б.15, пров. 9-го Травня б.4, 8; вул. Соборна б.32, 19; вул. Н.Соборна б.5, 6, 8, 12 – покос прибудинкової території;

вул. Даргомижського б.7; вул. О.Аніщенко б.10 – обстеження дворової каналізації – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 46; вул. І.Сірка, буд.15 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. С.Табали, буд.30; вул. Харківська, буд. 39 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12; вул. К.Зеленко, буд. 12 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 44; вул. С.Табали, буд.52/А – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 33; вул. І.Сірка, буд.17; вул. І.Сірка, буд.27;

пр. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 25; пр. Курський, б. 37, 53;                                                вул. Ковпака, б. 43, 55; вул. Л. Українки, б. 14 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 4 (ІІ під.) – проведені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 16/1 – розпочаті роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).