Оперативний звіт по виконаних роботах за 21.05.2019

«КК «Коменерго-Суми

Вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. Засумська, 12/А – проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – проведено обстеження мережі ливневої каналізації в житловому будинку;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – проведено комісійне обстеження спільно з представниками Департаменту інфраструктури міста СМР по зверненню заявника;

вул. Робітнича, 84 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Пушкіна, 18 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Садова, 33 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Іллінська, 12 – проведено часткову заміну мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/Б – проведено часткову заміну мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 61 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 69 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 40 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу грузового ліфту;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – проведено регулювання дверей кабіни на 8 поверсі;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 4;

вул. Нахімова, 38 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Роменська, 89 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;
вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Праці, 28, під’їзд 1; вул.Степененківська, 20, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 26, під’їзд 1, 2 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 14, кв.* – проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 16, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4;
вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 54/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – заміна запірної арматури;

вул. Героїв Крут, 42, кв.* – відключення  водопостачання.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 16, вул. Супруна, 3/1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – виконано обстеження каналізаційної системи в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 34 – ремонт поверхового щита;

вул. Супруна, 21 – ремонт в електрощитовій будинку;

вул. Новомістенська, 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 2 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – виконана заміна ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 34 – виконано заміну ділянки трубопроводу опалення в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 11 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 7 – виконано ремонт мережі опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 9 – продовжуються роботи по поточному ремонту покрівлі;

вул. Леваневського, 22 – заміна холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 37, 55, 119; вул. Ковпака, б. 15; вул. Л. Українки, б. 4 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 16/1 – проводяться роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* (заміна стояків на ХВП та ГВП) Проведено планове відключення холодного та гарячого водопостачання в житловому будинку;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 12, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв.* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено відповідний акт (не виявлено);

пр. Курський, б. 123, кв.* – проведений ремонт світильнику на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр. М. Лушпи, буд.10; вул. СКД, буд. 9; вул. Богуна, буд. 5; вул. І.Сірка, буд.27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – проведено обстеження каналізаційної мережі;

пров. Богуна, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.23; вул. І.Сірка, буд.31; вул. Прокоф’єва, буд. 25; вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.54; вул. Харківська, буд.44 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. Охтирська, буд. 21/1; вул. С.Табали, буд.30; вул. К.Зеленко, буд.14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В; вул. І.Сірка, буд.23 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи б. 43/2, 39/1; вул. Харківська б.8/1; вул. І.Сірка б.35;
вул. Г. Кондратьєва б.6 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Харківська б.1 – 1 шт. – заміна кранів опалення;

вул. Гамалія б.21; вул. Прокоф`єва б.21 – виконання ел. робіт;

пр. М.Лушпи б. 47; вул. О.Олеся б.4; вул. Харківська б.1/1; вул. Заливна б.29, б.11 –  відновлено ком.електроенергії;

вул. Заливна б.31; вул. О.Олеся б.4; вул. Г.Кондратьєва б.110;
вул. Прокоф`єва б.12 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва б.6 – усунено протікання;

вул. Харківська б.7 – усунено протікання рушникосушарки;

вул. О.Олеся б.6 – обстеження дворової каналізації – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.