Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.05.2019

«КК «Коменерго-Суми

Вул. Іллінська, 38 – проведено обстеження люку виходу на покрівлю;

вул. Супруна, 7, 8,13 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

пр-т. Т. Шевченка, 10, 12 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Лермонтова, 13 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Леоніда Бикова, 1, 3, 7 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Горького, 2 – проведено часткову заміну ділянки трубопроводу мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 10  – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 61 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 14; пр-т. Т. Шевченка, 10 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Борців Революції, 2 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 67 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 6;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 11 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд  2 – проведені ремонтні роботи мережі зливової (дощової) каналізації;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3; вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Праці, 32, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, кв.*; вул. Металургів, 26, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, кв. * – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Праці, 26, під’їзд 6 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 66, кв.* – заміна запірної арматури;

вул. І.Сірка, 43, кв.* – відключення  водопостачання.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, 26 – виконано обстеження протікання зі стелі;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 25 – виконано обстеження протікання на технічному поверсі;

пров. Інститутський, 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 1 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 8 – виконано обстеження липневої каналізаційної системи будинку;

пл. Горького, 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання;

вул. Горького, 5/А – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Супруна, 28 – виконано обстеження протікання стояка холодного водопостачання в квартирі;

вул. Бельгійська, 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;

вул. Супруна, 9 – продовжуються роботи по поточному ремонту покрівлі;

вул. Леваневського, 22 – завершено ремонтні роботи холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. О.Олеся б.2 – 1 м/п – заміна системи опалення;

вул. О.Олеся б.4 – 1 шт. – заміна засувки на системі  опалення;

пр. М.Лушпи б. 43/2, 29 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Харківська б.8/2, б.7 – виконання ел. робіт;

вул. Г.Кондратьєва б.148, б.145; пр. М.Лушпи б. 7; вул. О.Олеся б.2;
вул. Харківська б.8/2, б.25 – відновлено ком.електроенергії;

вул. О.Олеся б.6; вул. Заливна б.13; пр. М.Лушпи б.47, б.49; вул. О.Аніщенко б.3; вул. Прокоф`єва б.12, б.24/Б; вул. Г.Кондратьєва б.122; вул. Харківська б.25 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська б.25 – ремонт зливої каналізації;

вул. Г.Кондратьєва б.122 – усунено протікання на системі ХВП;

вул. Козацький Вал б.4; вул. Воскресенська б.2; вул. Соборна б.43, б.42, б.25, б.27; пл. Покровська б.8; вул. Академічна б.7; вул. Г.Кондратьєва б.16, 18;
вул. Перекопська б.12; вул. Петропавлівська б.60, 68, 72, 74; вул. О.Аніщенко б.3, 3/1 – проведено покіс прибудинкової території;

вул. Г.Кондратьєва б.165/9; вул. Гамалія б.36/1; вул. Г.Кондратьєва б.144/2; вул. Г.Крут б.4; вул. Г.Крут б.167/1 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчка, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Водна, буд. 65/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 11 (нежитлове приміщення) – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в приміщенні;

вул. С.Табали, буд.30 – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації;

вул. Охтирська, буд. 25 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Водна, буд. 65/1; вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 3; пр. М. Лушпи, буд.10; пр. М. Лушпи, буд.19; 
вул. Харківська, буд.42; вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 51; вул. Ковпака, б. 43; вул. Р. Атаманюка, б. 67 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 16/1 – закінчені роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – виконані роботи по фарбуванню металевих дверей входу в під’їзд, ремонту цегляної стяжки входу в ліфт та її фарбування в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 49 (ІІ під.) – виконані роботи по ремонту лавки входу в під’їзд житлового будинку;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – проведена заміна лампочки при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 14а, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 3-му поверсі. Комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна лампочок в 5-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 9, кв.* – проведена заміна лампочки на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – увімкнули автомат, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).