Оперативний звіт за 23.05.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Героїв Чорнобиля, 1 – проведено обстеження ливневої мережі в житловому будинку;

вул. Люблінська, 5 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Герасима Кондратьева, 152 - прочищено мережу каналізації

підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 14 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

пр-т Т. Шевченка, 10 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/9 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                         КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 1/1 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                          КП «Міськводоканал»;

вул. Ярослава Мудрого, 5 - проведено відключення/включення холодноговодопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Засумська, 5 - проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Косівщінська, 96/2 - проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 - проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

пров. Гетьманський, 14 - проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Садова, 53 - злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Ярослава Мудрого, 68 - злито систему опалення  для проведення внутрішньо квартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Леоніда Бикова, 3 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у місцях загального користування;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №1 ;

вул. Данила Галицького, 35 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення ;

вул. Пушкіна, 53 - відновлено комунальне освітлення ;

вул. Нахімова, 30 - відновлено комунальне освітлення .

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 37; вул. Р. Атаманюка, б. 53, 55, 59 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 1а (ІІІ під.) – розпочато роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 43 (І під.) – закінчені роботи по розбиранню цегляної кладки входу в під’їзд житлового будинку;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 41, кв.* – ремонт засувки;

вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 32, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, кв.*** – прочищення каналізації;

вул.  Металургів, 26, під’їзд 1,2 – проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі зливової каналізації (дощової);

вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд  1; вул. Праці, 32, під’їзд 1-3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Водна, буд. 65/1, вул. М.Вовчка, буд. 5, вул. Харківська, буд.34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.29 – проведено роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.54, вул. К.Зеленко, буд.5, вул. С.Табали, буд. 52/А – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

пров. Богуна, буд. 6, вул. І.Сірка, буд.23 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. К.Зеленко, буд.3, вул. С.Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В, вул. К.Зеленко, буд.5, вул. Р.Корсакова, буд. 28, вул. СКД, буд.34, вул. Харківська, буд.40/2, вул. І.Сірка, буд.27 –проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр. Шевченка, 11 – заплановане злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Супруна, 3/1 - заплановане злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Територія ЧРЗ, 9 - заплановане злиття води з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Супруна, 5,3/1,14 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, 33, 4 - відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Рибалка, 8 - відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 22 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 20 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Супруна, 20 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Рибалка, 8 – прочищено ливневу каналізаційну мережу;

вул. Горького, 25 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу на тех. поверсі;

вул. Бельгійська, 23 – ліквідовано протікання стояка гарячого водопостачання в квартирі;

вул. Рибалка, 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 39 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 28 – ремонт ливневої каналізаційної труби;

вул. 2-га Залізнична, 10/1 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 9 – продовжуються роботи по поточному ремонту покрівлі.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

вул. Г.Кондратьєва б.165/10 – 3 м/п – заміна системи ХВП ;

вул. Г.Кондратьєва б.165/10 - 1шт. – заміна крану на системі  ХВП;

вул. І.Сірка б.2 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Харківська б.3 – виконання ел.робіт;

вул. Даргомижського б.5, вул. Прокоф`єва б.12, б.24/Б; вул. Харківська б.8/2,6 – відновлено ком.електроенергії;

вул. Харківська б.1, пр. М.Лушпи б.29, вул. Петропавлівська б.98/Ж, вул. І.Сірка б. 37, вул. Г.Кондратьєва б. 16, вул. Г.Крут б.26, вул.  Заливна б.9 – прочищено каналізаційну систему;

вул. О.Аніщенко б.1,2; вул. Г.Кондратьєва б.35,37; вул. Огарьова б.2/1,3,4 –проведено покос прибудинкової території;

вул. Кузнечна б.26 – встановлення козирка;

вул. Г.Кондратьєва б.185 - ремонт козирка;

пр-д Даргомижського б.4-3шт., пр-д Даргомижського б.6 - 3шт., пр-д Даргомижського б.8-3 шт., пр-д Даргомижського б. 12 – 6 шт. – поточний ремонт ДВК;

вул. Г.Кондратьєва б.140- під. №7, пр-т М.Лушпи б.43/1 – поточний ремонт  під`їзду;

вул. Харківська б.23  - 239,2 м2 – ремонт покрівлі.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.