Оперативний звіт за 03-05.05.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 57 – проведено погодження земляних робіт з відповідними організаціями;

вул. Ярослава Мудрого, 52 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 -  прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/3 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 21 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 5 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. 5 Продольна, 77 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

пр-т Т.Шевченка, 10 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                     КП «Міськводоканал»;

вул. Білопільський шлях, 23 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Садова, 53 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                      КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 38 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А - усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 31 - усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 23 – надано консультацію заявнику щодо відсутності гарячого водопостачання в житловому будинку;

вул. Білопільський шлях, 61 - надано консультацію заявнику щодо відсутності гарячого водопостачання в житловому будинку;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено регулювання дверей шахти ліфту в під’їзді № 1;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфту;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено перезапуск ліфту в з машинного приміщення;

вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 - відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва б.36- 5 м/п – заміна системи ГВП;

вул. Харківська б.1, пр. М.Лушпи б.43/2, б.15; вул. Г.Кондрнатьєва б.4 – відновлення циркуляції;

вул. Харківська б.8/2, вул. Даргомижського б.7, пр. М.Лушпи б.29 –виконання ел.робіт;

вул. Харківська б.7, вул. Г.Кондратьєва б. 185,б.148, б.118, б.183, б.165/10, вул. І.Сірка б.37, пр-д Даргомижського б.4, вул. Петропавлівська б.936, вул. Гамалія  б.28, пр. М.Лушпи б.31, вул. Прокоф`єва б.36, б.24/Б, вул. Соборна б.43, вул. Г.Крут б.26, вул. Шишкарівська б.2 – прочищено каналізаційну систему;

вул. І.Сірка б.37 – заміна замка на дверях в підвальному приміщенні;

пр-д Даргомижського б.6 – прочищення ДВК;

вул. Гамалія б.28,б.30, б.32, б.1 – вивіз гілля та сміття;

вул. Г.Кондратьєва б.148, б.165/135, пров. 9 Травня б.4 – обстеження дворової каналізації, передано на прочищення до КП «Міськводоканал»

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л.Бикова,6/1,під’їзд 6; вул. Холодногірська, 49,під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3; вул. Праці,28,під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів,7, кв.***; вул. Н.Холодногірська,8, під’їзд 1-6 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Металургів,7,під’їзд 4 – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Металургів,7, під’їзд 4 – виконано зварювальні роботи;

вул.Холодногірська, 49 ,кв.***; вул. Металургів,16,кв.*** – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Лермонтова, 15,під’їзд 3; вул. Л.Бикова,2/1,під’їзд 5; вул. Н. Холодногірська, 10,під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 49,під’їзд 1; вул. Металургів, 26,під’їзд 1;  вул. Металургів, 16,під’їзд 4 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Заливна, 13, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.* –прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 22 – ремонт каналізаційного трубопроводу в підвалі будинку;

вул. Леваневського, 22 – виконано заміну корінного крана в квартирі;

вул. Рибалка, 8 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 3 – виконано ремонт запірної арматури в теплопункті;

вул. 2-га Залізнична, 22 – виконано обстеження запірної арматури в теплопункті;

вул. Привокзальна, 3 – обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 35/А - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 29 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 18 – ремонт поверхового щита;

просп. Шевченка, 3/А - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 26 - прочищено каналізаційний випуск;

вул. Троїцька, 26 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

пров. Дерев’янка, 1 - встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Супруна, 18 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 6 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 10 - встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 59; вул. Ковпака, б. 14, 43, 55; пр. Курський, б. 53; вул. Леваневського, б. 14; вул. Г. Чибісова, б. 11/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 39 (VIпід., 7-9 поверх) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду після пожежі житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 43 (І під.) – проводяться роботи по розбиранню цегляної кладки входу в підвал житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Леваневського, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд. 24, вул. Р.Корсакова, буд. 26, вул. Охтирська, буд. 12, вул. Охтирська, буд. 25, вул. Н.Сироватська, буд.52, просп. М. Лушпи, буд.10, вул. І.Сірка, буд.15, вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 3, вул. Харківська, буд. 114, вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено обстеження каналізаційної мережі;

вул. СКД, буд. 3/3, вул. Серпнева, буд. 5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд.62, вул. Охтирська, буд. 42, просп. М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/В, вул. І.Сірка, буд.31, просп. М. Лушпи, буд.12,

вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 11 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

пров. Карбишева, буд.104 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.42 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд.10, вул. Харківська, буд.40 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. М.Вовчка, буд. 3, вул. І.Сірка, буд.21, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1,

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.