Оперативний звіт за 06.05.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 43 – проведено обстеження ДВК в квартирі заявника ;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено часткову заміну запірної арматури мережі гарячого водопостачання  в підвальному приміщенні;

вул. Куликівська, 27 – проведено обстеження покрівлі в житловому будинку для встановлення причин протікання;

вул. Іллінська, 35 - проведено обстеження покрівлі в житловому будинку для встановлення причин протікання;

вул. Нахімова, 21 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 24 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 38 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – проведено регулювання дверей шахти ліфту в під’їзді №1 на 5 поверсі;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено регулювання дверей шахти ліфту в під’їзді № 2;

вул. Лермонтова, 13 – відновлено роботу ліфту в під’їзді № 2 ;

вул. Праці, 31 – відновлено освітлення в кімнаті;

вул. Леоніда Бикова, 1 – проведено ревізію в електрощітовій будинку;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 -  проведено ревізію в електрощітовій житлового будинку.

Підготовка житлових будинків до проведення гідравлічних випробувань теплових мереж.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів,5,під’їзд 1-6; вул. Лермонтова, 1,під’їзд 3; вул. Праці,26,під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул.  Реміснича,10,під’їзд 2 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Реміснича,35, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі опалення;

вул.  Реміснича,10,під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 31,кв.***; вул. Реміснича,12/1,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Праці,32,під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича,19,під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул.  Металургів, 14, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Заливна, 13, кв.* – відключення водопостачання;

пр. М.Лушпи, 30, кв.*, вул. І.Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,  вул. Героїв Крут, 76, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, 55; вул. Ковпака, б. 55; пр. Курський, б. 39, 47 –проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 39 (VIпід., 7-9 поверх) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду після пожежі житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 43 (І під.) – проводяться роботи по розбиранню цегляної кладки входу в підвал житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул.Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальних приміщеннях1-го, 2-го та 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул.Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв. №* – проведена ревізія в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитовій будинку, комунальне освітлення відновлено;

пр. Шевченко, б. 13, кв. №* – проведена заміна патрону, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 28 – виконано обстеження ливневої каналізаційної мережі будинку;

вул. Супруна, 32/1 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – виконано заміну ділянки трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, 22 – виконана заміна вхідної засувки на трубопроводі опалення;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 38/А - – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 38 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 4 – виконано обстеження системи опалення в квартирі;

вул. Троїцька, 18 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 28 – виконано обстеження системи холодного водопостачання в будинку;

вул. Горького, 28/1 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 14 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38А - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі по стояку;

пров. З.Красовицького, 2- виконано обстеження ливневої каналізаційної мережі в будинку;

вул. Бельгійська, 12 – завершено роботи по ремонту покрівлі.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Р.Корсакова, буд. 24, просп. М. Лушпи, буд.10, вул. СКД, буд. 3/3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

пл. Пришибська, буд.15/1 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

просп. М. Лушпи, буд.10, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

вул. І.Сірка, буд.27, вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 44 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 7, вул. І.Сірка, буд.25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.1, пр. М.Лушпи б.43/2, б.39/1; вул. Г.Кондрнатьєва б.4; вул. Харківська б.1,б.22/1; вул. Прокоф`єва б.36 – відновлення циркуляції;

вул. Харківська б.8/2, вул. Даргомижського б.7, пр. М.Лушпи б.29 –виконання ел.робіт;

вул. Харківська б.3, вул. Заливна б.13, вул. З.Космодем`янської б.3, Героїв Небесної Сотні б.7 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська б.3 – прохлоровано підвальне приміщення;

вул. Г.Кондратьєва б.126 – усунено протікання на системі ХВП;

вул. Гамалія б.17/1, вул. Г.Кондратьєва б.191, б.189, вул.  Лебединська б.10,12,6 – вивіз гілля та сміття;

вул. Шишкарівська б.15, Героїв Небесної Сотні б.7, вул. Петропавлівська б.51 – обстеження дворової каналізації, передано на прочищення до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.