Оперативний звіт по виконаних роботах за 24.06.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Перемоги, 2, 4 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. Ярослава мудрого, 52 – розпочато роботи з часткового ремонту вимощення біля під’їзду № 1;

вул. Люблінська, 5 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Білопільський шлях, 61 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А, 12/Г, 16/Б – відновлено роботу ліфту;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Лисенко, 10 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 В – відновлено комунальне освітлення;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 7, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 28, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 7; вул. Холодногірська,30/1, під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання;

вул. Металургів, 13, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. Харківська, 24, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.* – злиття теплоносія;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд. 4; вул. І.Сірка, буд.21; вул. С.Табали, буд.70/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. С.Табали, буд.52/А – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 16; вул. І.Сірка, буд.15; вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/А; вул. Харківська, буд.110; вул. І.Сірка, буд.15; вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19; вул. Серпнева, буд. 5; вул. К.Зеленко, буд. 14; вул. СКД, буд. 1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Г.Сковороди, 1 – виконано обстеження інженерних систем в перекритті між поверхами;

вул. Новомістенська, 23 – виконано обстеження інженерних систем в перекритті між поверхами;

вул. Рибалка, 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 7 – виконано заміну кранів на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 19- виконано ремонт поверхового щита;

вул. Бельгійська, 4 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 7 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 36 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Привокзальна,6 – ізоляція труб в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 10 – ізоляція труб в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 12 – ізоляція труб в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 10 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 3 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 51, 119; вул. Р. Атаманюка, б. 55, 57;                               вул. Ковпака, б. 15 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 125 – визначення обсягів необхідних робіт по облаштуванню дитячого майданчика пісочницею житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 41 – проведені роботи по облаштуванню накриття пісочниці брезентом житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 55 (VІІ під.) – проведені роботи по склінню вікон в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв.* – проведена заміна патрону на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи б.23 – 3 шт. – заміна кранів на системі ГВП;

просп. М.Лушпи б.23, вул. Заливна б.13, б.15 – відновлення циркуляції;

вул. О.Аніщенка б.1, вул. Харківська б.1 – виконання ел. робіт;

вул. Даргомижського б.7 – відновлено ком. ел.енергію;

вул. Петропавлівська б.76, б. 93; вул. Соборна б.32, вул. Г.Крут б.4, вул. З.Космодем`янської б.6, вул. Шишкарівська б.11, вул. Г.Кондратьєва б.74, вул. Соборна б.42, вул. Г.Кондратьєва б.146/1; вул. Покровська б.11, б.25; пр. М.Лушпи б.47 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Крут б.4, вул. Соборна б.32 – обстеження стану системи ХВП/ГВП;

вул. Козацький Вал б.4, вул. 20 р. Перемоги б.5/В – обстеження дворової каналізації передано на прочищення  до КП «Міськводоканал» – прочищено;

вул. Г. Кондратьєва б.165/135, б.165/10 – проведено покос прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.