Оперативний звіт по виконаних роботах за 25.06.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 52 – завершено роботи з часткового ремонту вимощення біля під’їзду № 1;

вул. Іллінська, 12/А – проведено обстеження козирка в житловому будинку;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – погоджено виконання земляних робіт в житловому будинку з відповідними організаціями;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Праці, 37 – злито систему опалення для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – злито систему опалення для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено відключення/включення холодного/ гарячого водопостачання для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Роменська, 92 – проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/Б – проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 40 – проведено часткову заміну мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 8 – відновлено холодне водопостачання в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 35  – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 92 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 49 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Іллінська, 35 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Котляревського, 2/5 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 17; вул. Інтернаціоналістів, 63/б – ізоляція трубопроводів.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 5, під’їзд 4 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 7; вул. Праці, 28, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 21, під’їзд 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. 2-га Залізнична, 22/А – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 10 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 16; вул. Троїцька, 24; вул. Рибалка, 6; вул. Горького, 13; вул. Супруна, 12, 14 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 28 – виконано заміну засувки на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 33 – виконано заміну засувки на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 26 – виконано обстеження димовентиляційних каналів на технічному поверсі;

пр. Шевченка, 25 – виконано обстеження димовентиляційних каналів в квартирі;

вул. Бельгійська, 4 – виконано обстеження інженерних систем в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 27 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 9, 10, 11 – сумісне обстеження з Департаментом інфраструктури міста інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22, 26, 28 – виконано обстеження інженерних мереж в будинку сумісно з КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 18 – ремонт оголовків ДВК.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи, б.9 – відновлення циркуляції;

пр. М.Лушпи, б.43/2; вул. Харківська, б.9, б.8/2, б.26/1; вул. Г.Кондратьєва, б.154 – виконання ел. робіт;

вул. Даргомижського, б.4; вул. Г.Крут, б.26; пр. М.Лушпи, б.47;
вул. Харківська, б.22/1; вул. Гамалія, б.19; вул. Г.Кондратьєва, б.110 – відновлено ком. ел.енергію;

вул. Г.Кондратьєва, б.16, б.187, б.148; вул. Петропавлівська, б.72, б.106, б.81; вул. Огарьова, б.2/1; вул. Козацький Вал, б.4; вул. Харківська, б.22/1; вул. Заливна, б.11; вул. Прокоф`єва, б.24, б. 22; пр. М.Лушпи, б.29;
вул. Покровська, б.11; вул. Маяковського, б.6 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська, б.3, б.25; пр. М.Лушпи, б.39/1 – вивіз гілля;

вул. Прокоф`єва, б.24 (усунено протікання) – обстеження стану системи ХВП/ГВП;

вул. Гамалія, б.27 – обстеження дворової каналізації – передано на прочищення  до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.110 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М.Вовчка, буд.8; вул. Харківська, буд.96; вул. Охтирська, буд. 38 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/Г – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5; вул. Р.Корсакова, буд. 3; вул. С.Табали, буд.30; 
вул. Прокоф’єва, буд.31 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Миру, буд.5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.9 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд.15/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

пл. Пришибська, буд.16; вул. С.Табали, буд.52/Б – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 22; вул. Водна, буд. 65/3; вул. Інтернаціоналістів, 
буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25, 53;                                   вул. Ковпака, б. 13, 55; вул. Л. Українки, б. 4/1; вул. Леваневського, б. 14;
вул. Г. Чибісова, б. 11/1; пров. Березовий, б. 30; пров. Л. Українки, б. 2/а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41 – проводяться роботи по герметизації стиків панелей у житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* (заміна корінного крану на ХВП);
вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* (заміна корінного крану на ХВП);
вул. Леваневського, б. 14, кв.* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП);
вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП);
вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв.* (заміна труб в квартирі на ХВП) – проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

пров. Березовий, 30, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пров. Л. Українки, б. 2а, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведена заміна лампочки та встановлено діод на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – проведена заміна 2-х лампочок при вході в під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв.* – проведена заміна патрону на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 15, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 14а, кв.* – проведена заміна лампочки в підвальному приміщенні 2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – проведена заміна вимикача в 5-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Леваневського, б. 14, кв.* – проведена заміна лампочки в 2-му блоці на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).