Оперативний звіт по виконаних роботах за 31.05–2.06.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 51/1 – проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. Пушкіна, 53 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Пушкіна, 55 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 94 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено відключення/включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 9/3 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/5 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – усунено протікання  холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – надано роз’яснення заявнику щодо відсутності холодного водопостачання в квартирі;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено перезапуск ліфту з машинного приміщення;

вул. Шевченка, 2 – проведено заміну дверного ременя ліфту у під’їзді № 4;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфту;

вул. Засумська, 12/А – проведено регулювання дверної кабіни ліфту;

вул. Садова, 77 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 14 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2; вул. Охтирська, буд. 22; вул. Н.Сироватська, буд.66; пр. М. Лушпи, буд.10; пр. М. Лушпи, буд.20; вул. СКД, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.10; вул. Прокоф’єва, буд.3 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Паркова, буд.1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54/1; вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Миру, буд.5; 
пр. М. Лушпи, буд.14; вул. І.Сірка, буд.21; вул. І.Сірка, буд.23 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.46 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/А – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Миру, буд.5; вул. Р.Корсакова, буд.3; вул. Охтирська, буд. 22; вул. СКД, буд.16; вул. К.Зеленко, буд.1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 22 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Металургів, 4, під’їзд 5;
вул. Степененківська, 20, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 4; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 8 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 4, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 1, 2; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 3;                         вул. Металургів, 13, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 1, 2; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 3 –виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 5, кв.*; вул. Металургів, 7, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 13 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – відновлення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 52, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, 53; пр. Курський, б. 37, 125, 135 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 6 (І під.) – пПроводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту люку виходу на покрівлю житлового будинку;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

пр. Курський, б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

пр. Курський, б. 125, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

пр. Курський, б. 53, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – увімкнули автомат в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.23 – 3 шт. – заміна засувок  на системі  опалення;

вул. Харківська, б.1, б.1/1 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Петропавлівська, б.74; вул. Гамалія, б.36/1; вул. Г.Кондратьєва, б.144 – виконання ел. робіт;

вул. пров. 9-го Травня, б.8; вул. Харківська, б.28/1 – відновлено ком.електроенергії;

пров. 9-го Травня, б.4; вул. Соборна, б.27; вул. Г.Крут, б.4; вул. Г.Крут, б.26; вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Шишкарівська, б.11; вул. Заливна, б.9; вул. І.Сірка, б.37; вул. Соборна, б.42; вул. Шишкарівська, б.15; вул. Прокоф`єва, б.12;
вул. Г.Кондратьєва, б.19, б.165/135; вул. Заливна, б.31 – прочищено каналізаційну систему;

вул. І.Сірка, б.2, б.35, б.37; вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Харківська, б.35;
вул. Заливна, б.1 – покос трави;

вул. Шишкарівська, б.11; пр. М.Лушпи, б.49; вул. Г.Кондратьєва, б.175;
вул. Г.Крут, б.26 – обстежено дворову каналізацію – передано на прочистку до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалка, 8 – виконано заміну корінного крана на трубопроводі холодного водопостачання;

пров. Л.Толстого – ліквідовано протікання стояка опалення на з’єднанні  в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 36 – ліквідовано протікання засувки на трубопроводі опалення;

вул. Горького, 28 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі;

вул. Горького, 5/а – виконано обстеження каналізаційної мережі;

пр. Шевченка,19 – виконано обстеження каналізаційної мережі;

пр. Шевченка, 11– прочищено каналізаційну мережу по стояку в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка,1 – прочищено каналізаційну мережу по стояку в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка,18– прочищено каналізаційну мережу по стояку в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38/а – прочищено каналізаційну мережу по стояку в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 12 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська,23 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пл. Горького,5 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 38а – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 17 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Леваневського, 4 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 23/1 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.