Оперативний звіт по виконаних роботах за 4.06.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 94 – проведено обстеження цоколю в житловому будинку;

вул. Першотравнева, 35, 37 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Садова, 71, 77 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Ярослава Мудрого, 79 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Іллінська, 38 – проведено заміну запірної арматури в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 13 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в місцях загального користування;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Горького, 2/1 – злито систему опалення для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено освітлення в ліфті;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 4;

вул. Засумська, 16/Б – проведено заміну  ременю у ліфті;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 21 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 14 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 19, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 31, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, кв.* – проведені ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи мережі опалення

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 3 – відновлення  роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – відключення водопостачання;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – заміна стояку опалення;

вул. Героїв Крут, 52, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.58/А; пр. М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.39 – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації;

вул. Менделєєва, буд.4; вул. Харківська, буд.40/2; вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд.10; пр. М. Лушпи, буд.14; вул. І.Сірка, буд.27; вул. Богуна, буд.16 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд.54 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.9; вул. Миру, буд.5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.17 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 22; вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 66; вул. СКД, буд.12; вул. Харківська, буд.58/В; 
вул. Охтирська, буд. 29; вул. К.Зеленко, буд. 3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.1; вул. Г.Крут, б.26 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Шишкарівська, б.15; вул. Харківська, б.6/2; вул. Петропавлівська, б.117 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська, б.8/2 – відновлено ком. електроенергії;

вул. Харківська, б.6/2; вул. Заливна, б.13; вул. Г.Крут, б.26; вул. Соборна, б.27, б.42; вул. Г.Кондратьєва, б.140, б.185, б.175; вул. Харківська, б.6/2;                                     вул. Петропавлівська, б.53; вул. Заливна, б.9; пр. М.Лушпи, б.49;                                 вул. Прокоф`єва, б.36; пров. 2-й Продольний, б.5 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва, б.48, б.50 – повністю; вул. О.Олеся, б.5, б.4 – частково – покос трави;

вул. Харківська, б.6/2; вул. Гамалія, б.36/1 – Обстежено дворову каналізацію передано на прочистку до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 35 – виконано заплановане злиття води з мережі опалення для проведення ремонтних робіт;

пр. Шевченка, 26 – виконано заплановане злиття води з мережі опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Супруна, 3/1 – налагодження циркуляції в мережі гарячого водопостачання;

вул. Горького, 38/А – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в теплопункті;

вул. Троїцька, 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 11 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Л. Толстого, 1 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в підвальному приміщенні будинку;

пров. І.Дерев’янка, 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 26 – виконана заміна ділянки трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 10 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38 – розпочато поточний ремонт покрівлі;

пр. Шевченка, 3 – розпочато встановлення пластикових вікон в під’їзді.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 59; вул. Новорічна, б. 2; вул. Ковпака, б. 14, 41;
пров. Лікарі З. Красовицького, б. 5; вул. Л. Українки, б. 14, 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 6 (І під.) – закінчені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 55 (ІІІ під.) – виконані роботи по ремонту лавочки біля під’їзду житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Новорічна, б. 2, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на к/з трубопроводі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзду на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 25, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).