Оперативний звіт по виконаних роботах за 5.06.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 43 – проведено обстеження димовентиляційних каналів в квартирі заявника;

вул. Супруна, 8 – проведено обстеження димовентиляційних каналів в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження димовентиляційних каналів в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 23 – розпочато частковий ремонт покрівлі в житловому будинку;

вул. Куликівська, 27 – розпочато частковий ремонт покрівлі в житловому будинку;

вул. Героїв Чорнобиля, 1, 3, 8 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Набережна р. Стрілка, 24, 28, 32, 34 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено регулювання кнопки приказу ліфту у під’їзді  № 4;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено перезапуск ліфту з машинного приміщення;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено прибирання сміття в ліфтовому приямку;

вул. Котляревського, 2/5 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Декабристів, 125 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 14 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пров. Суджанський, 20 – виконано заміну крана та згону на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 3/А – виконано заміну засувки на трубопроводі гарячого водопостачання;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 17 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 5/А -виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 10 – відновлено комунальне освітлення в будинку;

пр. Шевченка, 6 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 23 – планове відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Горького, 38/А – виконано ревізію поверхового щита;

пр. Шевченка, 6 – виконано ревізію поверхового щита;

пров. Суджанський, 8, вул. Троїцька, 24 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 8 – фарбування цоколя біля четвертого під’їзду;

вул. Супруна, 14 – встановлення дверей виходу на покрівлю другий під’їзд.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 38/а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – злив теплоносія;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – заміна вентилів;

вул. Інтернаціоналістів,63/а, кв.*; вул.Інтернаціоналістів,17, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.* – встановлення хомута;

пр. М. Лушпи, 26, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.22/1 – 4 шт. – заміна кранів на системі опалення;

вул. Заливна б.11 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Харківська б.26/1; вул. Заливна б.9; вул. І.Сірка б.2; вул. Даргомижського б.5 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська б.22/1, б.9 – відновлено ком.електроенергії;

вул. Петропавлівська б. 53, 76; вул. Кузнечна б.5; вул. Г.Кондратьєва б. 146/1; вул. Харківська б.7; вул. О.Аніщенко б.10; вул. Заливна б.11, б.31;
вул. Гамалія б.17/1 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Заливна б.31 – усунено протікання на с-мі ХВП;

вул. О.Олеся б. 5, 4 –  повністю, б.1, 2; вул. Петропавлівська б.93, 101, 103 – повністю – покос;

вул. І.Сірка б.37; вул. Г.Крут б.4, б.26; пр. М.Лушпи б. 9, б.47, б.49, б.31; вул. Заливна б. 9, 11, 13, 15, 31 – завоз піску.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.58/А; вул. Охтирська, буд. 21/1; вул. Охтирська, буд. 25; пр. М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 16 (нежитлове приміщення) – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 20; вул. Харківська, буд.94; вул. Харківська, буд.96 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр. М. Лушпи, буд.14; вул. Харківська, буд.40/2 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд.23; вул. І.Сірка, буд.27; вул. СКД, буд.40 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.42 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 2; вул. Глінки, буд.11; вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 8; вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Охтирська, буд. 24 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд.27; вул. СКД, буд.5 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 5 , під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Металургів, 4 , під’їзд 7 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 37, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 14, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.* – відновлення комунального  освітлення  в квартирах;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;
вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, 33, 69; вул. Ковпака, б. 41; пр. Курський, б. 103/1, 119; пр. Шевченко, б. 13 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41, 43 – поведено клейове фарбування теплопунктів житлових будинків;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІІ під.) – виконані роботи по ремонту люку виходу на покрівлю житлового будинку;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Шевченко, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го та 2-го під’їзду. Встановили 2-а хомута, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні                            1-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 129, кв.* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Завезення піску в пісочниці на дитячі майданчики – 20 м³.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).