Оперативний звіт за 06.06.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Лебединська, 4 - проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. Охтирська, 13 - проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. Харківська, 30/2 - проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 90 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 2 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Леоніда Бикова, 3 – усунено протікання холодного водопостачання в

квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 5 - усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 40 – надано консультацію заявнику щодо відсутності холодного водопостачання у житловому будинку;

вул. Іллінська, 40- проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Котляревського,2/8- проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 - проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – проведено прибирання сміття в ліфтовому приямку у під’їздах №2,3,4 ;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено регулювання дверної шахти на 7 поверсі;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №6 ;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/5 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Праці, 31 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 35 – встановлено розетку в місцях загального користування ;

вул. Шевченка, 2Б – відновлено комунальне освітлення;

вул. Білопільський шлях, 59 - відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

Оперативний звіт КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Кузнечна б.5 – 2м/п Часткова заміна системи опалення;

вул. Гамалія б.1, вул. Харківська б.28/1,б.22/1 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Прокоф`єва б. 36 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська б.22/1,б.9 – відновлено ком.електроенергії;

вул. Гамалія б.36/1, вул. Петропавлівська б.109, вул. Соборна б.27,б.42А, вул. Прокоф`єва б.30, вул. Г.Кондратьєва б.143 –прочищено каналізаційну систему;

вул. Заливна б.31 – усунено протікання на с-мі ХВП;

вул. Б.Хмельницького б.17, вул. З.Космодем’янської б.6,8,4 – покіс трави;

вул. Прокоф`єва б.36, б.30, б.22, б.24, б.24/Б – завіз піску;

вул. Гамалія б.36/1 – обстежено дворову каналізацію, передано на прочистку до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 4, під’їзд 7 – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 15 , під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 14 , кв.***;  вул. Металургів, 9, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 3; вул. Металургів, 14; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;  Металургів, 26, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 23 – ремонт насоса;

пр. Шевченка, 6 – виконано обстеження каналізаційного стояка в квартирі;

вул. Бельгійська, 21 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 21 – ревізія електро щитової;

вул. Бельгійська, 9 - ревізія поверхового щита;

пр. Шевченка, 26 - відновлено комунальне освітлення в будинку;

пров. З.Красовицького, 4 – виконано заміну світильника;

вул. Горького, 25 – прочищено каналізаційну мережу по стояку в квартирі;

пр. Шевченка,7 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 39 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 45 - прочищено каналізаційну мережу по стояку в квартирі;

вул. Троїцька, 24 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 14 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 9 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8, вул. Троїцька, 24 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 8 – фарбування цоколя біля четвертого під’їзду;

вул. Супруна, 14 – встановлення дверей виходу на покрівлю другий під’їзд.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 25, вул. Харківська, буд.42, пр. М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд.10 – проведено роботи по частковій заміні  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 57, вул. Лінійна, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд. 29 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд.54, вул. С.Табали, буд.52/Б – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд.58/В, вул. Харківська, буд.58/Г – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.19/2 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

пров. Карбишева, буд.104 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.33, вул. Харківська, буд.41, вул. Харківська, буд.58/Г, вул. Глінки, буд.11, вул. І.Сірка, буд.15, вул. Охтирська, буд. 22, вул. СКД, буд.42 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31; пр. Курський, б. 103/1, 39 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 1а (ІІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Новорічна, б. 1 – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту ганку житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 17 – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту дверних відкосів житлового будинку;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв. №* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок при вході в під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).