## Лист1
Планові відключення філії "Сумський міський район електричних мереж" ПАТ "Сумиобленерго"
Дата відключення | Час відклячення | Адреса | Причини | Примітка
2019-07-26 | 08:00-13:00 | вул.В.Чорновола,78 вул.Іллінська,55В вул.О.Кошового,1-25 вул.Пушкіна,53,55 вул.Першотравнева,38-54,67-75 | Виконання ремонтних робіт на обладнанні підстанції (ПС, РП, ТП, КТП)
2019-07-26 | 08:00-15:00 | вул.Гризобубової,1-44 вул.Івана Багряного,9 | Виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі
2019-07-26 | 08:00-15:00 | САД. ТОВ-ВО ”ВОДНИК” 35 САД. ТОВ-ВО ”ЕКСПЕДИЦІЯ-4” 85 САД. ТОВ-ВО ”ЗВ’ЯЗКІВЕЦЬ-2” ОЗЕРНЕ 57 САД. ТОВ-ВО ”ЗВ’ЯЗКІВЕЦЬ-2” ОЗЕРНЕ 61 САД. ТОВ-ВО ”ЗВ’ЯЗКІВЕЦЬ-2” ОЗЕРНЕ 8 САД. ТОВ-ВО ”КОМУНАЛЬНИК-2” 2 САД. ТОВ-ВО ”КОМУНАЛЬНИК-2” 61 САД. ТОВ-ВО ”МІЖОЗЕРНЕ” 26 САД. ТОВ-ВО ”МІЖОЗЕРНЕ” 42,к.А СМГО СО ”ОЗЕРНЕ”, 15 | Підключення споживачів до електричної мережі
2019-07-26 | 08:00-15:00 | САД. ТОВ-ВО ”ЗВ’ЯЗКІВЕЦЬ” 74 САД.ТОВ-ВО ”НАСОСЕНЕРГОМАШ” 77 СМГО СО ”ОЗЕРНЕ” 121 | Підключення споживачів до електричної мережі