Оперативний звіт за 15.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Данила Галицького, 69 – продовження малярно-штукатурних робіт у під’їздах  будинку;

вул. Роменська, 100  - розпочато опоряджувальні роботи машинного приміщення у під’їзді №2;

вул. Засумська, 14 – проведено обстеження покрівлі над машинним приміщенням для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Робітнича, 94 - проведено плановий огляд димовентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіку;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 67  – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 22 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/9 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 14 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 14 – проведено часткову заміну кранів мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – проведено заміну дверної пружини ліфту;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфту ;

вул. Засумська, 12/А – відновлено  комунальне освітлення в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова,1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Л.Бикова, 6/1, під’їзд 1; вул. Праці, 28, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул.Н.Холодногірська,8, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова,1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича,6, під’їзд 1-8; вул.Металургів,5, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 26, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул.Металургів,16, кв.*** – вдновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. І.Виговського, 6, під’їзд 2; вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* – прочищення трубопроводу водопостачання;

пр. М. Лушпи, 38, кв.* – прочищення дощової каналізації;

пр. М.Лушпи, 26, пр. М.Лушпи, 30, пр. М.Лушпи, 40 – гідровипробування системи опалення.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд.62 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.46, пл. Пришибська, буд.15/1, вул. СКД, буд.9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.6/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.19/3, вул. Харківська, буд.58В, вул. Харківська, буд.58Г, пр. М. Лушпи, буд.10, вул. І.Сірка, буд.15, вул. СКД, буд.50 –проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. 2-га Староріченська, буд.6 – проведено обкошування трави на прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, 49, 69; вул. Ковпака, б. 43, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 5 (ІІІ під.) – проведені роботи по зняттю відшарованої штукатурки в під’їзді житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Новорічна, б. 1 – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту цоколю житлового будинку;

пр. Курський, б. 37, 47, 51, 53, 55 – проведені роботи по покосу території житлових будинків;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 49 , кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – проведена заміна лампочки на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б.3, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 5-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 4 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

пр. Шевченка, 26 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

вул. Рибалка, 8 – виконано заміну радіатора на сходовій клітині;

вул. Троїцька, 13 – ревізія поверхового щита;

вул. Територія ЧРЗ, 9, вул. Привокзальна, 10 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 28/1 – виконано ремонт трубопроводу водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 20 – виконано ремонт каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – виконано ремонт каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – виконано ремонт каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 6 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пров. Інститутський, 7 - прочищено каналізаційний випуск по стояку квартир;

вул. Горького, 23/2 – ревізія електро щитової;

вул. Новомістенська, 33 – ремонт приямків;

вул. Супруна, 14 – заміна лавок біля під’їзду;

пр. Шевченка, 7 – розпочато роботи по ремонту покрівлі;

пр. Шевченка, 21 – ремонт цоколя.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна б.31 -1 м/п – часткова заміна системи ХВП;

вул. Прокоф`єва б. 30 – 2 м/п – заміна каналізаційної системи;

вул. І.Сірка б.35 – 1 шт. – заміна крану на системі ХВП;

вул. вул. Заливна б.15, вул. Г.Кондратьєва б.144/2; вул. Харківська б.1/1, вул. Шишкарівська б.11, вул. Г.Крут б.12 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська б.3, б.9, б.22/1; пр. М.Лушпи б.55, вул. І.Сірка б.37 – відновлено ком. ел.енергію;

вул. Харківська б.25, вул. Г.Кондратьева,140 – усунено протікання ХВП;

вул. Г.Кондратьєва б 191, б.130, б.140, б.146/1;вул.  Покровська б.25, вул. Прокоф`єва б. 30, б.24Б, б.24; вул. І.Сірка б.37, вул. Харківська б.25, вул. Шишкарівська б.2, вул. Кооперативна б.6, вул. Заливна б.31, Козацький Вал б.4, пр. М.Лушпи б.31 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Кооперативна б.4 – відключення ХВП/ГВП та злиття системи опалення для проведення планових  ремонтних робіт;

пр. М.Лушпи б.31 – обстеження  насосу на подачу ХВП;

вул. Заливна б.9, пр. М.Лушпи б.43/2, вул. Г.Крут б.20, вул. Г.Кондратьєва б.126 – покос прибудинкової території;

вул. Шишкарівська б.2, вул. Г.Кондратьєва,154 – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.