Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.07.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Данила Галицького, 69 – продовження малярно-штукатурних робіт у під’їздах  будинку;

вул. Роменська, 100  – продовжено опоряджувальні роботи машинного приміщення у під’їзді №2;

вул. Першотравнева,  24 – проведено обстеження ганку біля під’їзду № 3 ;

вул. Робітнича, 67 – проведено обстеження мережі зовнішнього водовідведення та вимощення;

вул. Засумська, 14 – проведено заміну запірної арматури (крану) мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – розпочато роботи по заміні трубопроводу мережі каналізації в під’їзді №7 ;

вул. Данила Галицького, 39, 53, 65/А, 69 – проведено ремонт та підготовку теплопункту до опалювального періоду;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіку;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 45 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 100 – злито систему опалення для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Робітнича, 92 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Робітнича, 94 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Котляревського, 2/6 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Роменська, 81 – проведено відключення/включення гарячого водопостачання  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3 ;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта в під’їзді № 3 ;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна системи ХВП за адресою: вул. Соборна, б. 32 – 3 м/п;

заміна каналізаційної системи за адресою: вул. Івана Сірка, б. 37 – 1,5 м/п; вул. Івана Сірка, б. 35 – 4 м/п;

заміна засувки на системі ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 148 – 2 шт., вул. Г. Кондратьева, б. 122 – 2 шт.;

виконання ел. робіт за адресою:вул. Прокоф`єва, б. 36, пр-т М. Лушпи, б. 7,  вул. Петропавлівська, б. 90, вул. Г. Кондратьєва, б. 144/2;

усунено протікання ХВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, 38;

прочищено зливову систему за адресою: вул. Заливна, б. 31, вул. Прокоф`єва, б. 24/Б;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б 38, б. 167/1, б. 154, вул. Лебединська, б. 12, вул. Соборна, б. 32, б. 25; вул. Івана Сірка, б. 37, пр. М. Лушпи, б. 47, вул. Петропавлівська, б. 76, вул. Заливна, б. 31, вул. Харківська, б. 1, вул. Прокоф`єва, б. 24/Б;

покіс прибудинкової території за адресами: вул. Заливна, б. 1, пр. М. Лушпи, б. 55.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Генерала Чеснова, буд. 10 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. СКД, буд. 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано роботи по з’єднанню ливневої каналізації будинку;

вул. Римського-Корсакова, буд. 28 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж;

вул. Івана Сірка, буд. 31, вул. Івана Сірка, буд. 23, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. СКД, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. С. Табали, буд. 30, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Харківська, буд. 110, вул. Харківська, буд. 58/В – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ПРБП «Рембуд

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 64, кв.*;

гідровипробування системи опалення: пр-т М.Лушпи, 38, пр-т М. Лушпи, 42, вул. Інтернаціоналістів, 15, вул. Інтернаціоналістів, 17.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3; вул. Праці, 2, кв.***; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 4;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 32, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51,під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 59; вул. Генерала Чибісова, б. 20; пр-т Курський, б. 47, 103, 131;

проведені роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІІ під.);

розпочаті роботи по ремонту цоколю житлового будинку: вул. Новорічна, б. 1;

визначення обсягів необхідних робіт по ремонту та склінню вікон в під’їзді житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІ під.);

вул. Г. Чибісова, б. 20, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-гота 1-го під’їздів. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59 , кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 13, вул. Супруна, 18 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3 – прочищено каналізаційний випуск по стояку квартир;

пл. Горького, 5 - відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Привокзальна,10 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 32/1 - виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 23 – встановлено хомут на трубопроводі каналізаційної системи в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 23 – ремонт поверхового щита;

вул. Леваневського, 22 – виконано обстеження електричного щита;

вул. 2-га Залізнична, 10/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, 33 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 14 – заміна лавок біля під’їзду;

пр-т Шевченка, 7 – розпочато роботи по ремонту покрівлі;

пр-т Шевченка, 21 – ремонт цоколя.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.