Оперативний звіт за 18.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Данила Галицького, 69 – продовження малярно-штукатурних робіт у під’їздах  будинку;

вул. Іллінська, 38 – проведено обстеження покрівлі для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Лермонтова, 13 – проведено обстеження стиків стінових панелей для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження жолобів та мережі зовнішнього водовідведення в житловому будинку;

вул. Засумська, 14 – проведено частковий ремонт покрівлі над машинним приміщенням;

вул. Робітнича, 67 – проведено частковий ремонт мережі каналізації ;

вул. Пушкіна, 20 – проведено здачу теплопункту до опалювального періоду з представниками теплопостачальної організації;

вул. Данила Галицького, 35, 39, 53 – проведено здачу теплопунктів до опалювального періоду з представниками теплопостачальної організації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 – злито систему опалення для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Роменська, 81 – проведено відключення/включення гарячого водопостачання  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – проведено відключення/включення холодного водопостачання  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Котляревського, 2/6 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфту в під’їзді №2 ;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №4 ;

вул. Данила Галицького, 35 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Декабристів, 74 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Декабристів, 78 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено заміну автомату в електрощитовій будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, 4 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького,1 вул. Горького, 5, 11, 13 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Суджанський, 20 – виконано обстеження системи теплопостачання в квартирі;

пров. Суджанський, 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 5/А – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 8 – виконано обстеження зливової каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 28 – виконано обстеження зливової каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, 3 – покос трави на прибудинковій території;

вул. Привокзальна, 12 – покос трави на прибудинковій території;

вул. Привокзальна, 35/А – покос трави на прибудинковій території.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 38, кв.* – злиття теплоносія;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 15, вул. Інтернаціоналістів, 17, пр. М.Лушпи, 24 – обстеження теплопунктів.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 41, під’їзд 2; вул. Праці, 28, під’їзд 2; вул. Металургів, 3,кв.***; вул. Металургів, 9,кв.***;    вул. Металургів, 13, під’їзд 7 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 17, під’їзд 7 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська,30/1, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Праці, 28, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Лермонтова,1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 16, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи мережі зливової каналізації (дощової);

вул. Холодногірська,30/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова ,1, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 12/2,під’їзд 1; вул. Реміснича,35, під’їзд 2; вул. Металургів, 9, під’їзд 2; вул. Реміснича,10/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 8 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 39, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, 43/б; пр. Курський, б. 33, 103, 135;                         вул. Ковпака, б. 15 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІ під.) – проведені роботи по склінню вікон в під’їзді житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – проведені роботи по ремонту люку виходу на покрівлю в під’їзді житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 135 , кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103 , кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 123, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Крут б. 26 -3м/п – заміна зливної каналізаційної системи;

вул. Прокоф`єва б.12 - 6 шт. – заміна кранів опалення;

вул. Шишкарівська б.15, вул. Кузнечна б.6, вул. Г.Кондратьєва б.144/2,  б.110; вул.  Прокоф`єва б.30 – виконання ел. робіт;

вул. І.Сірка б.2 – відновлено ком.електроенергії;

вул. Г.Кондратьєва б.183 – заміна корінного крану;

вул. Воскресенська б.15 – усунено протікання бойлера в підвалі;

вул. Прокоф`єва б.36, б.24; вул. І.Сірка б.2, вул. Г.Крут б.26, вул. Гамалія б.33,б.26; вул. Г.Кондратьєва б. 6, б.183, б.77; вул. Воскресенська б.15, вул. Лебединська б.12 –прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва б.6 – відкачано каналізаційні стоки в підвальному приміщенні;

вул. Гамалія б.36/1,б.33; вул. Кооперативна б.4,6; пл.. Незалежності б.8, вул. Нижньособорна б.5, б.12 –покос прибудинкової території;

вул. Кузнечна б.1,б.5; вул. Гамалія б.20 – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.25, вул. Р.Корсакова, буд.4, вул. К.Зеленко, буд.12 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд.25, вул. Глінки, буд.11, вул. Харківська, буд.39, вул. К.Зеленко, буд.7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.6/1 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж;

вул. Охтирська, буд.20, вул. Охтирська, буд.25, вул. І.Сірка, буд.27, вул. Миру, буд.23 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж;

вул. Н.Сироватська, буд.66, просп. М.Лушпи, буд. 10, вул. І.Сірка, буд.17, вул. К.Зеленко, буд.10, вул. К.Зеленко, буд.14 – виконано дизінсекція в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд.32, вул. Харківська, буд.41, просп. М.Лушпи, буд. 14, вул. Прокоф’єва, буд.25, вул. К.Зеленко, буд.7 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.22, вул. Харківська, буд.54, пр. М.Лушпи, буд. 20,

вул. Харківська, буд.44 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Богуна, буд.16 (нежитлове приміщення) – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в приміщенні;

вул. СКД, буд.34 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.5, вул. І.Сірка, буд.15, вул. І.Сірка, буд.27, пр. М.Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд.40 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

пр. М.Лушпи, буд. 10, пр. М.Лушпи, буд. 14, вул. Харківська, буд.33 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд.9 – проведено обкошування трави на прибудинковій території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.