Оперативний звіт за 01.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинка

«КК «Коменерго-Суми»

Пров. Гетьманський, 14 - проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. Герасима Кондратьєва, 152  - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава мудрого, 5 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 1/1 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                      КП «Міськводоканал»;

вул. Першотравнева, 20 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                      КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 - усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – надано консультацію заявнику  щодо відсутності холодного водопостачання в житловому будинку;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 1/1 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/1- відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Пушкіна, 53 - відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Котляревського, 2/2 - відновлено комунальне освітлення в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова,17, під’їзд 1, вул. Лермонтова,1, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 7, під’їзд 4 – проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання;

вул. Н.Холодногірська,8,  кв.***; вул. Праці, 2, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі водовідведення;

вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Металургів,9/1,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича,21, під’їзд 2; вул. Лермонтова,15, під’їзд 5; вул. Металургів,26, під’їзд 1,2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Харківська, 24, кв.* – обстеження квартир після залиття;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, 65/б, =вул. Мірошниченко, 11, 13, 15, 35 – ремонт теплопунктів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

3-й Парковий проїзд, буд.16, вул. І. Сірка, буд.15, вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд. 62, вул. Прокоф’єва, буд.25, вул. Харківська, буд.33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.27 – виконано роботи по з’єднанню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.44 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.21 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд.10, вул. Харківська, буд.42, вул. К.Зеленко, буд.5  – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 3, вул. Охтирська, буд. 11, вул. І.Сірка, буд.17,

вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 5, вул. Троїцька, 24 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 1,4,6,8 – відключення насосного обладнання для проведення гідропневматичних випробувань;

вул. Привокзальна, 35 – прочищено каналізаційну систему по стояку кухні;

вул. Горького, 38/А - ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 38/А – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 13 – виконано обстеження каналізаційної системи в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 32/1 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Леваневського, 28 – виконано обстеження системи холодного водопостачання в будинку;

вул. Бельгійська, 23 – встановлено хомут на трубопроводі опалення на тех. поверсі;

пр. Шевченка, 3 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 2,4,22,23 – відключення насосного обладнання для проведення гідропневматичних випробувань;

пр. Шевченка, 23,25,32,34 – відключення насосного обладнання для проведення гідропневматичних випробувань;

вул. Супруна, 3/1,10,12,14,26,28,32/1 – відключення насосного обладнання для проведення гідропневматичних випробувань;

вул. Троїцька, 18 – продовжуються ремонтні роботи оголовків;

вул. Супруна, 6 – розпочато ремонт вхідної групи.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 53, 119; вул. Р. Атаманюка, б. 59; вул. Леваневського, б. 14 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Леваневського, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з трубопроводу в ванній кімнаті. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – відновлено автомат в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – проведена заміна автомату в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 131, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Леваневського, б. 14, кв. №* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва б. 24-5 м/п – заміна системи опалення;

вул. Прокоф`єва б. 24-4 шт. – заміна кранів на системі опалення;

вул. Соборна б.32 - 4 м/п – заміна системи  ГВП;

пров. Огарьова б.3 – 9 м/п – заміна каналізаційної системи;

вул. Харківська б.1, б.1/1 – відновлення циркуляції;

вул. Харківська б.1, б.1/1, б.8/2; вул. Прокоф`єва б.24/Б, пр. М.Лушпи б.7 – виконання ел. Робіт;

вул. Прокоф`єва б. 12,  пр. М.Лушпи б. 31 – відновлено ком. ел.енергію;

вул. Лебединська б.10 – усунено протікання на системі ХВС;

вул. Соборна б.32, вул. Г.Кондратьєва б. 148, б.110, б.136, б.122; вул. Лебединська б.10, вул. Покровська б.25, вул. Харківська б.3, вул. Прокоф`єва б.36, вул. Петропавлівська б.93, вул. Г.Кондратьєва б.130 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва б.191, б.118; вул. Харківська б.1/1 – проведено дератизацію підвальних приміщень;

вул. Прокоф`єва б. 36 – обстеження дворової каналізації, передано на прочищення  до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.