Оперативний звіт за 19.07.2019 -21.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Данила Галицького, 69 – продовження малярно-штукатурних робіт у під’їздах  будинку;

вул. Засумська, 14 – розпочато ремонт машинного приміщення;

вул. Роменська, 81 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Праці, 31 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 45 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Г.Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Б.Шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

просп. Т.Шевченка, 12 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Роменська, 89 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Засумська, 12Г – проведено обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

вул. Котляревського, 2/6 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 33 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, засмічення не виявлено;

вул. Роменська, 88 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі заявника, надано консультації;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі опалення – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 31 – проведено частковий ремонт мережі каналізації – замінено манжети;

вул. Засумська, 14 – проведено обстеження мережі каналізації, надано консультації заявнику;

вул. Іллінська, 49 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – проведено заміну частини трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта – включено дверний автомат;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2 – замінено дверну пружину;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження електропостачання у квартирі заявника – надано консультації заявнику;

вул. Народна, 7а – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 28, кв.***; вул.Холодногірська,45, під’їзд 5 – прочищення каналізації;

вул. Н.Холодногірська,10, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання;

вул. Металургів, 24, кв.***;  вул. Металургів, 2 , кв.***;  вул.Холодногірська,33/1, кв.*** – відновлення  комунального  освітлення в квартирах;

вул. Реміснича,10А, під’їзд1;  вул.Холодногірська,30/1, під’їзд 1-3; вул. Металургів, 9 ,  під’їзд1; вул. Реміснича,25, під’їзд2 – відновлення  комунального  освітлення;

вул.Холодногірська,51, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул.Героїв Крут,82б,кв.* – прочищення каналізаційної мережі;

вул.Героїв Крут, буд.42,44,46,46Б,50,50Б,52,54; пр-т М. Лушпи,буд.30,32,42 – підготовка теплопунктів до зими(прибирання в теплопункті,ремонт ізоляції, ремонт запірної арматури).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 5А – замінено ділянку трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

просп. Шевченка, 25 – ремонт зливової каналізації;

вул. Бельгійська, 34 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 39 – виконано обстеження димовентиляційних каналів в квартирі;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 20 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 4 – ревізія та ремонт поверхового щита;

вул. Псільська, 72 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 36 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Троїцька, 41 – ремонт світильника в під’їзді;

вул. Горького, 11 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Привокзальна, 35А – прочищено каналізаційну систему по стояку;

просп. Шевченка, 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 16 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 4 – виконано заміну скла в віконній рамі в під’їзді.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, 57; пр. Курський, б. 37, 103, 123; вул. Ковпака, б. 13 –проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Шевченко, б. 13 – розпочаті роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Новорічна, б. 1 – проводяться роботи по ремонту цоколя в житловому будинку;

пр. Курський, б. 43 (І під.) – визначення обсягів необхідних робіт по склінню вікон житлового будинку;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.22, вул. Менделєєва, буд.4, вул. Глінки, буд.11, вул. Р.Корсакова, буд.18, вул. К. Зеленко, буд.7, вул. С. Табали, буд.52А – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд.22, вул. Богуна, буд.2/1, вул. Серпнева, буд.14, вул. Харківська, буд.31, вул. Харківська, буд.54, вул. І.Сірка, буд.21, вул. І.Сірка, буд.29, вул. СКД, буд.9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд.12, вул. Харківська, буд.31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.12 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40/2 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Глінки, буд.7, вул. Серпнева, буд.9, вул. Миру, буд.23 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж;

вул. Охтирська, буд.19/3, вул. Водна, буд.65/1, вул. К.Зеленко, буд.7 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному;

вул. Харківська, буд.58Г – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.21/1, вул. М.Вовчка, буд.5, вул. Лінійна, буд.4 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

просп. М.Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд.58Г, вул. Охтирська, буд.22, вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд.12, вул. Інтернаціоналістів, буд.12, вул. Інтернаціоналістів, буд.14, вул. І.Сірка, буд.19, вул. І.Сірка, буд.23, вул. І.Сірка, буд.25, просп. М.Лушпи, буд. 14, пров. Інститутський, буд.34, вул. Харківська, буд.40 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

3-й Парковий проїзд, буд.2, вул. І.Сірка, буд.15, вул. І.Сірка, буд.21, вул. Інтернаціоналістів, буд.10, вул. Харківська, буд.54, вул. С.Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд.10, вул. 2-га Староріченська, буд.6, вул. Некрасова, буд.2, вул. К.Зеленко, буд.5 – проведено обкошування трави на прибудинковій території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. О.Береста б. 9 під.2, вул. Шишкарівська, б.2 під.1 – поточний ремонт під’їздів;

вул. Лебединська, б.10 випуск під.4 - 27,5 п. м. – поточний ремонт мережі каналізації;

вул. Сірка,б.35,вул. Перекопська б.18, вул. Прокофєва,б.36,б.38,; вул. Харківська б.9,б.1 – виконання ел. Робіт;

вул. Харківська б.1 – відновлено ком.електроенергії;

вул. Сірка,б.35 – усунено протікання зливової каналізації;

пр. М.Лушпи,б.7, б.24; вул. Кузнєчна,б.5, вул. Г.Крут б.26, вул. Гамалія ,б.26; вул. Г.Кондратьєва б. 165/135, б.110, б.144/2,б.18; вул. О. Олеся б.2, вул. Кооперативна,б.4 – прочищено каналізаційну систему;

вул. О.Аніщенко б.1, б.2, б.3 частково; вул. Огарьва,б.3,б.4 – покос прибудинкової території;

вул. Левітана,б.2, вул. Лебединська,б.12 – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.