Оперативний звіт за 22.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Данила Галицького, 69 – завершено малярно-штукатурні роботи у під’їздах  будинку;

вул. Засумська, 14 – продовження ремонту машинного приміщення;

вул. Іллінська, 38 – виконано частковий ремонт входів до підвалів та накриття приямків;

вул. Іллінська, 40 – виконано частковий ремонт входів до підвалів та накриття приямків;

вул. Люблінська, 5 – виконано заміну крану мережі опалення у тепловому пункті;

вул. Люблінська, 5 – проведено підготовку теплового пункту до роботи у опалювальний період;

вул. Д.Галицького, 35 – проведено підготовку теплового пункту до роботи у опалювальний період;

вул. Героїв Чорнобиля, 8 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Я. Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

просп. Т. Шевченка, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Роменська, 89 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Першотравнева, 20 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Праці, 31 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Я.Мудрого, 57 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Засумська, 12А – відключено холодне та гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Харківська, 58 Б – розпочато налагоджувальні роботи ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 10 – проведено технічний огляд ліфтів у під’їздах №1 та №2;

вул. Супруна, 8 – відновлено освітлення у квартирі – замінено автомати;

вул. Лебединська, 4 – проведено частковий ремонт електрощитової у під’їзді №5.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. Н.Холодногірська, 8, під’їзд 2; вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Металургів, 4, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3; вул. Праці, 32, під’їзд 3 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/1, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів,17, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Л. Бикова , 6/1,під’їзд 4; вул. Реміснича,31, під’їзд 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення комунального  освітлення;

вул. Холодногірська, 31, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Лермонтова ,15, під’їзд 4; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Лермонтова ,15, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул.М.Лушпи,38(підвал) – прочищення каналізаційної мережі;

вул.Інтернаціоналістів,57А,61; вул.Г.Крут,74А, 74Б; вул.Д. Коротченко,41,45 – технічне обслуговування інженерних мереж опалення, г/в в підвалах житлових будинків.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Просп. Шевченка, 8 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38А – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 23/1 – встановлення світильника в під’їзді;

пров. Інститутський, 3 – встановлення лед світильника при вході в під’їзд;

вул. Горького, 36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 19 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 23/1 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 28 – виконано обстеження системи водовідведення з даху будинку;

просп. Шевченка, 1 – виконано обстеження інженерних мереж на технічному поверсі;

вул. Троїцька, 17 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 18 – встановлення решітки на вікно;

вул. 2-га Залізнична, 10/1 – встановлення вхідних металевих дверей;

вул. Супруна, 4 – виконано заміну скла в віконній рамі в під’їзді;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, 53; пр. Курський, б. 45, 47; вул. Ковпака, б. 41, 43, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Шевченко, б. 13 – проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 5 (ІІ під.) – проводяться роботи по оштукатурюванню стін в під’їзді житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Супруна, б. 12/1, 21; вул. Леваневського, б. 14; пр. Шевченко, б. 9, 13 –проведені роботи по покосу;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в 2-му блоці. Проведені роботи по прочищенню, засмічення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі в 1-му блоці, комунальне освітлення відновлено.

пр. Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.10 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд.19/2, вул. Охтирська, буд.44, вул. С.Табали, буд.52А, вул. СКД, буд.50 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.31, вул.Харківська, буд.41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.1 (нежитлове приміщення) – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в приміщені;

вул. СКД, буд.48 (нежитлове приміщення) – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури трубопроводу мережі ГВП в приміщені;

вул. СКД, буд.16 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.44, вул. Н.Сироватська, буд.37 – виконано дезінсекція в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд.58 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж;

вул. Охтирська, буд.19/3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58В, вул. Харківська, буд.58Г – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд.12 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. Харківська, буд.33, вул. С.Табали, буд.52А – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.7, вул. К.Зеленко, буд.14, вул. С.Табали, буд.52А – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.19/3, вул. М.Вовчка, буд.5, просп. М.Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд.40, вул. СКД, буд.6/1, вул. К.Зеленко, буд.14 –проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Н.Сироватська, буд.37 – проведено обкошування трави на прибудинковій території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль» по

Вул. Заливна б.9 - 11 м/п – заміна зливової каналізаційної системи;

вул. Прокоф`єва б.24 - 2 шт., згін – 1 шт. – заміна кранів на с-мі ХВП;

вул. Г.Кондратьєва б.144 – 1 шт. – заміна засувки на системі ГВП;

вул. Харківська б.26/1, просп. М.Лушпи б.55 – виконання ел. робіт;

вул. І.Сірка б.2, вул. Прокоф`єва б.36, вул. Харківська б.7, б.1, вул. Перекопська б.18, просп.. М.Лушпи б.49;б.43/2 – відновлено ком.електроенергії ;

вул. Харківська б.8, вул. Прокоф`єва б.24, вул. Петропавлівська б.93, вул. Г.Крут б.26, просп.. М.Лушпи б.7 – прочищено каналізаційну систему;

вул.Петропавлівська б.68, б.72, б.74; вул. О.Аніщенка б.3,3/1,10; вул. Покровська б. 23,25; вул. Перекопська б.17 – покос прибудинкової території;

вул. Харківська б.1 – усунено протікання системи ХВП;

просп. М.Лушпи б.43/2 – ремонт електроплити;

вул. Кузнечна б.5; вул. Г.Кондратьєва б.110, б.167/1; вул. Гамалія б.26, вул. Петропавлівська б.93, просп.. М.Лушпи б.7, вул. Соборна б.19А – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.