Оперативний звіт за 23.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 14 – продовження ремонту машинного приміщення;

вул. Нахімова, 19 – розпочато роботи з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Д.Галицького, 69 – розпочато роботи з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Д.Галицького, 69 – проведено огляд вимощення біля будинку для складання дефектного акту та планування подальшого виконання робіт;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено огляд вимощення біля будинку для складання дефектного акту та планування подальшого виконання робіт;

вул. Б.Шлях, 23 – проведено огляд вимощення біля будинку для складання дефектного акту та планування подальшого виконання робіт;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено огляд вимощення біля будинку для складання дефектного акту та планування подальшого виконання робіт;

вул. Пушкіна, 55 – проведено частковий ремонт змивного баку у квартирі заявника, після відключення холодного водопостачання;

вул. Засумська, 12Г – відключено холодне та гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Котляревського, 2/3 – відключено холодне та гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта – включено дверний автомат;

вул. Харківська, 58Б – завершено налагоджувальні роботи ліфта у І під’їзді, включено ліфт у роботу;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у підході №5 – проведено регулювання дверей кабіни;

вул. Роменська, 100 – відключено ліфт у під’їзді №1 для проведення ремонтних робіт;

вул. Д.Галицького, 35 – відновлено комунальне освітлення – замінено лампу.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 2; Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Металургів, 5, під’їзд 7; вул. Металургів, 4, під’їзд 3 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1;вул. Реміснича, 10/1, кв.***; вул. Л. Бикова 2/1кв.***; вул. Н. Холодногірська, 10,кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 5; вул. Лермонтова ,17, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Л. Бикова 6/1кв.***; вул. Праці, 26, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів,15,7 підїзд, – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів,63А,63Б, вул.Г.Крут,72, 70Б, вул.Д.Коротченко,43, пр-т М.Лушпи,40 – технічне обслуговування інженерних мереж опалення, г/в в підвалах житлових будинків;

Інтернаціоналістів,15 (1-6 п) – гідравлічні випробовування системи опалення.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 19 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 23/1 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 18 – виконано обстеження каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 17 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38А – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 39 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

вул. Троїцька, 18 – встановлення решітки на вікно;

вул. 2-га Залізнична, 10/1 – встановлення вхідних металевих дверей;

вул. Супруна, 4 – виконано заміну скла в віконній рамі в під’їзді.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 67; пр. Курський, б. 47, 103/1; вул. Ковпака, б. 13, 41; пров. Л. Українки, б. 2а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пров. Красовицького, б. 5 – проведені роботи по очищенню покрівлі від будівельного сміття в житловому будинку;

пр. Шевченко, б. 13 – проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* (заміна труб в квартирі ХВП та ГВП); вул. Ковпака, б. 41, кв. №* (заміна труб в квартирі ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* (заміна труб в квартирі ХВП); вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП); пр. Курський, б. 103/1, кв. №* (заміна корінного крану на ХВП) – проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

пров. Л. Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в загальній кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Супруна, б. 21, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – проведена заміна запобіжнику в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пров. Березовий, б. 31, кв. №* – увімкнули автомат, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – проведена заміна світильнику та лампочки, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.31, вул. Харківська, буд.33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.23, вул. Харківська, буд.42 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання ливневої каналізації;

вул. СКД, буд.1 – виконано дезінсекція в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж;

вул. Богуна, буд.8, просп. М.Лушпи, буд. 10, вул. І.Сірка, буд.25, вул. І.Сірка, буд.31, вул. Заг. Ген. Чеснова, буд.14, вул. К.Зеленко, буд.14 –виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Р.Корсакова, буд.30, просп. М.Лушпи, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд.14 – виконано роботи по обстеженню інженерних мереж;

вул. М.Вовчка, буд.5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. Р.Корсакова, буд.18, вул. К.Зеленко, буд.3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.38, вул. Харківська, буд.46, вул. Харківська, буд.54/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд.23, вул. Охтирська, буд.25, вул. Охтирська, буд.29 – проведено обкошування трави на прибудинковій території;

просп. М.Лушпи, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено прибирання впалого дерева на прибудинковій території;

вул. Р.Корсакова, буд.24 – проведено скління на сходовій клітині в житловому будинку.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва б.24, вул. Кузнечна б.26 – виконання ел. Робіт;

вул. Г.Кондратьєва б.187, б.165/135 – відновлено ком.електроенергії;

вул. Левітана б.2, вул. Соборна б.42, вул. Петропавлівська б.68, просп.. М.Лушпи б.55, б.43/2, б.9, б.47, вул. Г.Кондратьєва б. 154, б.183, б.36, вул. Харківська б.22/1, вул. Петропавлівська б.76 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Петропавлівська б.51,53,60; вул. Академічна б.5,7; вул. Г.Кондратьєва б.16,18,19; вул. Гагаріна б.16 – покос прибудинкової території;

просп. М.Лушпи б.55 – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.