Оперативний звіт за 24.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 14 – продовження ремонту машинного приміщення;

вул. Нахімова, 19 – розпочато роботи з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Д.Галицького, 69 – розпочато роботи з фарбування трубопроводу газопостачання;

вул. Пушкіна, 20 – проведено обстеження стиків стінових панелей для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Нахімова, 19 – розпочато ремонт входу до під’їзду №5;

вул. Пушкіна, 18 – проведено обстеження та частковий ремонт покрівлі;

вул. Люблінська, 20 - проведено підготовку теплового пункту до роботи у опалювальний період;

вул. Іллінська, 38, 40 – проведено підготовку теплового пункту до роботи у опалювальний період;

вул. Д.Галицького, 34 – проведено підготовку теплового пункту до роботи у опалювальний період;

вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

вул. Люблінська, 5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я.Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Я.Мудрого, 5 – проведено частковий ремонт мережі опалення – замінено ділянку трубопроводу;

вул. Засумська, 12Г – замінено корінний кран мережі холодного водопостачання;

вул. Роменська, 100 – проведено налагоджувальні роботи ліфта І під’їзду, включено ліфт у роботу;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено регулювання дверей шахти ліфту у під’їзді №1 7 поверху;

вул. Засумська, 16б - проведено регулювання дверей шахти ліфту 1 поверху;

вул. Робітнича, 92 – виконано улаштування світильника біля входу до під’їзду;

вул. Д.Галицького, 35 – виконано улаштування світильника у загальному коридорі;

вул. Героїв Чорнобиля, 3 – відновлено комунальне освітлення на І поверсі;

просп. Т.Шевченка, 12 – відновлено комунальне освітлення на 4 поверсі – замінено автомат;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 39, кв.*** – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів, 9, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 6; вул. Праці, 32, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова ,1, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська,51, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул.Інтернаціоналістів,17,кв.* – відключення і включення х/в по заявкам мешканців;

вул.Інтернаціоналістів,65А.кв.* – ремонт корінного крана;

вул.Інтернаціоналістів,65А,65Б, вул.Г.Крут,68А, 70А, вул.М.Лушпи,38,42 – технічне обслуговування інженерних мереж опалення, г/в в підвалах житлових будинків.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 40 – ревізія поверхового щита;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – ревізія поверхового щита;

пров. Інститутський, 4 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 20 – ревізія електрощитової;

пров. Г. Сковороди – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

просп. Шевченка, 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38А – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

вул. Горького, 23/2 – заміна засувки на трубопроводі опалення в теплопункті;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 24 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31; пр. Курський, б. 53; вул. Ковпака, б. 55; вул. Л. Українки, б. 4; вул. Супруна, б. 12/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Шевченко, б. 9 – розпочаті роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (VI під.) – проведені роботи по ремонту міжпанельного стику в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 45 (ІІ під.) – 2 одиниці – проведені роботи по заміні водостічних труб в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено);

вул. Г. Чибісова, б. 5, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд.14, вул. Харківська, буд.31, вул. Харківська, буд.33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.19/2, вул. Охтирська, буд.22, вул. С.Табали, буд.52А, вул. Прокоф’єва, буд.25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.25 – виконано роботи по усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.54/1 – виконано роботи по обстеженню та закріпленню ливневої каналізації;

вул. Охтирська, буд.19/2, вул. М.Вовчка, буд.5 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання ливневої каналізації;

вул. Охтирська, буд.44, вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. І.Сірка, буд.25, просп. М.Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж;

3-й Парковий проїзд, буд.6 – виконано роботи по обстеженню та заміні запірної арматури інженерних мереж;

вул. К.Зеленко, буд.3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд.1, просп. М.Лушпи, буд. 10, вул. К.Зеленко, буд.3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.15 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. СКД, буд.42, вул. Харківська, буд.40/2, вул. Харківська, буд.42 – проведено обкошування трави на прибудинковій території;

вул. СКД, буд.48, вул. СКД, буд.50 – проведено обкошування трави на прибудинковій території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва б.130 – 4 м/п  – заміна системи ХВП;

вул. Кузнечна б.5 – 5 м/п – заміна каналізаційної системи;

вул. Харківська б.22/1 – 2м/п – заміна зливової каналізаційної системи;

вул. Г.Крут б.121- 4 шт., згін- 2шт. – заміна кранів на системі опалення;

вул. Г.Кондратьєва б.167/1- 1 шт. – заміна засувок на системі опалення;

вул. Заливна б.15, б.31, б.9, б.13; вул. Г.Кондратьєва б.140 – виконання ел. робіт;

вул. Перекопська б.12 – відновлено ком.електроенергії;

просп. М.Лушпи б.47, вул. Харківська б.22/1, вул. Г.Кондратьєва б.50, вул. Петропавлівська б.127, вул. Кузнечна б.5, вул. Г.Кондратьєва б.130, вул. Заливна б.13, вул. Г.Крут б.26, вул. Гамалія б.1,17/1, вул. Г.Кондратьєва б.130, б.189, вул. Харківська б.1 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Рилєєва б.2, вул. Левітана б.1, б.2, б.5, б.8; пров. Пляжний б.8, вул. Соборна б.19, вул. Петропавлівська б.76, вул. Огарьова б.3,4,2/1, вул. Г.Кондратьєва б.35, б.37 – покос прибудинкової території;

вул. Гамалія б.18, вул. Г.Кондратьєва б.16 – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.