Оперативний звіт за 26.07.2019 -28.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 14 – продовження ремонту машинного приміщення;

вул. Лермонтова, 13 – продовження робіт з опоряджувального ремонту входів до під’їздів №1,2,3;

вул. Нахімова, 19 – завершено роботи з ремонту входу до під’їзду;

вул. Нахімова, 21 – фарбування трубопроводу газопостачання;

просп. Т.Шевченка, 10,12 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Праці, 31,37 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Супруна, 8,13 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Л.Бикова, 1,3,7 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Горького, 2; вул. Садова, 71 – виконано викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Я.Мудрого, 52 – прочищено мережу каналізації;

вул. Люблінська, 5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 89– прочищено мережу каналізації;

вул. Я.Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/1– прочищено мережу каналізації;

пр-т Т.Шевченка, 10– прочищено мережу каналізації;

просп. Т.Шевченка, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Я.Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Я.Мудрого, 5 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні, проведено зварювальні роботи;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі заявника, надано консультації мешканцям;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання мережі холодного водопостачання – замінено корінний кран;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено налагоджувальні роботи ліфта у під’їзді №3 відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3 – включено основний автомат;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2 – проведено ремонт реле;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1 та №5;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта – проведено налагоджувальні роботи;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Садова, 32 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова ,1, під’їзд 5; вул.О.Шапаренка,6,   кв.***; вул.Реміснича,6,  кв.*** – прочищення  каналізації;

вул. Лермонтова ,1, під’їзд 4;  вул. Лермонтова ,17, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи  каналізаційної  мережі;

вул. Л.Бикова,2/1, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного  водопостачання;

вул.Реміснича,12/2, під’їзд 1 – відновлення  мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 31,  кв.*** – проведені  ремонтні  роботи  мережі  опалення;

вул. Праці, 34, під’їзд 6 – відновлення  комунального  освітлення;

вул. Праці, 26, кв.***; вул. Лермонтова ,1, кв.***;  вул. Лермонтова ,17,кв.*** – відновлення  комунального  освітлення  в квартирах;

вул.  Металургів, 16, під’їзд 3; вул.  Металургів, 26, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут,74А,3-й підїзд, підвал – прочищення каналізаційної мережі;

вул.Інтернаціоналістів,82А,82Б, вул.Г.Крут,64, 62, вул.М.Лушпи,26,30 – технічне обслуговування інженерних мереж опалення, г/в в підвалах житлових будинків;

вул.Інтернаціоналістів,22,   І.Сірка,41 – гідравлічні випробування системи опалення.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 35В – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Супруна, 32/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 10 – ремонт запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Троїцька, 41 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 2 – заміна лед світильника в під’їзді;

вул. Супруна, 26 – прочищено каналізаційний стояк;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38А – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 34 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні булинку;

вул. Рибалка, 8 – ревізія поверхового щита;

вул. Привокзальна, 35Б – ревізія електро щитової.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31; пр. Курський, б. 39, 119; вул. Ковпака, б. 41; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; вул. Леваневського, б. 14; пр. Шевченко, б. 9; пров. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Шевченко, б. 9 – проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 33 (ІІ під.) – проведені роботи по заміні жолоба та водостічних труб в житловому будинку;

пров. Красовицького, б. 5 – проведений покос на прибудинковій території житлового будинку;

пр. Шевченко, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Леваневського, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пров. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – увімкнули автомат, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 131, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.6, вул. Серпнева, буд.14, просп. М.Лушпи, буд. 10,

вул. І.Сірка, буд.15, вул. Харківська, буд.54/1, вул. Харківська, буд.58В – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.69, вул. Борова, буд.47, вул. Р.Корсакова, буд.34, вул. Р.Корсакова, буд.18, вул. К.Зеленко, буд.7, вул. Харківська, буд.40, вул. Заг. Ген. Чеснова, буд.3 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд.23, вул. С.Табали, буд.70/1, вул. Охтирська, буд.19/2 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.39, вул. Охтирська, буд.29 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд.25, вул. Інтернаціоналістів, буд.10, вул. С.Табали, буд.30 – виконано роботи по обстеженню та усунено протікання ливневої каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд.3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 23 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж;

вул. Борова, буд.47, вул. Охтирська, буд.21/1, вул. Серпнева, буд.9, вул. Харківська, буд.44, вул. СКД, буд.9, вул. СКД, буд.12, вул. СКД, буд.16, вул. Р.Корсакова, буд.3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд.2, вул. Богуна, буд.1, вул. Харківська, буд.44, вул. Інтернаціоналістів, буд.12, просп. М.Лушпи, буд. 14 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. К.Зеленко, буд.5, вул. Харківська, буд.44, просп. М.Лушпи, буд. 20/1 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна б.31- 2 м/п – заміна зливової системи;

вул. Заливна б.31, вул. Харківська б.9, б.28/1, б.22/1, вул. Заливна б.31 –відновлено ком. ел. енергію;

просп. М.Лушпи б.9, вул. Кузнечна б.26, вул. Г.Кондратьєва б.167/1, вул. Заливна б.31, вул. Г.Кондратьєва б.16 – виконання ел. робіт;

вул. Г.Кондратьєва б.4 – усунено протікання ХВП;

вул. Г. Кондратьєва б.136/1,132, 138вул. Лебединська б.12, вул. Петропавлівська б.109, 101,68 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Петропавлівська б.81, вул. О.Береста б.9,5; вул. Г.Кондратьєва б.36 –покос прибудинкової території;

вул. Заливна б.31, вул. Г.Кондратьєва б.143 – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.