Оперативний звіт за 31.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 14 – продовження ремонту машинного приміщення;

вул. Лермонтова, 13 – продовження робіт з опоряджувального ремонту входів до під’їздів №1,2,3;

вул. Котляревського, 1/1 – розпочато ремонт входів до під’їздів №1-6;

вул. Я.Мудрого, 52 – проведено частковий ремонт покрівлі – герметизація швів та тріщин;

вул. Іллінська, 12 – проведено виготовлення та улаштування захисних решіток на сходових клітинах – 29 шт.;

вул. Робітнича, 67 – проведено погодження виконання земляних робіт з необхідними організаціями;

вул. Садова, 32 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкової мережі опалення спільно з представником теплопостачальної організації;

вул. Пушкіна, 53 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкової мережі опалення спільно з представником теплопостачальної організації;

вул. Пушкіна, 55 – проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкової мережі опалення спільно з представником теплопостачальної організації;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. В.Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Горького, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д. Галицького, 35 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

пр-т Т. Шевченка, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал» СМР;

вул. Пушкіна, 53 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання, надано роз’яснення заявнику;

вул. Лебединська, 4 – усунено протікання мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні – замінено кран;

вул. Я.Мудрого, 5 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі заявника – установлено хомут;

вул. Б.Шлях, 61,23,59,53 – проведено зняття заглушок з мережі гарячого водопостачання, для пуску гарячого водопостачання до будинків теплопостачальною організацією;

вул. Котляревського, 2/6, 2/8, 2/9 – проведено зняття заглушок з мережі гарячого водопостачання, для пуску гарячого водопостачання до будинків теплопостачальною організацією;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – проведено огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Пушкіна, 53 – проведено огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Роменська, 100 – виконано технічне обслуговування ліфтів та прибирання ліфтових приямків;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено налагоджувальні роботи ліфта у під’їзді №1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2;вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 4;  вул. Металургів, 14,кв.*** – прочищення каналізації;

вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 4; вул. Металургів, 16, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул.Лермонтова, 17, під’їзд 1 – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1,2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Реміснича ,25, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул.Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 1,4; вул. Металургів, 14, під’їзд 3; вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Реміснича 31, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1 –відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул.Інтернаціоналістів,15,8п.підвал – прочистка каналізаційної мережі;

вул.Інтернаціоналістів,65а,2-йп.підвал, вул.Харківська,24,3-й п. підвал, вул.Г.Крут,36В, 1-йп.підвал – прочистка каналізаційної мережі;

вул.Г.Крут, 50,50 Б, вул.Інтернаціоналістів,20,22,25 – технічне обслуговування інженерних мереж опалення, г/в в підвалах житлових будинків.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23 – виконано обстеження вологої стіни в під’їзді;

вул. Леваневського, 4 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»

пров. Суджанський, 20 – ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

вул. 2-га Залізнична, 10/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 8 - виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – відновлено комунальне електропостачання в місцях загального користування.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, 69; пр. Курський, б. 37; вул. Ковпака, б. 13, 43 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 3 (І під.) – розпочаті роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 15 – розпочаті роботи по ремонту цоколю в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 25; вул. Р. Атаманюка, б. 59, 43б, 57 – проведений покос на прибудинковій території житлового будинку;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Менделєєва, буд.4, вул. Серпнева, буд.5, вул. С.Табали, буд.52А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд.5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.31, вул. Харківська, буд.41 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.27, вул. Глінки, буд.7, вул. Р.Корсакова, буд.3 – проведено дезінсекцію в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.29 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. К.Зеленко, буд.10, вул. Охтирська, буд.19/2 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд.54, вул. Харківська, буд.33, вул. Харківська, буд.41, вул. Харківська, буд.54/1, вул. СКД, буд.12, вул. С.Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд.4, вул. Серпнева, буд.9, вул. Охтирська, буд.19, вул. І.Сірка, буд.27, вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. Харківська, буд.33 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр-т М. Лушпи б.31 – 1 м/п – заміна системи ГВП;

пр-т М. Лушпи б.31 – 1 м/п –заміна системи опалення;

вул. Петропавлівська б.109, вул. І.Сірка б.37 – виконання ел. робіт;

вул. О. Аніщенка б.2 – усунено протікання с-мі опалення;

вул. Петропавлівська б.127, вул. О. Олеся б.6, вул. Заливна б.9, вул. Прокоф`єва б.4, вул. Г.Кондратьєва б.118, б.143 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Шишкарівська б.15, вул. Петропавлівська б.98 Ж, Д – покос прибудинкової території;

вул. Г. Кондратьєва б.165/8, б.165/9, б.35 – ремонт під`їзду.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.