Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.08.2019

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 70 – проведено обстеження покрівлі і козирків для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів  №1-6;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовжено роботи з опоряджувального ремонту під’їзду в житловому будинку ;

вул. Данила Галицького, 34 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. Декабристів, 143 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – прочищено мережу каналізації в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 100 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Харківська, 58/Б – злито систему опалення для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями квартири;

вул. Супруна, 8 – злито систему опалення для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт мешканцями квартири;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №7 ;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5 ;

вул. Харківська, 58 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №3 ;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 1 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених  графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна системи холодного водопостачання за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 50 – 23 м/п;

заміна к/з системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 50 – 15 м/п;

відновлено циркуляцію за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 24/Б,    пр-т М. Лушпи, б. 43/2, б. 9, б. 31; вул. І. Сірка, б.35, вул. Г. Кондратьєва, б. 146/1, вул. Харківська, б. 28/1, вул. Заливна, б. 31, вул. Воскресенська, б. 15,  вул. Соборна, б. 32;

відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Заливна, б. 29;

прочищено каналізаційну систему за адресою: пр-т М.Лушпи, б. 23,  вул. Петропавлівська, б. 106; вул. Кузнечна, б. 18, вул. Заливна, б. 11,  вул. Г. Кондратьєва, б. 144/2, б. 143; вул. Соборна, б. 32, б. 43;   вул. О. Аніщенка, б. 2, вул. Харківська, б. 8/2, вул. Соборна, б. 42/а,   пр-т М. Лушпи, б. 55, вул. Г. Кондратьєва, б. 110, вул. Прокоф`єва, б. 22, б. 30

встановлено крани на системі ХВП в місцях загального користування на кухні у гуртожитку за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 143 – 4 шт.;

усунено протікання засувки ХВП за адресою: вул. Соборна, б. 43;

усунено протікання стояка опалення за адресою: вул. О. Аніщенка, б. 2;

обстеження к/з системи за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 30, вул. Кузнечна, б. 5  – передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 29, 53; пр. Курський, б. 103, 131; вул. Ковпака, б. 14; вул. Леваневського, б. 14; вул. Супруна, б. 12/1;

проведені роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Новорічна, б. 3 (І під.);

проводяться роботи по ремонту рубероідної покрівлі житлового будинку: вул. Ковпака, б. 43 (ІІ, ІІІ під.);

проведений покіс на прибудинковій території житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 14;

вул. Леваневського, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі каналізації в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі каналізації в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 15, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 26, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9/1,  під’їзд 3; вул. Металургів,13, під’їзд 8; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;  вул. Праці , 26, під’їзд 6;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 45, кв.*;

заміна кульового крану: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, пр. М.Лушпи, 24, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу х/в: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр-т М. Лушпи, 26, кв.*,    вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/2 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 8 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 16 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Псільська, 15 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Новомістенська, 4 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 3 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до  КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 18 – виконано обстеження поверхового щита;

вул. Горького, 38 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Привокзальна, 14 – відновлено освітлення в квартирі;

пр. Шевченка, 26 – ревізія поверхового щита;

пр. Шевченка, 8 – ревізія поверхового щита;

пр. Шевченка, 10 – налагодження системи гарячого водопостачання в будинку;

вул. Бельгійська, 18 – ремонтні роботи в щитовій будинку;

вул. Горького, 39 – виконано роботи по з’єднанню каналізаційного трубопроводу;

вул. Рибалка, 8 – ремонтні роботи в щитовій;

вул. Новомістенська, 27 – Розпочато ремонтні роботи цоколю та приямків.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пров. Карбишева, буд. 110, вул. Харківська, буд. 38, вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Генерала Чеснова, буд. 3, вул. СКД, буд. 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 54 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пров. Богуна, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 31, вул. С. Табали, буд. 52А – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Богуна, буд. 2/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 18, пр-т М. Лушпи, буд. 10 проведено роботи по –обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 38 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 11, вул. Охтирська, буд. 44, вул. СКД, буд. 25,

вул. СКД, буд. 40, вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 1, вул. СКД, буд. 3/3 – проведено обкошування трави на прибудинковій території;

вул. К. Зеленко, буд. 12 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. Лінійна, буд. 13, вул. Охтирська, буд. 22 – проведено прибирання впалого дерева на прибудинковій території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.