Оперативний звіт за 21.08.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1-6;

вул. Данила Галицького, 65/А – продовжено  ремонт відкосів в житловому будинку;

вул. 5-та Продольна, 77 – розпочато роботи з ремонту цоколя;

вул. Котляревського, 2/5 – розпочато роботи по заміні вікон на сходових клітинах;

вул. Котляревського, 2/2А – замінено вікно на технічному поверсі;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження та виконано заміри виходів на покрівлю для подальшого улаштування дверей;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження та виконано заміри виходів на покрівлю для подальшого улаштування дверей;

вул. Іллінська, 40 – проведено обстеження та заміри для подальшого улаштування дверей входу до підвального приміщення;

пр. Т.Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 74 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП « Міськводоканал»;

вул. Я.Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                      КП « Міськводоканал»;

вул. Кузнечна, 5 – проведено обстеження мережі каналізації – засмічення не виявлено;

вул. Декабристів, 143 – проведено обстеження мережі каналізації – засмічення не виявлено;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження мережі каналізації – засмічення не виявлено;

вул. Іллінська, 49 – усунено протікання мережі каналізації – замінено ділянку трубопроводу;

вул. Засумська, 16/Б – відключено холодне та гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Нахімова, 34 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – проведено перевірку електролічильника щодо наявності сторонніх підключень;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження мережі електропостачання, надано консультації заявнику;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено автомати в електрощитовій;

вул. В.Чорновола, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 1– відновлено комунальне освітлення;

вул. Першотравнева, 20 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення  мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 32,кв.***; вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 6 – відновлення  комунального  освітлення  в квартирах;

вул. Праці,26, під’їзд 3;  вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1;  вул. Металургів, 11, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва б.36 – 7 шт. – заміна  кранів на системі опалення;

пр. М.Лушпи б.39/1 – 2 м/п Заміна с-ми ХВП;

вул. Г.Кондратьєва б.6 - 1 шт. – заміна засувки на с-мі ГВП;

вул. Харківська б.6/2, вул. Прокоф`єва б.24/Б – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.143, вул. Прокоф`єва б.12 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська б.1, пр. М.Лушпи б.43/2, б.39/1; вул. Прокоф`єва б.36 – відновлено ком. ел.енергію;

ул. Г.Крут б.20,  вул. Г.Кондратьєва б.6, вул. Харківська б.8,  пр. М.Лушпи  б.23, вул. Петропавлівська б.76, вул. Покровська б.23, Героїв Небесної Сотні б.7, проїзд Даргомижського б.1 – прочищено каналізаційну систему;

проїзд Даргомижського б.1 – обстеження к/з системи, передано на прочистку колодязів;

вул. Г.Кондратьєва б. 165/13, б.165/135 (частково) – покос прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ПРБП «Рембуд»

пр. М.Лушпи, 11, кв.*, пр. М.Лушпи, 40, кв – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 5 – виконано обстеження поверхового щита;

пл. Горького, 5 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 2 – виконано обстеження поверхового щита;

вул. Леваневського, 26 – встановлення лед світильників в під’їзді;

вул. Бельгійська, 18 – відновлення електропостачання в квартирі;

пл. Горького,6 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького,40 – встановлення лед світильників в під’їзді;

вул. Троїцька, 13 – відновлення електропостачання в квартирі;

пров. З.Красовицького, 4 – відновлення електропостачання в квартирі;

пров. Дерев’янка, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького,25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського,22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 26 – виконано роботи по заміні частки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 8 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, 53; пр. Курський, б. 39, 43, 103– проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту лавок на дитячому майданчику;

вул. Ковпака, б. 43 – проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі у житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 15 – проведені роботи по ремонту цоколю в житловому будинку;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі біля поштових скриньок, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – проведена заміна лампочок в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд.58, вул. Р.Корсакова, буд.3, вул. Охтирська, буд.29, вул. І.Сірка, буд.15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд.14, вул. Серпнева, буд.14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40/1, вул. Харківська, буд.54, вул. Харківська, буд.54/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд.8, вул. Харківська, буд.110, вул. Охтирська, буд.30, вул. СКД, буд.3/3 – виконано роботи по обстеженню  ДВК;

вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.39, вул. С.Табали, буд.30, 3-й Парковий проїзд, буд.6, вул. СКД, буд.3/3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. С.Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.