Оперативний звіт за 22.08.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1-6;

вул. Данила Галицького, 65/А – продовжено  ремонт відкосів в житловому будинку;

вул. 5-та  Продольна, 77 – продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено обстеження покрівлі для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено обстеження ДВК по зверненню заявника;

вул. Пушкіна, 20  – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12/2  – прочищено мережу каналізації;

пр. Т.Шевченка, 2  – прочищено мережу каналізації;

вул. Г.Кондратьєва, 152  – прочищено мережу каналізації;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – проведено обстеження мережі каналізації, засмічення не виявлено;

вул. Котляревського, 1/1 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено відключення холодного та гарячого водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – замінено ділянку трубопроводу мережі холодного водопостачання для усунення протікання;

вул. Іллінська, 51/1 – відключено холодне водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Харківська, 58 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлення освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Шевченка, 2 – проведено обстеження мережі електропостачання щодо наявності сторонніх підключень;

вул. Засумська, 16/5 – проведено обстеження мережі електропостачання щодо наявності сторонніх підключень, виявлено та усунено сторонні підключення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 13, під’їзд 1;  вул. Реміснича,25, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 32,кв.*** – відновлення  мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Реміснича,6, під’їзд 4; вул. Реміснича,21, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Металургів, 4, під’їзд 3 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 3, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Праці,26, під’їзд 3;  вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 3; вул. Реміснича,19, під’їзд 2 – відновлення  комунального  освітлення;

вул. Реміснича,10/А, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 1 – відновлення  роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 54, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 40, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького,23/2 – виконано демонтаж батареї на сходовій клітині;

вул. Горького,36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького,25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького,1 – виконано роботи по заміні корінного  крану ХВ в квартирі.

пров. З.Красовицького, 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького,39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 24 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до         КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка,4 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 22 – виконано роботи по заміні корінного  крану ГВ в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 20 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пров. Суджанський, 8 – відновлення електропостачання в підвальному приміщені;

вул. Територія ЧРЗ, 7 – відновлення електропостачання в загальному коридорі;

вул. Бельгійська, 18 – виконано обстеження поверхового щита.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р.Корсакова, буд.22, пр. М.Лушпи, буд.10, вул. Харківська, буд.46,

вул. Інтернаціоналістів, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.44, вул. І.Сірка, буд.17, вул. Серпнева, буд.14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.19 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд.65, вул. Миру, буд.11 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж;

вул. Інтернаціоналістів, буд.12, вул. Харківська, буд.33, вул. СКД, буд.6/1 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. К.Зеленко, буд.7 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. С.Табали, буд.30 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.42, вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд.8, вул. Н.Сироватська, буд.52, пров. Богуна, буд.7,

вул. Харківська, буд.39, вул. І.Сірка, буд.27, вул. С.Табали, буд.30, вул. СКД, буд.48, вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд.16, пл. Пришибська, буд.15/1, вул. СКД, буд.5, вул. СКД, буд.25 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.66, вул. Н.Сироватська, буд.69 – проведено обкошування трави на прибудинковій території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.6/2, вул. Прокоф`єва б.24/Б – відновлено циркуляцію ГВП;

пр. М.Лушпи  б.31, б.39/1 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська б.25 – відновлено ком. ел.енергію;

пр. М.Лушпи б.39/1, вул. Г.Кондратьєва б.18, б.130, вул. Гамалія б. 17/1, вул. Петропавлівська б.76, вул. Г.Крут б.20, вул. Г.Кондратьєва б.6, вул. Соборна б. 32 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва б. 20, вул. Г.Кондратьєва б.6 – усунено протікання корінного крану;

вул. Гамалія б.17/1 – обстеження к/з системи, передано на прочистку колодязів;

вул. Г.Кондратьєва б. 165/13, б.165/135, вул. Соборна б.19,25,27,36,38,43,46,48,32; вул. Воскресенська б.2,6,12,15; вул. Кооперативна б.4,6; пров. 9-го Травня б.4,8; вул. Н.Соборна б. 5,6,8,10 – покос прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, 45, 55; пр. Курський, б. 37; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; вул. Ковпака, б. 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 103 – проведені роботи по ремонту лавок на дитячому майданчику;

вул. Ковпака, б. 43 – проведені роботи по ремонту руберойдної покрівлі у житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 55 (VII під.) – проведені роботи по ремонту лавки біля під’їзду житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені ремонті роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі біля поштових скриньок, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).